DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y OBRA PÚBLICA

CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-11-L3P-011L3P001-N-54-2026

“MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES COLOMOS Y TONALÁ DEL CETI”

|  | Visita a las Instalaciones | Junta de Aclaraciones | Presentación de Propuesta y Apertura | Fallo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Día Hora | 22/05/2026 9:30 hrs. | 26/05/2026 10:00 hrs. | 1/06/2026 10:00 hrs. | 5/06/2026 10:00 hrs. |
| Lugar | LICITACIÓN ELECTRÓNICA Domicilio de la Convocante: Planta baja del edificio “O” del Plantel Colomos del Centro de Enseñanza Técnica Industrial ubicado en el número 1885 de la calle Nueva Escocia en la Colonia Providencia Quinta Sección, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. |  |  |  |

LOS LICITANTES DEBERÁN PARTICIPAR EN FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS MX DEBIENDO CONTAR CON REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARA EL ENVÍO DE PROPOSICIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

NO SE RECIBIRÁN PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERÍA

ÍNDICE

| Numeral | DESCRIPCIÓN de la CONVOCATORIA |
| --- | --- |
| I. | DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS. |
| 1. | Definición de términos. |
| 2. | Acrónimos. |
| II. | DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. |
| 1. | De la Entidad Convocante y el Área Contratante. |
| 2. | Igualdad de Género |
| 3. | Medio a utilizar en la Licitación Pública y su carácter. |
| 4. | Identificación de la convocatoria. |
| 5. | Idioma. |
| 6. | Disponibilidad presupuestaria. |
| 7. | Particularidades del procedimiento de contratación. |
| 8 | Área Requirente, Área Técnica y Área Responsable de Administrar y Verificar el Cumplimiento del Contrato. |
| III. | OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN. |
| 1. | Descripción y cantidad de el servicio a contratar. |
| 1.1 | Plazo para la prestación del servicio. |
| 1.2 | Cantidades adicionales que podrán contratarse. |
| 1.3 | Confidencialidad. |
| 2. | Agrupación del servicio. |
| 3. | Precio máximo. |
| 4. | Normas oficiales. |
| 5. | Cantidades a contratar. |
| 6. | Abastecimiento simultáneo. |
| 7. | Modelo de contrato. |
| IV. | Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento de licitación pública. |
| 1. | Reducción de plazos para la presentación y apertura de proposiciones. |
| 2. | Fecha, hora, lugar y condiciones para la celebración de los actos del proceso. |
| 2.1 | Obtención de la Convocatoria. |
| 2.2 | Visita a las Instalaciones de la convocante. |
| 2.3 | Junta de aclaraciones a la Convocatoria. |
| 2.4 | Acto de presentación y apertura de proposiciones. |
| Numeral | DESCRIPCIÓN de la CONVOCATORIA |
| 2.5 | Presentación de Proposiciones |
| 2.6 | Notificación del Fallo. |
| 2.7 | Firma del contrato. |
| 3. | Vigencia de las proposiciones. |
| 4. | Proposiciones conjuntas. |
| 5. | Número de proposiciones permitidas por licitante. |
| 6. | Presentación de la documentación distinta a las propuestas técnica y económica. |
| 7. | Acreditación de la existencia legal del licitante. |
| 8. | Documentos de las proposiciones que serán rubricados. |
| 9. | Notificaciones a los licitantes participantes. |
| V. | REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES. |
| 1. | Requisitos para la elaboración y preparación de las proposiciones. |
| 2. | Propuesta Técnica. |
| 3. | Propuesta Económica. |
| 4. | Condiciones de precios. |
| 4.1 | Precios fijos. |
| 4.2 | De las verificaciones. |
| VI. | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. |
| 1. | Criterios de evaluación, dictamen y adjudicación. |
| 2. | Metodología de Evaluación. |
| 2.1 | Criterios de evaluación técnica. |
| 2.2 | Criterios de evaluación económica. |
| 2.3 | Aplicación de la fórmula para la evaluación. |
| 3. | Desechamiento de Proposiciones. |
| VII. | DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN. |
| 1. | Documentos que deberá contener la proposición. |
|  | Propuesta Técnica. |
|  | Propuesta Económica |
|  | Designación Obrero Patronal y Constancia de Registro como Prestadora de Servicios Especializados u Obras Especializadas. |
|  | Relaciones Laborales. |
|  | Formato de acreditación |
|  | Identificación oficial vigente del licitante o en su caso, del representante o apoderado legal. |
| Numeral | DESCRIPCIÓN de la CONVOCATORIA |
|  | Manifestación Nacionalidad. |
|  | Manifestación MIPYME |
|  | Escrito de aceptación de la convocatoria |
|  | Escrito del Artículo 71 y 90 de la LAASSP. |
|  | Declaración de Integridad |
|  | Escrito de aceptación para permitir visitas a sus instalaciones. (Formato Libre) |
|  | Listado de principales clientes. (Formato libre) |
|  | Conformidad de deficiencias o incumplimientos. (Formato libre) |
|  | Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales |
|  | Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social |
|  | Conflicto de Interés. |
|  | Clasificación de Documentos. |
|  | Manifiesto por el que se afirme o niegue vínculos con las personas servidoras públicas que establece el protocolo de actuación en contrataciones |
|  | Manifiesto en el que se indique que no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento |
|  | Manifiesto en el que se indica que no ejecuta con otro participante acciones que den ventaja indebida en el procedimiento |
|  | Convenio de propuestas en conjunto. |
| VIII. | SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN. |
| 1. | Suspensión de la licitación. |
| 2. | Cancelación de la licitación. |
| IX. | DECLARACIÓN DE LA LICITACIÓN O PARTIDA DESIERTA. |
| 1. | Licitación Desierta. |
| 2. | Partida Desierta. |
| X. | ASPECTOS CONTRACTUALES. |
| 1. | Garantías. |
| 1.1 | Garantía de Cumplimiento del Contrato. |
| 2. | Condiciones de pago. |
| 2.1 | Del pago. |
| 2.2 | Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera (Nafin) |
| 3. | Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) y Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos |
| 4. | Deducciones y/o Penas convencionales. |
| 5. | Rescisión administrativa del contrato. |
| 6. | Sanciones. |
| 7. | Solicitud de prórroga. |
| 8. | Terminación anticipada del contrato. |
| 9. | Del procedimiento de conciliación. |
| 10. | Calidad del servicio. |
| Numeral | DESCRIPCIÓN de la CONVOCATORIA |
| 11. | Facultad de supervisión del servicio. |
| 12. | Registro de derechos. |
| 13. | Impuestos. |
| 14. | Cesión de Derechos y Obligaciones |
| XI. | OBLIGACIONES DE LOS LICITANTES. |
| XII. | INCONFORMIDADES. |
| XIII. | CONTROVERSIAS. |
| XIV. | LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. |
| XV. | ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN. |
| XVI. | COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. |
| XVII. | RELACIONES LABORALES. |
| XVIII | CONFLICTO DE INTERÉS |
| NUMERAL | Anexos |
| 1 | Propuesta Técnica |
| 2 | Propuesta Económica. |
| 3 | Formato de Escrito de Interés de Participar (requerido para la Junta de Aclaraciones). |
| 4 | Formato para presentar solicitudes de aclaración para la Junta de Aclaraciones. |
| 5 | Formato de Acreditación. |
| 6 | Manifestación de Nacionalidad. |
| 7 | Manifestación de MIPYME. |
| 8 | Carta de Aceptación de la Convocatoria. |
| 9 | Escrito de los artículos 71 y 90 de la LAASSP. |
| 10 | Declaración de integridad. |
| 11 | Resolución Miscelánea Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2026 (Artículo 32-D del CFF) |
| 12 | Declaración de Discapacidad |
| 13 | Formato para garantizar el cumplimiento del contrato y vicios ocultos en caso de póliza de fianza. |
| 13-A | Formato para garantizar el cumplimiento del contrato y vicios ocultos en caso de cheque certificado. |
| 14 | Afiliación a las cadenas productivas de NAFIN. |
| 15 | Designación obrero patronal. |
| 16 | Manifiesto de No Conflicto de Interés |
| 17 | Encuesta de Transparencia. |

- definición de términos y ACRÓNIMOS.

- Definición de términos.

Para efectos de esta convocatoria, adicionalmente a las definiciones contenidas en el Artículo 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por:

  - Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones del proveedor establecidas en el contrato, así como determinar la aplicación y cálculo de penas convencionales, deductivas y su caso solicitar al área competente le rescisión del contrato aportando los elementos conducentes.

  - Área contratante: La facultada en la entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación del servicio que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

  - Área requirente: La que, en la entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

  - Área técnica: La responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

  - Cadenas Productivas: Nacional Financiera es un mecanismo creado para realizar pago electrónico a proveedores de manera más ágil, pues brinda herramientas que facilitan los trámites de pago, otorgan liquidez a las pymes a un bajo costo, y fomenta la transparencia en este procedimiento.

  - Caso fortuito o de fuerza mayor: Hecho o acto imprevisible o inevitable generado por la naturaleza o por el hombre, que impide a una de las partes el cumplimiento de una obligación, sin culpa o negligencia de la parte afectada. Dejarán de ser fortuitos o de fuerzas mayores aquellas que se produzcan deliberadamente por el afectado o éste haya contribuido para que se produzcan.

  - Convocante: El Centro de Enseñanza Técnica Industrial que emite la presente Convocatoria de Licitación Pública Nacional.

  - Convocatoria: El presente documento que contiene las condiciones y requisitos que regirán y serán aplicados en este procedimiento de Licitación Pública y el (los) contrato (s) que se suscriba (n).

  - Contrato: Documento legal que constituye el acuerdo de voluntades entre “EL CETI” y el Licitante que resulte ganador, por medio del cual se crean o transfieren las obligaciones y derechos objeto del presente procedimiento de contratación.

  - Convenio de Participación Conjunta: Instrumento jurídico mediante el cual el licitante o varios licitantes (personas físicas o morales) establecen los derechos y obligaciones que contraerán de manera conjunta con la convocante, con el objeto de cumplir con los requisitos de la convocatoria, las bases de licitación y del contrato que se derive de la presente licitación.

  - Cuenta por Pagar: Derechos de cobro a favor de los proveedores o contratistas de “EL CETI”, dados de alta en cadenas productivas.

  - Factoraje o Descuento Electrónico: Acto mediante el cual un intermediario financiero adquiere la propiedad de las cuentas por pagar en cadenas productivas

  - Firma Electrónica: La E.firma el conjunto de datos y caracteres que te identifica al realizar trámites y servicios por internet en el SAT, así como en otras Dependencias, Entidades Federativas, Municipios y la iniciativa privada. La E.firma es única, es un archivo seguro y cifrado, que tiene la validez de una firma autógrafa.

  - Intermediario Financiero: instituciones bancarias o no bancarias, que puedan realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico en cadenas productivas.

  - Licitante que resulte ganador: La(s) persona(s) física(s) o moral(es) que resulte(n) con adjudicación en la(s) partida(s) de la presente Licitación Pública de acuerdo a lo que se especifique en el acta de Fallo respectiva.

  - Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

  - MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

  - Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos: Que conforme a los artículos 56, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 74, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación con el Transitorio Décimo Tercero del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, se establece que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, denominado COMPRAS MX, en el cual las dependencias, entidades y los demás sujetos de dichas Leyes, deberán incorporar la información que ésta les requiera, y que a través del "Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos", los entes públicos contarán en COMPRAS MX con una herramienta electrónica que permita la generación y formalización de los instrumentos jurídicos que se deriven de los diversos procedimientos de contratación para la adquisición y arrendamiento de bienes, contratación de servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como para generar y/o incorporar la documentación que se requiera de los mismos.

  - OIC: En términos de lo dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo por el que se extinguen los órganos internos de control que se indican, se instauran los Órganos Internos de Control Especializados y se asignan los Titulares de Área de Especialidad, publicados en el DOF el 20 de octubre de 2023, “Los Titulares de los Órganos Internos de Control Especializados, ejercerán las facultades que les confieren las disposiciones jurídicas aplicables, en la especialidad que les corresponda, en todas las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales que integran los 16 ramos administrativos a que se refiere el artículo 2 del Acuerdo de Disposiciones Generales, que no cuentan con Órgano Interno de Control Específico.

Los titulares de área de especialidad, ejercerán las facultades que les confieren las disposiciones jurídicas aplicables en la especialidad y ramo que les corresponda.”

Para el presente procedimiento el OIC se entiende como el Órgano Interno de Control en la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.

Para los asuntos derivados del procedimiento de contratación donde se requiera la participación de los OIC se considerará a los OIC especializados señalados en el Acuerdo antes referido

  - Partida: Nombre, descripción y cantidad del servicio.

  - Precio Conveniente: Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

  - Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios

  - Sobre: El sobre electrónico que se remita a través de COMPRAS MX, que contenga la propuesta técnica, económica y la demás documentación solicitada por la convocante y cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la LAASSP.

  - Testigos Sociales: Las personas físicas que pertenezcan o no a organizaciones no gubernamentales, así como las propias organizaciones no gubernamentales, que cuenten con el registro correspondiente ante la SABG, que a solicitud de “EL CETI”, por iniciativa propia, o a solicitud de la SABG podrán participar con derecho a voz en las contrataciones que lleve a cabo “EL CETI”, emitiendo al término de su participación un testimonio público sobre el desarrollo de las mismas.

  - Testimonio: Documento público que emitirá el Testigo Social al final de su participación y que contendrá las observaciones y, en su caso, recomendaciones derivadas de la misma.

  - UMA: Unidad de Medida de Actualización, referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes, de conformidad con lo previsto en el artículo 2, fracción III, de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.

- Acrónimos.

  - DA: Dirección de Administrativa

  - SPRM: Subdirección de Programación y Recursos Materiales

  - CETI: Centro de Enseñanza Técnica Industrial

  - CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.

  - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada.

  - DOF: Diario Oficial de la Federación.

  - SGOP: Jefatura del Departamento de Servicios Generales y Obra Pública, es la Unidad Administrativa que fungirá como Área Convocante.

  - IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

  - IVA: Impuesto al Valor Agregado.

  - LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

  - LFPA: Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

  - LFT: Ley Federal del Trabajo.

  - OR: Oficina de Representación de la Secretaria de la Anticorrupción y Buen Gobierno en “EL CETI”

  - POBALINES: Las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de “EL CETI” vigentes.

  - RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

  - REPSE: Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas

  - SAT: Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  - SABG: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

  - SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

- DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

- DE LA ENTIDAD CONVOCANTE Y EL ÁREA CONTRATANTE.

En cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, así como en los Artículos 35 fracción I, 36, 39 fracción I, 40 de la LAASSP, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; Centro de Enseñanza Técnica Industrial, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y que en este acto a través de la Jefatura del Departamento de Servicios Generales y Obra Pública como área convocante, ubicada en la planta baja del Edificio “O” del Plantel Colomos de “EL CETI” ubicado en el número 1885 de la calle Nueva Escocia Col. Providencia Quinta Sección, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco., convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional descrita en la presente convocatoria.

De conformidad al numeral 6 del anexo primero del acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, se informa lo siguiente:

        - Que los Servidores Públicos en el contacto con particulares deben observar el protocolo y que éste puede ser consultado a través de la liga https://www.gob.mx/buengobierno/documentos/protocolo-de-actuacion-en-materia-de-contrataciones-publicas-otorgamiento-y-prorroga-de-licencias-permisos-autorizaciones-y-concesiones-97983; asimismo, atendiendo la obligación de que los servidores públicos informen a los particulares la fecha de la publicación de este protocolo en el DOF, se detallan las siguientes:

  - Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, DOF 20 de agosto del 2015.

  - Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el protocolo de actuación en materia de Contrataciones Públicas, Otorgamientos y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, DOF 19 de febrero de 2016.

  - Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, DOF 28 de febrero de 2017.

        - Que, a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, en los procedimientos que a continuación se enuncian, las reuniones, visitas y actos públicos serán videograbados, cuando las contrataciones públicas sujetas a la LAASSP, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de UMAS.

        - Que las videograbaciones de las reuniones, visitas y actos públicos podrán ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrán ser utilizadas como elemento de prueba. a efecto de lo anterior, dichas videograbaciones deberán conservarse en los archivos de la unidad administrativa que las haya generado.

        - Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y,

        - Que tienen derecho a presentar queja o denuncia por incumplimiento de las obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos, ante la OR, o bien, a través del sistema integral de quejas y denuncias ciudadanas, establecido mediante acuerdo publicado en el DOF el 09 de diciembre de 2015.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

Asimismo, los licitantes al presentar formalmente a la convocante sus proposiciones técnicas, económicas, legales y administrativas en el presente procedimiento de contratación a través del portal de COMPRAS MX, aceptan sin reserva de ningún tipo, todas y cada una de las condiciones previstas en la presente convocatoria, por lo que los mismos se obligan a respetarlas y cumplirlas al pie de la letra, para todos los efectos legales y administrativos.

- IGUALDAD DE GÉNERO

A fin de dar cumplimiento a la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres (NMX-R-025-SCFI-2015), en todos los casos en la presente CONVOCATORIA donde se utilice un lenguaje que pudiera interpretarse como excluyente al género femenino, invariablemente deberá interpretarse y entenderse como incluyente e igual tanto para hombres como para mujeres.

- MEDIO A UTILIZAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA Y SU CARÁCTER.

MEDIO DE CONSULTA: La Convocatoria al Procedimiento de contratación mediante Licitación Pública Nacional se encuentra disponible a través del portal de COMPRAS MX”, La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, sólo se realizarán a través de COMPRAS MX y sin la presencia de los licitantes en dichos actos.

MODALIDAD Y CARÁCTER: El presente Procedimiento de contratación mediante Licitación Pública es Electrónica de carácter Nacional

- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

Para efectos de la identificación de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, el Sistema de Compras Gubernamentales “COMPRAS MX” asignó para la misma el número LA-11-L3P-011L3P001-N-54-2026, el cual en lo sucesivo se podrá usar como referencia a este procedimiento para cualquier asunto relacionado con el mismo.

- IDIOMA.

El Idioma será en español.

El contrato derivado de la presente licitación y la proposición que prepare el licitante, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella, que intercambie con la Convocante, deberán de redactarse en el idioma español, con excepción de los acrónimos que son propios del servicio necesarios, objeto del presente procedimiento.

En caso de requerirse, el licitante entregará folletos, instructivos, manuales y/o anexos técnicos que acompañen en su proposición, deberán ser en idioma español o inglés, con traducción simple al español.

- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

Los Recursos Presupuestarios a ejercer con motivo de la presente licitación, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL CETI”, estos recursos estarán disponibles únicamente para el ejercicio 2026, bajo la partida presupuestal 35101 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES.

- PARTICULARIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, así como en las proposiciones que presenten los licitantes podrá ser negociada.

Para lo no previsto en la presente convocatoria, se estará a lo dispuesto por el artículo 11 de la LAASSP, su Reglamento y demás disposiciones legales y normativas aplicables.

Los anexos de la presente convocatoria, forman parte integral de la misma, por lo que los licitantes deberán de considerar la información solicitada en los mismos para efectos de la elaboración de su proposición, de acuerdo a los documentos solicitados para la misma en los términos del numeral VII de esta convocatoria.

- ÁREA REQUIRENTES, ÁREAS TÉCNICAS Y ÁREA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Para el presente procedimiento de contratación, se entenderá como Área Requirente, Área Responsable de Administrar y Verificar el Cumplimiento del Contrato en el ámbito de su competencia, que se suscriba, las siguientes:

| PARTIDA | ÁREAS REQUIRENTE | ÁREA TÉCNICA Y ÁREA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |
| --- | --- | --- |
| 1-6 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS COLOMOS | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y OBRA PÚBLICA |
| 7-12 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TONALÁ |  |

El área responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato, tendrá la obligación de corroborar que el Licitante que resulte ganador, preste el servicio, que se le adjudique, conforme a la propuesta técnica y económica que presente y de acuerdo a las fechas señaladas para la prestación del servicio, para el efecto podrá auxiliarse del personal adscrito a dicha área responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato; cuando el servicio se preste conforme a lo establecido en la presente convocatoria, sus anexos, su(s) junta(s) de aclaraciones, la propuesta técnica y económica del licitante que resulte ganador y el contrato que se suscriba, el área responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato procederá a solicitar los pagos en los términos previstos para el efecto en la presente convocatoria.

Si del seguimiento y verificación que realice al contrato respectivo el Área Responsable de Administrar y verificar el cumplimiento del contrato, según corresponda a la partida, resulta que “EL PROVEEDOR” concluida la fecha para la prestación del servicio cumplió satisfactoriamente con todas sus obligaciones frente a “EL CETI”, prestó el servicio atendiendo a los requisitos establecidos por la convocante para considerar que los mismos fueron prestados en tiempo y forma, ha cubierto cualquier adeudo que tenga con “EL CETI” derivado de la prestación del servicio y ha presentado las garantías del servicio previstas en la presente convocatoria, el área requirente emitirá una evaluación de servicio a “EL PROVEEDOR” donde manifieste su conformidad  respecto a la prestación del servicio contratado; no obstante, dicho escrito de conformidad no libera a “EL PROVEEDOR” de las obligaciones derivadas de la garantía del servicio que prestará conforme a lo establecido en la presente convocatoria, sus anexos, la junta de aclaraciones, el contrato que se suscriba. En el supuesto de que el servicio no se preste conforme a lo pactado, el Área Responsable de Administrar y Verificar el Cumplimiento del Contrato, el Área Requirente, el Área Técnica y el Área Contratante según corresponda, realizarán las gestiones y acciones que conforme a esta convocatoria y la normatividad aplicable en la materia deban ejecutar para los efectos que al respecto procedan.

- Objeto y alcance de la licitación.

- DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR.

El objeto de la presente convocatoria es la contratación del “MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES COLOMOS Y TONALÁ DEL CETI”, a través de una persona física o moral que será responsable directo de las relaciones laborales con sus trabajadores. El servicio se deberá prestar de acuerdo a la (s) fecha (s), lugar (es) y requisitos señalados en el Anexo 1 “Propuesta Técnica”, en el cual se establece la descripción, especificaciones, cantidades, características y condiciones del servicio; por lo que las proposiciones de los licitantes deberán apegarse a dicho anexo.

Para el objeto de la presente contratación, “EL CETI” requiere que los licitantes cumplan con las obligaciones laborales respecto de todos y cada uno de los recursos humanos que emplee para la prestación del servicio que se convocan, en términos de lo señalado en el numeral XVI “Relaciones Laborales” de este documento.

Los licitantes deberán ofertar económicamente el servicio solicitado conforme a lo señalado en el Anexo 1 “Propuesta Técnica” de la presente convocatoria para las partidas objeto de esta licitación en la que participan.

Los licitantes que deseen participar, deberán tener el giro comercial en apego a las características del servicio solicitado en la presente licitación.

  - Plazo y condiciones para la prestación del servicio.

El período de la prestación del servicio objeto de la presente licitación será a partir del día 8 de junio de 2026 y hasta el 31 de agosto de 2026. En el entendido de que el objeto del contrato que para el efecto suscriban los licitantes ganadores y la convocante, se mantendrá vigente hasta que se haga la prestación del servicio en su totalidad y las partes cumplan con todas y cada una de las obligaciones que deriven de la relación contractual respectiva.

| Partida | Descripción del Servicio | Plantel |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reparación de bajante en azotea sobre oficina de representación. | COLOMOS |
| 2 | Mantenimiento cuarto de máquinas subestación. | COLOMOS |
| 3 | Línea de drenaje sanitario baños edificio J (lobby). | COLOMOS |
| 4 | Reparación de bajantes pluviales edificio L. | COLOMOS |
| 5 | Reparación de fachada poniente e impermeabilizado de cubierta de baños de edificio O. | COLOMOS |
| 6 | Rehabilitación de fachada norte de edificio "E" en sus tres niveles (ejes 9-13) | COLOMOS |
| 7 | Rehabilitación integral de edificio "M" caseta 1, acceso principal | TONALÁ |
| 8 | Rehabilitación de caseta dos de vigilancia de acceso a estacionamiento | TONALÁ |
| 9 | Rehabilitación de línea de drenaje edificio "K" a caseta dos (2) | TONALÁ |
| 10 | Baños de edificio "K"(nave industrial) | TONALÁ |
| 11 | Rehabilitación de espacio audiovisual edificio "B" | TONALÁ |
| 12 | Rehabilitación de canal pluvial de almacén de servicios edificio "J" | TONALÁ |

El(los) licitante(s) adjudicado (s) para la prestación del servicio objeto del presente procedimiento, debe16rá de apegarse a lo especificado en el Anexo 1 “Propuesta Técnica” de esta convocatoria, sus anexos, la(s) junta(s) de aclaraciones, las propuestas del Licitante que resulte ganador y su contrato.

Todas las erogaciones y gastos que para la prestación del servicio haga(n) el(los) proveedor(es) por concepto de pagos a su personal, adquisición, transporte, amortizaciones, viáticos, mantenimientos, adquisición de materiales, útiles, artículos, primas de seguros y deducibles, impuestos y por cualquier otro concepto serán directamente a cargo del (los) Licitante (s) Ganador (es).

El tipo de transportación durante la prestación del servicio objeto del contrato que se suscriba, será el que el (los) proveedor(es) considere(n) conveniente(s) y correrá por su cuenta y riesgo, responsabilizándose de que el servicio objeto del contrato que se suscriba se presten en el lugar señalado en el Anexo 1 “Propuesta Técnica”, considerándolo en su precio unitario.

  - Cantidades adicionales que podrán contratarse.

De conformidad con el artículo 74 de la LAASSP, “EL CETI”, dentro de su presupuesto aprobado y disponible y por razones fundadas y explícitas, podrá incrementar las cantidades del servicio, el monto del contrato o ampliar la vigencia del contrato, mediante las modificaciones al o los contratos vigentes derivados de la presente licitación y sin tener que recurrir a la celebración de un nuevo procedimiento de contratación, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio del servicio sea igual al pactado originalmente.

Las modificaciones al o los contratos se pactarán mediante convenio modificatorio y su cumplimiento deberá ser garantizado por el Licitante que resulte ganador mediante póliza de fianza, garantizando las cantidades o montos del mencionado convenio.

  - Confidencialidad.

“EL PROVEEDOR” se compromete a mantener en estricta confidencialidad la información y documentación que le proporcione “EL CETI” para el desarrollo del contrato, asimismo, no revelará durante la vigencia del contrato o con posterioridad, ninguna información que utilice y/o sea propiedad de “EL CETI” relacionada con el contrato.

En caso de que “EL PROVEEDOR” durante la vigencia del contrato, revele, divulgue, comparta, ceda, traspase, venda o utilice indebidamente la información que con carácter confidencial y reservada le proporcione “EL CETI”, de acuerdo a lo establecido en el título tercero de la Ley de la Propiedad Industrial y en lo conducente por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, “EL CETI” tendrá derecho de rescindir administrativamente el contrato conforme a la cláusula respectiva del contrato que derive de la presente licitación.

Adicionalmente, “EL PROVEEDOR” se obliga(n) a dejar a salvo a “EL CETI” de cualquier controversia y en su caso, cubrir los daños y perjuicios ocasionados por revelar, divulgar, compartir, ceder, traspasar, vender o utilizar indebidamente la información que, con carácter confidencial y reservada, le proporcione “EL CETI”, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

- AGRUPACIÓN DEL SERVICIO.

El servicio objeto de la presente licitación, se conforma por 3 partidas mismas que se detallan en el Anexo 1 “Propuesta Técnica” de la presente convocatoria.

La Convocante en el presente procedimiento de contratación no limita la libre participación y adjudicará por partida al(los) licitante(s) que oferte(n) las mejores condiciones y cumpla(n) con los requisitos técnicos, administrativos y legales que se solicitan en la presente convocatoria.

- PRECIO MÁXIMO.

Para el presente procedimiento de contratación no se establece precio máximo.

- NORMAS OFICIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO.

El servicio que se oferte, deberá cumplir con las características y especificaciones señaladas en la presente convocatoria; deberá prestarse con calidad, oportunidad y eficiencia, cumpliendo en su caso, con las normas oficiales, normas oficiales mexicanas e internacionales solicitadas en el Anexo 1 “Propuesta Técnica”.

En específico el Licitante que resulte ganador deberá cumplir con los estándares de mercado y autorizaciones para este tipo de servicio tomando como referencia lo solicitado en el Anexo 1 “Propuesta Técnica”.

El Licitante que resulte ganador queda obligado ante la Convocante a responder por la falta y/o deficiencia de la calidad del servicio contratado, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en la presente convocatoria, sus anexos, en las juntas de aclaraciones y en el contrato respectivo, así como en la legislación aplicable.

- CANTIDADES A CONTRATAR.

El(los) contrato(s) que derive(n) de la presente licitación será(n) contrato(s) con cantidades determinadas, tomando en consideración las cantidades establecidas en el Anexo 1 “Propuesta Técnica” de esta convocatoria y lo que en su caso se establezca en las juntas de aclaraciones a la misma.

- ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO.

La convocante adjudicará a la(s) persona(s) física(s) o moral(es) que de entre los licitantes reúna(n) las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “EL CETI” que garantice(n) satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones a contratar, resultando así solvente(s), y a aquel (aquellos) que haya(n) ofertado el precio más bajo.

De conformidad con el párrafo anterior, “EL CETI” adjudicará el contrato por la totalidad de la partida a un solo licitante, por lo que no se considera el abastecimiento simultáneo en el presente procedimiento de contratación.

- MODELO DE CONTRATO.

Se agrega el modelo de CONTRATO como MODELO DE CONTRATO, “EL CETI” será responsable de establecer las particularidades, especificaciones y características propias para el cumplimiento del objeto de su CONTRATO, las cuales deberán ser acordes con lo dispuesto por los artículos 40 fracción XIX, 66 y 68 de la LAASSP, así como 126 del RLAASSP.

“EL CETI” incorporará en la plataforma COMPRAS MX la información de los contratos que se deriven de este procedimiento e integrarán el expediente con el soporte documental generado en cada caso, verificarán su ejecución y realizarán los pagos de manera oportuna como lo prevé el artículo 73 de la LAASSP.

Para los efectos de esta contratación, la presente convocatoria de licitación, sus anexos, sus juntas de aclaraciones, el contrato que de ella derive y sus anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. En caso de discrepancia entre el contenido del modelo de Contrato y la presente CONVOCATORIA, prevalecerá lo establecido en la CONVOCATORIA y sus juntas de aclaraciones, tal y como lo establece el artículo 45 penúltimo párrafo de la LAASSP.

Con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que se practiquen a la convocante, en los términos de lo dispuesto por el artículo 156 del Reglamento de la LAASSP, y en caso de requerírsele, el Licitante que resulte ganador deberá proporcionar a la OR en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, la información y/o documentación relacionada con el contrato adjudicado que resulte de este procedimiento de contratación.

- Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento de licitación pública.

- REDUCCIÓN DE PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Para el presente procedimiento de licitación, NO se contempla la reducción de plazos para la presentación y apertura de proposiciones.

- FECHA, HORA, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS DEL PROCESO.

  - Obtención de la Convocatoria.

Los licitantes podrán obtener la convocatoria en versión electrónica sin costo en la página de COMPRAS MX en la dirección https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/ o en las oficinas de la Convocante ubicadas en Calle Nueva Escocia 1885, Colonia Providencia 5a Sección, Guadalajara, Jalisco CP. 44638, Lada 33 Tels. 3641-3732, 3641-3308, 3641-3373, 3641-3545, 3641-3250 y 3642-2494 en la dirección electrónica: https://direccionadministrativa.ceti.mx/adquisiciones_bienes_servicios.php

Por tratarse de un procedimiento de Licitación Pública ELECTRÓNICA, para poder participar en él, los licitantes deberán manifestar su interés de participar en el sistema de COMPRAS MX a más tardar una hora antes de que se realice el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones (indicado en la carátula de la presente), en la siguiente dirección: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/

  - Visita a las instalaciones de la convocante.

Considerando la naturaleza del servicio a contratar, para el presente procedimiento de contratación se requiere realizar visita a las instalaciones de “EL CETI” en las que se requiere la prestación del servicio, la cual iniciara el día, hora y en el lugar que se señala en la carátula de la presente Convocatoria y de conformidad a lo siguiente:

| HORA VISITA A INSTALACIONES | NÚMERO SERVICIO | LUGAR | DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:00 horas | 1, 2, 3, 4, 5 | Sala de juntas de la Subdirección de Administración, Planta Baja, Edificio “O” | CETI PLANTEL COLOMOS Nueva Escocia No. 1885, Col. Providencia 5a Sección Guadalajara, Jalisco C.P. 44638 |
| 13:30 horas | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Caseta de vigilancia en de la entrada vehicular al Plantel | CETI PLANTEL TONALÁ Circuito Loma Norte no. 8962 Col. Loma Dorada, Tonalá, Jalisco C.P. 45402 |

  - Junta de aclaraciones a la Convocatoria.

La primera Junta de Aclaraciones a la presente convocatoria se llevará a cabo el día, hora y en el lugar que se señala en la carátula de la presente Convocatoria.

En observancia al artículo 44 de la LAASSP, las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la CONVOCATORIA, deberán enviar las solicitudes de aclaración, utilizando el formato que genera COMPRAS MX, conjuntamente con el Manifiesto de Interés, a través del cual señale bajo protesta de decir verdad, su interés en participar en el procedimiento de contratación, el cual deberá ser requisitado también en COMPRAS MX.

Conforme lo señalado en el artículo 91, fracción IV, del RLAASSP, las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 44 de la LAASSP, no serán contestadas por LA CONVOCANTE por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso de que algún LICITANTE presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente las deberá entregar por escrito y LA CONVOCANTE las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, LA CONVOCANTE deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

El evento de Junta de Aclaraciones se sujetará a lo siguiente:

  - Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en LA CONVOCATORIA indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, serán desechadas por LA CONVOCANTE.

  - Tanto el escrito de interés como las aclaraciones a la CONVOCATORIA deberán ser enviadas debidamente firmadas a través del sistema de COMPRAS MX.

  - La fecha límite de entrega de solicitudes de aclaración a los aspectos de la CONVOCATORIA, será a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora programada para la celebración del Acto de Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo estipulado en el artículo 44 cuarto párrafo de la LAASSP.

  - Se tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración, la hora que registre el sistema COMPRAS MX al momento de su recepción.

  - Cuando las solicitudes de aclaración o el escrito antes señalado se presenten fuera del plazo previsto, las solicitudes de aclaración no serán contestadas por LA CONVOCANTE, por resultar extemporáneas, dejándose asentado lo relativo en el acta. En el caso de que el servidor público que preside la junta de aclaración decida celebrar una ulterior junta, dichas solicitudes serán tomadas en cuenta para responderlas, siempre y cuando se hayan recibido a más tardar veinticuatro horas previo a la celebración del nuevo acto, así como la presentación del escrito de interés en participar en los términos ya citados, informando a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar, en que se continuará con la Junta de Aclaraciones.

  - LA CONVOCANTE, a través del servidor público que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior, así como, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas.

Las modificaciones y aclaraciones derivadas de este evento, serán parte integrante de esta CONVOCATORIA y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su PROPOSICIÓN.

Con el objeto de agilizar la Junta de Aclaraciones, se solicita a los licitantes remitir sus preguntas en formato editable (MS Excel), a través de COMPRAS MX, por tratarse de una Licitación electrónica.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, los licitantes contarán con un plazo máximo de seis horas contadas a partir de que sean publicadas en COMPRAS MX, para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas. Una vez recibidas las preguntas adicionales que en su caso se reciban por COMPRAS MX, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

El acta de Junta de Aclaraciones y su contenido se difundirá a través de COMPRAS MX, el mismo día en que se emita, en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal. Así también podrá ser consultado en el estrado señalado en el numeral IV FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, punto 9 Notificaciones a los licitantes participantes de la presente convocatoria, copia del acta derivada de la Junta de Aclaraciones para consulta de los interesados. LA CONVOCANTE, fijará copia de un ejemplar del acta por un término no menor de cinco días hábiles.

  - Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Las proposiciones presentadas vía COMPRAS MX deberán ser firmadas electrónicamente con la E. Firma, en apego a lo dispuesto en el artículo 37, último párrafo, de la LAASSP y 95 del RLAASSP.

Las proposiciones deberán elaborarse conforme a lo señalado en esta Invitación en formatos word, excel, pdf, html o, en su caso, utilizar archivos de imagen tipo jpg o gif.

Preferentemente, identificarán las páginas que integran las proposiciones con los datos siguientes: clave del Registro Federal de Contribuyentes, número de invitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

De conformidad con el artículo 95 del RLAASSP, las proposiciones presentadas deberán estar preferentemente foliadas en todas y las hojas, se numerarán de manera individual la propuesta técnica y la propuesta económica, así como la documentación legal administrativa junto con el resto de los documentos que entregue el licitante.

El día, el lugar y la hora señalada para la celebración de este acto, se cerrará el recinto y no se permitirá la entrada a ningún licitante y se desarrollará de la siguiente forma:

- El servidor público de “EL CETI” facultado para presidir el acto, declarará su inicio y será la única persona facultada para tomar todas las decisiones durante su realización.

- Se darán a conocer los servidores públicos participantes, los licitantes registrados, observadores y en su caso los testigos sociales asistentes al acto.

- Una vez iniciado el acto se ingresará a COMPRAS MX  para verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica.

- Se verificará si algún licitante se encuentra inhabilitado por resolución de la SABG, en caso afirmativo no se recibirá su PROPOSICIÓN con fundamento en la fracción V del artículo 71 de la LAASSP.

- Se procederá a la apertura de los sobres generados mediante el sistema COMPRAS MX, en el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de “EL CETI”, no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por COMPRAS MX, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo lo previsto en el numeral 29 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRAS MX el cual contempla lo siguiente:

“…29.- Las dependencias y entidades, a través de la Unidad Compradora, recabarán de los licitantes su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Unidad Compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a las dependencias o entidad…”

- Los licitantes aceptan que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por LA CONVOCANTE, cuando el archivo electrónico que contenga las proposiciones o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la misma.

- Acto seguido, en presencia de los que asistan al acto, de acuerdo a lo señalado en los artículos 92 del RLAASSP y se hará constar la documentación presentada sin entrar al análisis de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación de propuestas, por lo que en términos del mencionado artículo 92 del RLAASSP, no se podrá desechar ninguna propuesta durante este acto.

- EL CETI conforme al artículo 46 fracción II de la LASSSP, se levantará el acta correspondiente que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, se hará constar el importe total de cada partida de las proposiciones presentadas, así mismo se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Invitación. El acta será firmada por los asistentes, a los cuales se les entregará copia simple de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

- El acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, se difundirá a través de COMPRAS MX  al concluir el mismo, para efectos de su notificación en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50 de la LAASSP.

  - Notificación del Fallo.

La fecha del fallo se efectuará a la hora y en el lugar señalado en la caratula de la presente convocatoria o en su caso podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha programada inicialmente para el acto de comunicación del Fallo señalado en la presente Convocatoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 de la LAASSP y último párrafo del artículo 92 del Reglamento de la LAASSP.

El Acto de comunicación y notificación del Fallo se hará del conocimiento mediante COMPRAS MX, lo anterior de conformidad con el artículo 50 de la LAASSP, el día, hora y en el lugar que se señala en la carátula de la presente Convocatoria, Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Los licitantes aceptan que se tendrán por notificados de las actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposición a través del sistema COMPRAS MX, en la dirección electrónica https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/ a más tardar el día hábil siguiente en que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger copias de las actas en el domicilio de LA CONVOCANTE.

Con fundamento en el artículo 49 de la LAASSP, con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmar el CONTRATO en la fecha y términos señalados en la presente CONVOCATORIA.

  - Firma del contrato.

La formalización del contrato deberá realizarse en la fecha que se señale en el acta de Fallo del presente procedimiento de contratación, siendo aplicable lo dispuesto por el artículo 67 de la LAASSP en caso de que no se firme en el tiempo establecido. El Licitante que resulte adjudicado por sí mismo o a través de su representante o apoderado legal deberá realizar la firma mediante el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, para lo cual deberá atender con lo solicitado en la siguiente dirección electrónica:

https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/mfij

En caso de que el Licitante Ganador incumpla en la firma del contrato, se procederá a adjudicar el contrato al licitante que hubiere obtenido el segundo lugar, de acuerdo al orden del resultado en el cuadro comparativo que de origen al fallo; y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo lugar, dentro del margen del 10% (diez por ciento) de la puntuación, de conformidad con lo asentado en el Fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que éste último no acepte la adjudicación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 segundo párrafo de la LAASSP.

En el supuesto de que el Licitante Ganador no realice la firma del contrato por causas que le sean imputables, será sancionado en los términos del artículo 90 de la LAASSP.

- VIGENCIA DE LAS PROPOSICIONES.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos para el acto de presentación y apertura de proposiciones, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del presente procedimiento de Licitación Pública hasta su conclusión.

La Convocante devolverá, en su caso, las muestras que hubieren entregado como parte de las proposiciones desechadas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones se conservarán hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes, agotados dichos términos, “EL CETI” podrá proceder a su devolución o en caso de no haberse realizado solicitud alguna, a su destrucción

- PROPOSICIONES CONJUNTAS.

Se hace la mención que, dos o más licitantes, que no se encuentren en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 71 y 90 de la LAASSP, podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, utilizando para ello los medios de identificación electrónica autorizados por la SABG.

Al efecto, los interesados podrán agruparse para presentar una proposición en la presente licitación pública, cumpliendo los siguientes aspectos:

- Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en el procedimiento de contratación;

- Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

  - Nombre, Domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

  - Nombre y domicilio de los representantes o apoderados legales de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

  - Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el presente procedimiento de licitación pública;

  - Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

  - Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del presente procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

- El representante común de la agrupación deberá señalar de manera clara en su proposición, que ésta se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II de este punto se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos;

- Los demás que la convocante señale en esta convocatoria.

Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos de la presente licitación y del contrato que en su caso se suscriba, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicar mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

- NÚMERO DE PROPOSICIONES PERMITIDAS POR LICITANTE.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición para la presente licitación pública.

- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA.

Los licitantes deberán presentar, dentro del sobre su proposición, la documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, misma que forma parte de su proposición.

- ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE.

Los licitantes podrán acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, mediante el documento solicitado en el numeral VII, punto 1, apartado 1.3., utilizando para ello el formato provisto en el Anexo 5 “Formato de Acreditación” de la presente convocatoria, debiendo adjuntar a su proposición los documentos que acrediten lo anterior:

De la persona moral:

- El acta constitutiva y sus modificaciones certificadas ante fedatario público y previamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y

- Poder notarial certificado ante fedatario público en el cual se otorgue al representante o apoderado legal poder general para actos de administración o poder especial para suscribir contratos o convenios, o bien para llevar a cabo todos los trámites derivados de procedimientos de contratación o adjudicación en el Gobierno Federal o su equivalente.

De la persona física:

- El acta de nacimiento, y

- En su caso, poder notarial certificado ante fedatario público en el cual se otorgue al representante o apoderado legal poder general para actos de administración o poder especial para suscribir contratos o convenios, o bien para llevar a cabo todos los trámites derivados de procedimientos de contratación o adjudicación en el Gobierno Federal o su equivalente.

Para poder participar en el presente procedimiento, los licitantes deberán estar inscritos en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), en caso de no encontrarse registrados al día de la presentación y apertura de propuestas, su propuesta será desechada.

- DOCUMENTOS DE LAS PROPOSICIONES QUE SERÁN RUBRICADOS.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el servidor público que presida el evento, en los términos de la fracción II del artículo 35 de la LAASSP, deberá rubricar de cada proposición presentada, los siguientes documentos, mismos que son solicitados en el numeral VII de esta convocatoria:

- 1.1    Propuesta Técnica.

- 1.2    Propuesta Económica.

- NOTIFICACIONES A LOS LICITANTES PARTICIPANTES.

Las notificaciones a los licitantes respecto de los actos del presente procedimiento de contratación (que inicia a partir de la publicación de la convocatoria en COMPRAS MX y culmina con la emisión del fallo) se realizarán a través de COMPRAS MX, dicho procedimiento sustituye a la notificación personal; asimismo se fijará copia de las actas levantadas, en el estrado de esta Entidad, mismo que se encuentra ubicado en plantel Colomos de “EL CETI” ubicado en el número 1885 de la calle Nueva Escocia en el Col. Providencia Quinta Sección, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, lo anterior por un periodo no menor de 5 (cinco) días hábiles; sin perjuicio de lo anterior se hace del conocimiento de los licitantes, que las actas levantadas con motivo de los diversos actos que conlleva el presente procedimiento de contratación que nos ocupa, se encontrarán a su disposición en las oficinas de la Jefatura de Recursos Materiales.

Cualquier tipo de notificaciones que se practiquen durante la vigencia del contrato o durante un procedimiento administrativo derivado del mismo, se llevarán a cabo en el domicilio y/o correo electrónico que para ese efecto señale y autorice expresamente el licitante conforme al Anexo 5 “Formato de Acreditación” de la presente convocatoria y al que se establezca en el contrato que se suscriba, siendo suficiente para la Convocante que las notificaciones que se practiquen por correo electrónico serán legalmente validas cuando “EL CETI”, obtenga confirmación de recepción generada automáticamente por el correo electrónico de ésta, lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 35 de la LFPA.

Para aquellas notificaciones que los licitantes o proveedores realicen a “EL CETI”, éstas deberán ser mediante escrito presentado en la oficialía de partes del área requirente, del área técnica, del área responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato, o en su caso de Jefatura de Servicios Generales y Obra Pública según corresponda y dirigidos al titular respectivo.

- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES.

- Requisitos para la elaboración y preparación de las proposiciones.

Para efecto de la elaboración y preparación de las proposiciones, los licitantes deberán observar lo señalado a continuación:

  - El sobre deberá contener necesariamente TODOS los documentos señalados en el numeral VII de esta convocatoria, así como el convenio en caso de proposiciones conjuntas en caso de que la proposición se presente en esta modalidad, salvo los documentos señalados como opcionales.

  - Deberán ser presentadas en el idioma establecido en la presente convocatoria.

  - Deberán ser firmadas por el licitante y remitidos por el sistema COMPRAS MX, empleando los medios de identificación electrónica que establezca la SHCP, de acuerdo a lo ya señalado en el numeral IV, punto 2, apartado 2.5, número 2.5.4 de la presente convocatoria. (E-Firma o Firma Electrónica Vigente)

  - Se solicita que la documentación referida se presente preferentemente en papel membretado del licitante, en el mismo orden que se señala en el numeral VII de la presente convocatoria. La documentación solicitada deberá exhibirse sin tachaduras ni enmendaduras.

  - Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que envíe el licitante.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no desechará la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco desechará la proposición.

  - Se señala que, de considerar la participación de forma conjunta, el cumplimiento del numeral IV, punto 4 de la presente convocatoria será obligatorio.

Los licitantes deberán cumplir con todos los requisitos técnicos solicitados, ya sea separada o conjuntamente, a condición de que se indique puntualmente la correlación que guarda el cumplimiento de cada requisito solicitado con las obligaciones de los consorciados frente a la convocante de tal manera que se cumpla al cien por ciento con todos los requisitos que incluyen, desde luego, las propuestas técnica y económica.

Los requisitos legales y administrativos cuando así se establezca, deberán cumplirse por cada persona consorciada.

Por lo que hace a los aspectos económicos de esta convocatoria a la licitación, estos deberán ser presentados por el representante común que hayan nombrado los consorciados.

  - Todos los documentos solicitados en la presente convocatoria y sus juntas de aclaraciones, deben ser incluidos invariablemente dentro del sobre electrónico en el que se considera la proposición técnica y la económica.

  - Para considerar todos los escritos debidamente requisitados, deberán contener invariablemente cuando así se haya solicitado, la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad.

  - El licitante sufragará todos los costos relacionados con la preparación de su proposición, por lo que “EL CETI” no asumirá en ningún caso dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la licitación o el resultado de ésta, salvo en los casos previstos en la LAASSP.

Se agradecerá no incluir documentación que no fue solicitada en esta convocatoria y/o sus anexos.

El incumplimiento de lo anterior no afectará la solvencia de la proposición, ni será motivo de desechamiento.

- Propuesta Técnica.

La propuesta técnica (según se describe en el Anexo 1 “Propuesta Técnica” de la presente convocatoria), deberá presentarse conforme a lo siguiente:

  - Deberá ser clara (legible en todas sus partes) y precisa, detallando las características técnicas del servicio que proponga, en concordancia con lo solicitado en el Anexo 1 “Propuesta Técnica” de la presente CONVOCATORIA y lo indicado en su caso en sus juntas de aclaraciones, sin indicar costo.

  - La propuesta técnica deberá incorporar la declaración de su apego a la Propuesta Técnica (Anexo 1 “Propuesta Técnica” y documentos adjuntos al mismo) evitando presentar una reproducción o contra propuesta a ellos.

  - Adicionalmente deberá proporcionar como parte de su propuesta técnica la documentación e información que se solicita en el numeral VII, punto 1, apartado 1.1 de la presente CONVOCATORIA.

- Propuesta económica.

La propuesta económica del licitante, deberá presentarse conforme a lo siguiente:

  - Manifestar la oferta a través del formulario provisto para tal efecto en COMPRAS MX para la presente licitación; por lo que la oferta señalada en el sistema será la que la convocante tomará en cuenta para efecto de su evaluación y en su caso para la adjudicación del contrato, en el supuesto de discrepancia entre lo ofertado en el sistema y cualquier otro documento incluido en la proposición, prevalecerá lo manifestado en la sección de “Propuesta Económica” de COMPRAS MX.

  - Los licitantes deberán adjuntar en el apartado correspondiente de la sección de captura de la propuesta económica, el Anexo 2 “Propuesta Económica”, de la presente convocatoria.

  - La oferta deberá ser exclusivamente en Moneda Nacional.

  - Señalar el precio unitario para cada partida y el total de la proposición.

  - Deberá considerar el costo de las actividades que deberá llevar a cabo el licitante a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la sección III.4 Normas oficiales y calidad del servicio de la presente convocatoria, referente al diseño y puesta en marcha de un Sistema de Control y Aseguramiento de la Calidad.

  - Las cantidades deberán expresarse exclusivamente a dos decimales, con número y letra, de acuerdo a la Ley Monetaria en vigor, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

  - Los precios ofertados deberán ser fijos, sin escalación, durante la vigencia de este proceso y durante el periodo de la prestación del servicio para el caso del Licitante que resulte ganador.

  - Conforme al Anexo 2 “Propuesta Económica” de la presente convocatoria, señalar en sus cotizaciones que:

“La oferta estará vigente 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones y en el cual manifiesten que los precios serán firmes hasta la total prestación del servicio y cotizado en moneda nacional”.

  - Asimismo, la propuesta económica deberá contener la información señalada en el Anexo 2 “Propuesta Económica” de la presente convocatoria y lo que en su caso se indique en sus juntas de aclaraciones.

  - Deberá ser clara y precisa.

IMPORTANTE: Si la partida o concepto está marcado, cualquier valor incluido (incluido 0 cero) será considerado como su precio para la partida o concepto, por lo que deberán tenerlo en cuenta a la hora de ofertar económicamente en el sistema COMPRAS MX.

Con fundamento en el artículo 103 del RLAASSP, si al momento de realizar la verificación de los importes de las propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos, éstos serán rectificados por “EL CETI” de la siguiente manera:

- Si existiere una discrepancia entre el precio unitario y precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

- Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras prevalecerá el precio expresado en palabras.

- En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios.

En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desechada.

- Condiciones de precios.

La Convocante requiere que los licitantes hagan sus propuestas económicas en la modalidad de precios fijos hasta la total prestación del bien objeto de este procedimiento, de conformidad con el artículo 44 de la LAASSP.

La cotización debe ser presentada en moneda nacional, no se aceptan propuestas con escalación de precios o condicionadas.

  - Precios fijos:

Se entiende por precios fijos los que no están sujetos a ninguna variación y se mantienen así desde el momento de la presentación y apertura de las proposiciones hasta la total prestación y facturación correspondiente de la prestación del servicio.

Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios del servicio aún no entregados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, “EL CETI” reconocerá incrementos o requerirá reducciones, conforme a los lineamientos que expida la SABG.

- De las verificaciones.

La Convocante podrá efectuar visitas a las instalaciones de los licitantes, para verificar que éstos cumplan con los requisitos solicitados en la presente convocatoria, lo indicado en sus juntas de aclaraciones y en lo manifestado en sus proposiciones, para tal efecto se deberán asentar por escrito los resultados de la visita efectuada, pudiendo ser éste un criterio de evaluación que permita a la Convocante acreditar la solvencia de la proposición del licitante.

En caso de llevarse a cabo la visita, la Convocante notificará por escrito a los licitantes con al menos un día hábil de anticipación, el día y hora en la que se celebrará la visita, debiendo la persona física o el representante legal del licitante atender la visita de los servidores públicos de “EL CETI”.

Asimismo, “EL CETI” podrá efectuar visitas a las instalaciones de “EL PROVEEDOR”, para supervisar el cumplimiento de las obligaciones contraídas conforme a lo señalado en la presente convocatoria, sus juntas de aclaraciones y el contrato que se suscriba; para tal efecto se deberán asentar por escrito los resultados de la visita efectuada, pudiendo ser éste un criterio que permita a “EL CETI acreditar en su caso el cumplimiento en la prestación del servicio.

En caso de considerarse oportuno, se dará vista al OR en “EL CETI” para que proceda conforme a la legislación aplicable.

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

- El método empleado para la evaluación de las proposiciones será mediante Puntos y Porcentajes.

Para evaluar las propuestas técnicas y económicas “EL CETI” considerará los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad, claridad, objetividad y precisión.

La revisión, análisis detallado y evaluación de las proposiciones técnicas, así como la documentación complementaria y propuestas económicas, serán efectuadas por la jefatura de Departamento de Servicios Generales y Obra Pública de “EL CETI”, área solicitante del servicio, mediante el procedimiento de Puntos y Porcentajes.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por el licitante tomando en cuenta lo siguiente:

Para los puntos o porcentajes se considerarán las ponderaciones siguientes:

Para la evaluación mediante el mecanismo de puntos y porcentajes se establecen los siguientes rubros y subrubros de la propuesta técnica con sus respectivas calificaciones numéricas o de ponderación:

| Rubro | Descripción | Ponderación |
| --- | --- | --- |
| I | Capacidad del licitante | 24 |
| II | Experiencia y especialidad del licitante | 16 |
| III | Propuesta de trabajo | 12 |
| IV | Cumplimiento de contratos | 8 |
| V | Propuesta económica | 40 |

El sistema de puntos y porcentajes se desagrega como sigue:

| Rubro | Subrubro | Documentos a acreditar | Puntos a otorgar | Valor del subrubro | Valor total del rubro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Capacidad de los recursos humanos: consiste en la valoración de los recursos humanos para la prestación del servicio requerido. | Se refiere al número total de empleados con que cuenta el prestador del servicio que acreditará con la emisión de cobranza mensual emitida por el IMSS o contratos de relación laboral o de servicios profesionales. | Si tiene hasta 15 empleados, se le otorgarán: 14 puntos Mayor a 15 y hasta 40 empleados, se le otorgarán: 17 puntos Más de 40 empleados, se le otorgarán: 22 puntos | 22 | 24 |
|  | Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. | Empleo de personas con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a un año, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del imss. | Se otorgará 1 un punto si acredita el 5% o más del total de trabajadores de su plantilla que presenten alguna discapacidad No se otorgarán puntos si acredita menos del 5% del total de trabajadores de su plantilla que presenten alguna discapacidad | 1 |  |
|  | Participación de MIPyMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación del servicio. | El prestador del servicio deberá manifestar mediante escrito libre, la relación de MIPyMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación del servicio en que participa, así como que acrediten que esa empresas han producido los bienes que se utilizarán en la prestación del servicio objeto del procedimiento de contratación, debiendo ser acompañado de las constancias de que cuentan con innovación tecnológica y que se tenga registrada en el instituto mexicano de la propiedad industrial | Se otorgará 0.5 medio punto si presenta constancia requerida. | 0.5 |  |
|  | Equidad de género dentro de la organización | Los Licitantes deberán presentar evidencia de haber difundido y aplicado políticas, programas o acciones enfocadas a promover la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres en la organización, presentando certificado a nombre del prestador del servicio de la norma NMX-R-025-SCFI-2015. | Se otorgará 0.5 medio punto si presenta constancia requerida. | 0.5 |  |
| II | Experiencia del Licitante El Licitante deberá acreditar que cuenta por lo menos con un año de experiencia en la prestación de servicios similares a los requeridos. | Copia de un (1) contrato por cada año cumplido hasta el momento del acto de presentación y apertura de proposiciones, en el que acredite su antigüedad en la prestación de servicios, o bien contratos plurianuales o parciales que cubran dicho periodo. | Si acredita de uno a tres años de experiencia se le otorgarán: 6 puntos Si acredita más de tres años de experiencia se le otorgarán 8 puntos | 8 | 16 |
|  | Especialidad del prestador del servicio. El prestador del servicio deberá acreditar la celebración de contratos de la misma naturaleza suscritos con la administración pública o iniciativa privada. | Copia de los contratos celebrados de servicios similares a los requeridos por la convocante. | Si presenta de 1 a 3 contratos, se le otorgarán 5 puntos. Si presenta más de tres contratos, se le otorgarán: 8 puntos. | 8 |  |
| Iii | Propuesta de trabajo. Descripción amplia de los servicios que se ofrecen, en relación con lo señalado en el Anexo 1. Propuesta Técnica del presente procedimiento, dando cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones técnicas establecidas, para la prestación del servicio. | Revisión documental de la propuesta técnica | Se le otorgarán 12 puntos, al prestador del servicio que cumpla al 100% con las especificaciones solicitadas en el Anexo 1. Propuesta Técnica No se otorgarán puntos, por no cumplir con alguno de los requisitos del Anexo 1. Propuesta Técnica | 12 | 12 |
| IV | Cumplimiento de contratos | Copia de los contratos relativos a servicios de la misma naturaleza del presente servicio, prestados con anterioridad; Los Licitantes deberán acompañar original y copia para cotejo de las cartas de cumplimiento satisfactorio y oportuno del contrato por cada uno de éstos que haya exhibido, la cual deberá contener el periodo de vigencia que abarca y el número, denominación o medio a través del cual se puede identificar el contrato cumplido del cual presenta copia, ésta deberá estar firmada por la persona encargada de supervisar o administrar el contrato o póliza por parte del contratante (clientes). | Por cada contrato presentado: si presenta de 1 a 3 cartas de cumplimiento o cancelación de garantía, se le otorgarán: 6 puntos Si presenta más de 3 cartas de cumplimiento o cancelación de garantía, se le otorgarán: 8 puntos. | 8 | 8 |
| Total |  |  |  |  | 60 |

- Evaluación de la Propuesta Técnica.

Con estricto apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público en sus artículos 18 fracción III, 47 y 48 de la ley, así como 99 y 100, de su reglamento, la presente licitación utiliza el mecanismo de puntos y porcentajes para determinar la solvencia de las propuestas, así como al licitante que resulte adjudicado.

Para evaluar las especificaciones requeridas, el licitante deberá incluir en su propuesta técnica la totalidad de la documentación solicitada en el Anexo 1.  Propuesta Técnica y lo considerado adicionalmente en dicha propuesta, así como los elementos que sean necesarios para llevar a cabo la evaluación documental del alcance del servicio solicitado.

En el caso de que el licitante incluya páginas de internet donde se muestren las especificaciones del servicio solicitado o impresiones de archivos en formatos PDF escaneados, éstos deberán contener la firma del representante y/o apoderado legal del licitante.

          - se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los licitantes con lo ofertado en el Anexo 1.  Propuesta Técnica

          - En general, el cumplimiento de las propuestas conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

# Evaluación técnica.

El puntaje mínimo que se tomará en cuenta para considerar que la propuesta técnica es solvente y susceptible de pasar a la evaluación económica es de al menos 45 de los 60 puntos de la ponderación técnica.

- Evaluación de la Propuesta Económica.

La Convocante llevará a cabo la evaluación económica de las proposiciones, a partir de que se tenga conocimiento del resultado de la evaluación técnica, evaluando únicamente aquellas proposiciones económicas que técnicamente hayan sido aceptadas una vez que cumplieron con los requisitos técnicos, solicitados en la presente licitación pública alcanzando el puntaje mínimo requerido en el punto anterior y que además hubieran entregado la totalidad de los documentos requeridos para la presentación y apertura de las proposiciones.

La Convocante para determinar la solvencia económica de las proposiciones aceptadas llevará a cabo la evaluación donde se realizará un análisis de las mismas, se revisarán todos y cada uno de los aspectos señalados a continuación, aplicando los criterios siguientes que consistirán en:

- Se verificará que la información proporcionada por los licitantes en sus proposiciones cumpla con todos y cada uno de los requisitos económicos establecidos en la presente Convocatoria y sus juntas de aclaraciones, revisando cada uno de los documentos y/o anexos para corroborar que contengan toda la información solicitada y que se describe en el numeral V REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES puntos 1 Requisitos para la elaboración y preparación de las proposiciones y 3 Propuesta Económica., así como en el Anexo 2 “Propuesta Económica” de la convocatoria del presente procedimiento.

- Se verificará que coticen la totalidad de los conceptos contenidos en el Anexo 1 “Propuesta Técnica” (según las partidas por las que determine el licitante participar), de conformidad al criterio de adjudicación establecido y que los factores y condiciones involucrados en las propuestas económicas cumplan con los requerimientos del presente procedimiento de contratación.

- Se verificará que los precios que cotiza el licitante corresponden a las condiciones actuales del mercado, para lo cual podrá efectuarlo mediante cualquiera de las siguientes opciones:

    - Información contenida en COMPRAS MX.

    - Análisis del histórico de precios de contratos actualizados mediante los índices económicos que correspondan y homologados a las mismas condiciones.

    - Fallos de Licitaciones públicas realizadas con anterioridad por un organismo público.

- Los montos y las cantidades propuestos por el licitante no representan ninguna obligación de contratación para la Convocante y únicamente serán considerados para efectos de su evaluación económica.

- Se verificará que las ofertas no sean condicionadas.

La propuesta económica equivale al 40% (cuarenta por ciento) del total de la calificación.

Aquellas proposiciones que obtuvieron el puntaje mínimo de la evaluación técnica, son comparadas en esta etapa utilizando la siguiente fórmula de cálculo:

Fórmula para la Evaluación Económica

PPE = MPemb x 40 / MPi.

En donde:

PPE= Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica.

MPemb = monto de la propuesta económica más baja.

MPi = monto de la i-ésima propuesta económica.

Una vez que se cuente con los valores que arrojen las evaluaciones técnicas y económicas, la convocante procederá a la aplicación de la siguiente fórmula para determinar la puntuación o unidades porcentuales totales de la proposición, con el que se determinará la proposición solvente que será susceptible de ser adjudicada con el contrato, por haber cumplido con los requisitos exigidos y cuyo resultado sea el de mayor puntuación.

Fórmula para la Puntuación o Unidades Porcentuales Totales de la proposición

PTj = TPT + PPE.

En donde:

PTj = Puntuación o Unidades Porcentuales Totales de la proposición

TPT = Total de Puntuación o Unidades Porcentuales asignadas a la propuesta técnica.

PPE = Puntuación o Unidades Porcentuales asignadas a la propuesta económica.

- Criterio de adjudicación.

El contrato será adjudicado por partida única al licitante cuya propuesta resulte solvente porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en esta convocatoria y que garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que haya obtenido el mejor resultado en la evaluación de Puntos y Porcentajes.

En caso de empate de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor de la persona que integre el sector de micro, pequeña o medianas empresas nacionales; en caso de no presentarse este supuesto o que el empate se realice entre licitantes del sector referido la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte adjudicado del sorteo por insaculación que celebre el “EL CETI” en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante que resulte con adjudicación y posteriormente los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Lo anterior se asentará en el acta que se levante con motivo del fallo de la presente licitación, de conformidad con el artículo 102 del reglamento.

- Desechamiento de Proposiciones.

Se desechará(n) la(s) proposición(es) del(los) licitante(s) en cualquiera de las etapas de la licitación que incurra(n) en una o varias de las siguientes situaciones:

  - La no presentación o el incumplimiento de alguno de los requisitos y/o documentos solicitados en la presente convocatoria, sus anexos o los derivados de las Juntas de Aclaraciones que afecten la solvencia de la proposición.

  - Si el servicio ofertado no cumple con la totalidad de las características establecidas en el Anexo 1 “Propuesta Técnica” de esta convocatoria.

  - Cuando no se agregue a la propuesta técnica los documentos con los que esta Convocante tendrá por acreditada la experiencia de la licitante mínima en la prestación de servicios de la misma naturaleza de los que son objeto del presente procedimiento de contratación, solicitada para tal efecto en esta convocatoria.

  - Cuando el licitante no se ajuste a las condiciones de la prestación del servicio, plazo y lugar de los mismos.

  - Si se comprueba que el licitante carece de la capacidad solvente para la prestación del servicio con la calidad requerida, lo anterior por no cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la presente convocatoria.

  - Cuando exista discrepancia entre lo ofertado en la propuesta técnica y económica, en lo referente a la descripción del servicio y/o cantidad

  - Cuando no cotice por partidas completas o lotes;

  - Cuando la propuesta económica presente precios escalonados o condicionados.

  - Cuando la propuesta económica no se manifieste en COMPRAS MX, aún y cuando se adjunte a la proposición un documento escrito que la contenga o cuando habiendo manifestado tanto en COMPRAS MX como por escrito la oferta económica, se presente discrepancia entre ambas.

  - Cuando el precio de la partida no sea aceptable para “EL CETI” (aplica de acuerdo al tipo de metodología de evaluación establecido en la presente convocatoria).

  - Cuando los precios ofertados se encuentren por debajo del precio conveniente que determine la Convocante, en este supuesto la convocante podrá desechar la proposición (aplica de acuerdo al tipo de metodología de evaluación establecido en la presente convocatoria).

  - Cuando el licitante no acepte la(s) corrección(es) que la Convocante realice respecto a su propuesta económica conforme a lo señalado en los numeral V, punto 3 de la presente convocatoria.

  - Cuando se solicite la leyenda “bajo protesta de decir verdad” y ésta sea omitida en el documento correspondiente, solo en los casos previstos por la LAASSP y el RLAASSP o en los ordenamientos de carácter general aplicables a la Administración Pública Federal.

  - Cuando la proposición no esté debidamente firmada, lo anterior en términos del artículo 37, último párrafo de la LAASSP y demás normatividad aplicable en la materia, así como lo señalado en la presente convocatoria.

  - Cuando el licitante no permita la visita a sus instalaciones conforme a lo establecido en la presente convocatoria o que, habiéndosele notificado de la realización de la misma, no se haya presentado en sus instalaciones para que el personal de “EL CETI” pueda llevar a cabo la visita.

  - Si existe algún incumplimiento o incongruencia entre los resultados de la visita que en su caso se realice a las instalaciones del licitante y su oferta, o en su caso, con lo solicitado en la presente convocatoria.

  - Cuando un mismo licitante presente dos o más propuestas o presente más de una oferta ya sea técnica o económica para una misma partida.

  - Cuando presente documentos alterados o se determine por la autoridad competente que alguna manifestación es falsa.

  - Por causas establecidas en las normas aplicables, o por razones especificadas en esta convocatoria, aun cuando no estén especificadas en este numeral y/o sus anexos.

  - Si se comprueba que tiene(n) acuerdo con otro(s) licitante(s) para elevar los precios del servicio objeto de esta licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

  - Si se encuentra algún elemento que indique que el licitante tuvo acceso a información sobre la licitación, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros licitantes, aún en el supuesto de que sea el único participante.

  - Cuando se demuestre cualquier violación a las disposiciones legales vigentes en la materia.

  - Si no envían los archivos que contienen la proposición en los formatos, programas y/o versiones especificadas y autorizadas en esta convocatoria o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los formatos en que se remiten, sus programas o equipo de cómputo, cuando así lo determine mediante dictamen el responsable informático del OTIC del “EL CETI”.

  - Sí al abrir los archivos electrónicos de los licitantes, uno o más de los mismos, contienen virus informático según la revisión que se haga de ellos con los sistemas de antivirus disponibles en “EL CETI” y así lo determine mediante dictamen el responsable informático del OTIC de “EL CETI”.

  - Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP y 8, fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

  - Encontrarse inhabilitado por parte de la SABG en los términos de la LAASSP y de la LOPSRM.

  - Si se comprueba que se le hubieren rescindido más de un contrato con alguna Entidad o Dependencia del Sector Público dentro de 02 (dos) años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión.

  - Por no encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales en términos del artículo 32-D del CFF y de lo señalado al respecto en la Miscelánea Fiscal vigente.

  - Cualquier otra violación a la LAASSP, su Reglamento y demás disposiciones reglamentarias aplicables, así como las especificadas en el cuerpo de esta convocatoria y sus anexos, determinada por autoridad competente de conformidad a la materia de que se trate.

Las proposiciones que por cualquier motivo omitan algún requisito solicitado en la presente convocatoria, sus anexos y lo indicado en sus juntas de aclaraciones, o no satisfagan a cabalidad los mismos, serán desechadas durante el análisis de las mismas, haciéndose constar en el acta de Fallo el motivo por el que se desecha.

- DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN.

La proposición que preparen los licitantes para participar en la presente licitación deberá de contemplar cada uno de los puntos y documentos descritos a continuación, el cumplimiento de estos requisitos es indispensable, por lo que su omisión afectará la solvencia de la proposición presentada y será motivo para desechar la proposición presentada; en su caso, con excepción de los casos señalados como opcionales.

Deberá contener la documentación legal, la propuesta técnica y la propuesta económica, que se describe y en el orden que se indica, en todas las hojas.

No será causal de desechamiento si la documentación no se presenta de manera ordenada, pero si deberá estar completa.

- Documentos que deberá contener la proposición.

Los licitantes deberán entregar OBLIGATORIAMENTE dentro del sobre los siguientes documentos y datos:

  - Propuesta Técnica.

Anexo 1 “Propuesta Técnica”: Escrito mediante el cual el licitante, por conducto de su representante o apoderado legal manifieste bajo protesta de decir verdad, la descripción y especificaciones del servicio que oferta; cumpliendo e indicando claramente en su propuesta técnica con lo señalado en el numeral V REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES, puntos 1 Requisitos para la elaboración y preparación de las proposiciones, de esta convocatoria.

Asimismo, deberá manifestar que, en caso de resultar adjudicado en esta licitación, que prestará el servicio objeto de la presente licitación que le sea adjudicado, conforme a lo señalado en el numeral III, punto 1, apartado 1.1 y Anexo 1 “Propuesta Técnica” de esta convocatoria y lo que en su caso se desprenda de la junta aclaratoria a la misma.

De igual manera, el LICITANTE deber anexar dentro de su propuesta técnica un Cronograma de Trabajo/Programa de ejecución del servicio, con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la CONVOCANTE, dividido en etapas o actividades, utilizando preferentemente diagramas de barras.

  - Propuesta Económica.

La oferta económica se deberá manifestar a través del formulario provisto para tal efecto en COMPRAS MX para la presente licitación; por lo que la oferta señalada en el sistema será la que la convocante tomará en cuenta para efecto de su evaluación y en su caso para adjudicación, en el supuesto de discrepancia entre lo ofertado en el sistema y cualquier otro documento incluido en la proposición, prevalecerá lo manifestado en la sección de “Propuesta Económica” de COMPRAS MX.

Se deberá adjuntar en COMPRAS MX en el apartado de “Económico” de la sección de captura de la propuesta económica, un archivo que contenga escrito (preferentemente en papel membretado del licitante) firmado por su propio derecho o a través de su representante o apoderado legal, mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

- Resumen de la proposición económica por partida, desglosando el I.V.A. y cualquier otro impuesto aplicable al servicio objeto de la presente licitación, precisando el porcentaje correspondiente del mismo, utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 2 “Propuesta Económica” de esta convocatoria.

- Que la oferta estará vigente 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones y que los precios serán firmes hasta la total prestación del servicio y cotizado en moneda nacional.

- Que los importes ofertados son en pesos mexicanos, fijos e incondicionados durante la vigencia del contrato que se suscriba, sin escalamiento de precios.

La propuesta económica deberá cumplir e indicar claramente lo señalado en el numeral V, punto 3 y Anexo 2 “Propuesta Económica” de esta convocatoria.

  - Designación Obrero Patronal y REPSE

Asimismo, deberá de integrar como parte de su propuesta técnica la “Designación obrero patronal” conforme el Anexo 16 de la presente convocatoria,

Deberá anexar el comprobante del Registro como Prestadora de Servicios Especializados u Obras Especializadas de conformidad al artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo establece que las personas físicas o morales que proporcionen servicios especializados o ejecuten obras especializadas deben contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

  - Relaciones Laborales.

El Licitante que resulte adjudicado, deberá presentar como parte de su propuesta, escrito libre por medio del cual haga del conocimiento de “EL CETI”, la planilla del personal que utilizará para la prestación del servicio de manera directa en favor de “EL CETI”, debiendo contener nombre, puesto y actividades a desarrollar, así como los siguientes documentos: Constancia de no antecedentes penales (carta de policía), Examen Toxicológico, Acta de Nacimiento, Constancia de Estudios, Comprobante de Domicilio, Cedula de Registro Federal de Causantes.

documentación LEGAL y administrativa

  - Formato de acreditación.

Conforme a lo señalado en el artículo 93 del RLAASSP, los licitantes que participen ya sean por sí mismos, o a través de un representante, para acreditar su personalidad, deberán presentar un escrito firmado por su propio derecho o a través de su representante o apoderado legal, mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir en nombre de su representada la proposición correspondiente, el cual deberá contener los siguientes datos:

    - Del presente procedimiento de contratación:

  - Nombre y número.

    - Del licitante:

- Nombre completo o Razón Social.

- Clave del Registro Federal de Contribuyentes.

- Clave Única de Registro de Población, CURP (personas físicas).

- Datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones.

- Domicilio (calle y número exterior e interior (si lo tiene), colonia, código postal, delegación o municipio, entidad federativa, teléfono y fax).

- Dirección de correo electrónico oficial del licitante.

- Relación de los accionistas o socios, con su RFC y homoclave, y

- Descripción del objeto social (personas morales).

    - Del representante o apoderado legal del licitante (en su caso):

- Nombre completo,

- Para acreditar que cuenta con facultades suficientes para suscribir la propuesta, mencionar número y fecha de la escritura pública en el documento que lo acredite la personalidad con la que comparezca, señalando el nombre, número y el lugar o circunscripción del fedatario público que las protocolizó, así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

Para esta manifestación podrán utilizar el formato proporcionado en el Anexo 5 “Formato de Acreditación” de esta convocatoria.

Asimismo, se deberán adjuntar los documentos que acrediten lo anterior según apliquen, de acuerdo a los siguientes supuestos:

Documento

De la persona moral: - El acta constitutiva y sus modificaciones certificadas ante fedatario público y previamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y - Poder notarial certificado ante fedatario público en el cual se otorgue al representante o apoderado legal poder general para actos de administración o poder especial para suscribir contratos o convenios, o bien para llevar a cabo todos los trámites derivados de procedimientos de contratación o adjudicación en el Gobierno Federal o su equivalente.

De la persona física: - El acta de nacimiento, y - En su caso, poder notarial certificado ante fedatario público en el cual se otorgue al representante o apoderado legal poder general para actos de administración o poder especial para suscribir contratos o convenios, o bien para llevar a cabo todos los trámites derivados de procedimientos de contratación o adjudicación en el Gobierno Federal o su equivalente

En el caso de las proposiciones en conjunto, este documento se deberá presentar por cada miembro que integra la proposición.

  - Identificación oficial vigente del licitante o en su caso, del representante o apoderado legal.

Los licitantes entregarán junto con su proposición, copia digital legible por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

Como identificación oficial se considerarán: Cédula Profesional, Pasaporte, Credencial de elector; el documento que se utilice para efecto de lo solicitado en este apartado deberá estar vigente.

En el caso de las proposiciones en conjunto, este documento se deberá presentar por cada miembro que integra la proposición.

  - Manifestación de Nacionalidad.

Declaración que deberán presentar los licitantes donde manifiesten bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana y en el caso de personas morales, que se encuentran debidamente constituidas de acuerdo a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en territorio nacional.

Para esta manifestación podrán utilizar el formato proporcionado en el Anexo 6 “Manifestación de nacionalidad” de esta convocatoria.

En el caso de las proposiciones en conjunto, este documento se deberá presentar por cada miembro que integra la proposición.

  - Manifestación MIPYME.

Escrito en el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, si la empresa se encuentra clasificada como una MIPYME de acuerdo a la estratificación establecida por la Secretaria de Economía, conforme al formato adjunto a la presente convocatoria como Anexo 7 “Manifestación de MIPYME”, o en su caso, presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa.

En el supuesto de que el licitante no se ubique dentro de la estratificación de MIPYME, se deberá manifestar que la empresa es del tipo de clasificación “Grande” y no se encuentra clasificada como MIPYME.

En el caso de las proposiciones en conjunto, este documento se deberá presentar por cada miembro que integra la proposición.

  - Escrito de aceptación de la convocatoria.

Escrito mediante el cual manifieste que conoce y acepta el contenido y alcance de la convocatoria de la presente licitación, de sus anexos y de las condiciones establecidas en las mismas, así como de las modificaciones a tales documentos que, en su caso, se deriven de sus juntas de aclaraciones.

Para esta manifestación podrán utilizar el formato proporcionado en el Anexo 8 “Carta de Aceptación de Convocatoria” de esta convocatoria.

En el caso de las proposiciones en conjunto, este documento se deberá presentar por cada miembro que integra la proposición.

  - Escrito del artículo 71 y 90 de la LAASSP.

Escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que el licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP.

Para esta manifestación podrán utilizar el formato proporcionado en el Anexo 9 “Escrito de los artículos 71 y 90 de la LAASSP” de esta convocatoria.

En el caso de las proposiciones en conjunto, este documento se deberá presentar por cada miembro que integra la proposición.

  - Declaración de Integridad.

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que el licitante por sí mismo o través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de “EL CETI”, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del presente procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes.

Para esta manifestación podrán utilizar el formato proporcionado en el Anexo 10 “Declaración de Integridad” de esta convocatoria.

En el caso de las proposiciones en conjunto, este documento se deberá presentar por cada miembro que integra la proposición.

  - Escrito de aceptación para permitir visitas a sus instalaciones. (Formato Libre)

Escrito mediante el cual manifieste su consentimiento para que la convocante, en caso de que lo estime conveniente, lleve a cabo las visitas que juzgue necesarias a las instalaciones del propio licitante, para verificar la información que proporcione en su proposición, esto conforme a lo señalado en el numeral V, punto 5 “De las verificaciones” de esta convocatoria.

  - Listado de principales clientes. (Formato libre)

Escrito mediante el cual manifieste su listado de principales clientes pertenecientes a la Administración Pública o a la iniciativa privada, nacional o extranjera, a los cuales se les hayan prestado servicios similares a los de esta licitación, indicando los datos generales de la persona con quien se tiene el contacto (Nombre, Cargo y Teléfono). Esto con el fin de que “EL CETI” pueda, de manera directa, pedir referencias del licitante.

  - Conformidad de deficiencias o incumplimientos. (Formato libre)

Escrito mediante el cual manifieste su conformidad de que, si personal de “EL CETI” identifica deficiencias o incumplimientos en la prestación del servicio de acuerdo al Anexo 1 “Propuesta Técnica” de la presente convocatoria, “EL CETI” no los tendrá por prestados o aceptados. Para estos casos, el Licitante que resulte adjudicado deberá informar al área responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato de “EL CETI”, cuando se subsanen las deficiencias o incumplimientos detectados, sujetándose a la inspección y autorización de “EL CETI”, misma que no lo exime de la pena convencional por atraso en la prestación del servicio o de las deducciones al pago a que haya lugar.

  - Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (Artículo 32-D del CFF).

Escrito de opinión vigente emitido por la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo establecido en el artículo 32-D del CFF y lo señalado en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente a la fecha de publicación de esta convocatoria, para lo cual en el Anexo 12 “Resolución Miscelánea Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2026 (Artículo 32-D del CFF)” de la presente convocatoria se proporciona información de dicha resolución miscelánea.

  - Opinión de Cumplimiento de Obligaciones IMSS

Escrito de opinión vigente emitido el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto del cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social, el cual permite avalar que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones en la materia a la fecha de la Licitación.

  - Conflicto de Interés.

Acuse del manifiesto en el que el licitante podrá afirmar o negar los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco con consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas, mismo que será tramitado en la página de internet   https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx de conformidad con lo establecido en los numerales 3, 4, 5 y 6 del Anexo Segundo del Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones.

  - Clasificación de Documentos.

Escrito firmado según sea el caso, por la persona física o el representante legal del licitante, en el que en términos de lo establecido en los artículos 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, manifieste cuáles son los documentos de su proposición, que contienen información confidencial o reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables, explicando los motivos de clasificación.

  - Manifiesto por el que se afirme o niegue vínculos con las personas servidoras públicas que establece el protocolo de actuación en contrataciones

Escrito en formato libre mediante el cual afirmen o nieguen, bajo protesta de decir verdad, los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el protocolo de actuación en contrataciones. Dicho manifiesto será presentado a través del medio electrónico que disponga la secretaría

  - Manifiesto en el que se indique que no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento

Escrito en formato libre en el cual precise su firmante que manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento.

  - Manifiesto en el que se indica que no ejecuta con otro participante acciones que den ventaja indebida en el procedimiento

Escrito en formato libre en el cual precise su firmante que manifieste bajo protesta de decir verdad que no ejecuta con otro participante acciones que den ventaja indebida en el procedimiento.

DOCUMENTACIÓN OPCIONAL:

EN CASO DE PROPOSICIONES REALIZADAS EN CONJUNTO:

  - Convenio de propuestas en conjunto.

(Formato libre) Para los licitantes que presenten propuestas en conjunto, de conformidad a lo establecido en el artículo 88 del RLAASSP, deberán formalizar un convenio, observando lo establecido en el referido ordenamiento legal, mismo que deberá incluir de manera obligatoria en su proposición y cumplir con lo señalado en el numeral IV, punto 4 de esta convocatoria.

- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.

- Suspensión de la licitación.

Se podrá suspender la licitación cuando la SABG o la Oficina de Representación en “EL CETI” así lo determinen con motivo de su intervención y de acuerdo a sus facultades, conforme a lo dispuesto por el artículo 70 de la LAASSP.

Una vez que desaparezcan las causas que motivaron la suspensión, se reanudará la misma, previo aviso a los licitantes.

- Cancelación de la licitación.

Se procederá a la cancelación de la licitación, Partida o partidas incluidas en ésta, por las siguientes razones:

- Por caso fortuito;

- Por causa de fuerza mayor;

- Cuando existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para continuar con la prestación del servicio, o

- Cuando de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al propio CETI

En el acta correspondiente, se asentarán las causas que motivaron la suspensión o cancelación del proceso, haciéndose del conocimiento de los licitantes a través de los estrados de la Convocante y/o por correo electrónico.

- declaración de la licitación o partida DESIERTa.

El presente procedimiento de contratación o partida en específico se declararán desiertos en los siguientes casos:

- Licitación desierta:

- Si no se registra o manifiesta su interés cuando menos un licitante en COMPRAS MX para el acto de presentación y apertura de proposiciones.

- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados.

- Si al abrir las proposiciones, no se cuenta cuando menos con una proposición susceptible de analizarse técnicamente.

- Si una vez valoradas las proposiciones, no se cuenta con alguna que resulte solvente para la aplicación de los criterios de evaluación previstos en la presente convocatoria.

- Si los precios ofertados no fueren aceptables o convenientes para “EL CETI”.

- Por exceder el presupuesto autorizado para la licitación en general.

- Partida desierta:

Una partida se declarará desierto en los siguientes casos:

- Si al abrir las proposiciones, no se cuenta cuando menos con una proposición susceptible de analizarse técnicamente para alguna partida.

- Si no se cuenta con oferta para alguna partida.

- Si una vez valoradas las proposiciones, no se cuenta con alguna que resulte solvente para la aplicación de los criterios de evaluación y adjudicación previstos en la presente convocatoria en alguna partida.

- Si los precios ofertados para alguna partida no fueren aceptables o convenientes para “EL CETI”.

- Por exceder el presupuesto autorizado para alguna partida de las que conforman este procedimiento.

- ASPECTOS CONTRACTUALES.

Para efectos del contrato que se firme, adicional a los demás aspectos contenidos en esta convocatoria, las partes se sujetarán a lo siguiente:

- Garantías.

Para la presente licitación la obligación garantizada será indivisible; asimismo, en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva la garantía que proceda por el monto total de la obligación garantizada.

  - De Cumplimiento del Contrato.

De conformidad a lo establecido en los artículos 69, fracción II de la LAASSP, 103 del RLAASSP; así como al numeral IV, punto 2.11, apartado 2.11.4, sexto párrafo de las POBALINES, el Licitante que resulte adjudicado a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se suscriba y para responder por la calidad del servicio contratado, así como de cualquier otra responsabilidad, deberá presentar UNA GARANTIA POR SERVICIO la cual, podrá ser a través de cualquiera de las siguientes opciones:

- Cheque certificado a nombre de “EL CETI”.

- Póliza de fianza expedida por institución afianzadora mexicana autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La garantía de cumplimiento del contrato deberá entregarse por un importe equivalente a un 10% (diez por ciento) del monto total del contrato adjudicado antes de I.V.A.; en el entendido de que la vigencia de la garantía de cumplimiento será a partir de la firma del contrato y hasta que concluya la vigencia del contrato y a solicitud de “EL PROVEEDOR”.

El licitante que resulte adjudicado deberá presentar la garantía de cumplimiento a más tardar dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la firma del contrato o el día hábil anterior si éste no lo fuera, de no cumplir con dicha entrega EL CETI podrá determinar la rescisión administrativa del contrato y remitir el asunto a la Oficina de Representación en EL CETI para su consideración y efectos legales a los que haya lugar, de conformidad a lo establecido en el artículo 90, fracción II de la LAASSP.

En el caso de la póliza de fianza, ésta deberá de señalar claramente que se expide para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las especificaciones y obligaciones derivadas del Fallo de la presente licitación y contraídas mediante contrato, según características, cantidad y calidad que se describen en la proposición presentada por el licitante y de conformidad a la presente CONVOCATORIA de licitación y sus juntas de aclaraciones.

En el caso de la póliza de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato que se suscriba debe otorgarse en estricto apego al Anexo 11 “Formato de garantías”, mismo que forma parte integral de la presente CONVOCATORIA.

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de “EL PROVEEDOR” derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el contrato y sus anexos, ni impedirá que EL CETI reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de dicha garantía.

En caso de incremento al monto del contrato o modificación al plazo de la prestación de los servicios, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar al CETI al momento de la formalización respectiva, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada inicialmente.

“EL PROVEEDOR” acepta expresamente que la garantía de cumplimiento que entregue para el respectivo contrato, se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial.

Será necesaria la manifestación expresa y por escrito de “EL PROVEEDOR”, en la que dé su conformidad para que la garantía de cumplimiento del contrato adjudicado, permanezca vigente durante toda la substanciación de los juicios o recursos legales que interponga con relación a dicho contrato, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente.

La obligación garantizada en el contrato que derive de la presente licitación será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento por parte del licitante, se hará efectiva la garantía por el monto total de la obligación garantizada.

En caso de proposiciones conjuntas, la garantía de cumplimiento del contrato se presentará en un solo instrumento que deberá cubrir los requerimientos de EL CETI, establecidos en este apartado y en su caso a lo señalado en el Anexo 11 “Formato de garantías” de esta CONVOCATORIA.

  - De vicios ocultos.

En términos de lo señalado en el artículo 75, segundo párrafo de la LAASSP, “EL PROVEEDOR” quedará obligado a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad del servicio, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

- Condiciones de pago.

  - Del pago.

Los pagos se realizarán una vez que el área responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato, revise junto con el área técnica del servicio prestado, que cumple con las características del servicio solicitado.

El PROVEEDOR deberá elaborar las facturas de acuerdo a lo establecido en la presente CONVOCATORIA, sus juntas de aclaraciones y el contrato que se suscriba, y presentar la misma de manera impresa (en original) o electrónica (debiendo adjuntar el archivo en formato XML), junto con un anexo que especifique lo siguiente:

1.- Numero de contrato.

2.- Objeto y numero de contrato.

3.- Nombre del PROVEEDOR.

4.- Fecha de elaboración.

5.- Etapa del servicio.

6.- Consecutivo del anexo

7.- Descripción del servicio realizado.

8.- Monto de los servicios totalmente realizados y ejecutados.

9.- Fotografías de los servicios

10.- El monto correspondiente a la amortización del anticipo

11.- Total a pagar.

Este anexo deberá ser entregado debidamente firmado por “EL PROVEEDOR” que lo emita, los pagos se realizarán dentro de los 20 veinte días naturales siguientes a la entrega de esta información.

Para el caso del envío de facturas electrónicas la convocante informa a “EL PROVEEDOR” que las mismas deberán ser enviadas a todas las cuentas electrónicas que se mencionan a continuación o cualquier otra que le sea notificada por escrito por parte de dicha área responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato.

Para efecto del trámite de pago, el Licitante que resulte adjudicado deberá presentar a la Subdirección de Administración la siguiente documentación:

- Factura impresa y en original o electrónica.

Facturar a:

Centro de Enseñanza Técnica Industrial.

Calle Nueva Escocia Número 1885 Col. Providencia Quinta Sección, Guadalajara, Jalisco.

RFC: CET-830408-PL2

Las facturas serán recibidas de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 horas, en el domicilio señalado en el Anexo 1 “Propuesta Técnica” de la presente CONVOCATORIA.

Las facturas deberán contener entre otros, la información relativa al nombre y número de la licitación mediante la que se adjudicó el contrato, el número de contrato correspondiente, así como la descripción del servicio facturado.

- En caso de ser acreedor a alguna pena convencional o deducción al pago en términos de la presente CONVOCATORIA y el contrato que se suscriba, de acuerdo a la opción seleccionada para cubrir la misma, deberá:

- Reflejar en su factura la aplicación de las penas convencionales o deducciones al pago.

- Anexar nota de crédito correspondiente.

- En caso de optar por la opción a través del formato que genera el Sistema e5cinco (hoja de ayuda), deberá entregar al área responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato el original y copia simple del recibo bancario de pago de derechos que le entrega la institución bancaria o de la impresión del pago realizado en Internet. El original del pago será resguardado por dicha área responsable.

- Evaluación de la prestación del servicio, en el cual se aprecie el sello, nombre, fecha y firma de la persona autorizada de los mismos.

Para el trámite de las transferencias electrónicas a las cuentas bancarias de las solicitudes de pago a favor del PROVEEDOR, así como para el alta como beneficiario del sistema de contabilidad y presupuesto, es indispensable se proporcione copia de los siguientes documentos:

- Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

- Constancia del domicilio fiscal del beneficiario.

- Copia legible del estado de cuenta en el cual se aprecie el número de clabe (clave bancaria estandarizada), la cual consta de 18 posiciones, para lo cual deberá enviarse copia de la carátula del estado de cuenta bancario aperturado por el beneficiario, donde se demuestre el nombre, domicilio fiscal y número de cuenta o bien carta del banco en el que precise que el Licitante que resulte ganador es el beneficiario de la cuenta, así como el número de ésta y la clabe de 18 dígitos.

- Para el caso de personas morales, poder notarial del representante legal; en caso de personas físicas, identificación oficial con fotografía y firma.

Entregada la factura, EL CETI contará con 3 (tres) días hábiles para su revisión. En el supuesto de que la factura y/o documentación presente errores o deficiencias EL CETI dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deba corregir.

El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones, no se considerará como atraso en el pago imputable a EL CETI, por lo que, en este supuesto, se deberá precisar que el término de 20 días naturales para efectuar el pago comenzará a computarse a partir de la fecha de recepción de la nueva factura.

Los errores que se generen en la facturación por parte de “EL PROVEEDOR”, tendrán que ser aclarados en el siguiente estado de cuenta, de lo contrario EL CETI no reconocerá los adeudos atrasados después de esa fecha. De conformidad con lo señalado en el artículo 84 séptimo párrafo del RLAASSP, el área responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato, es el área encargada de administrar y verificar el cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato que se suscriba.

Por lo que es obligación de la misma el comunicar con toda oportunidad al área requirente del servicio cualquier incumplimiento al contrato que suscriba, para que esta a su vez lo notifique al Departamento de Recursos Materiales para los efectos procedentes.

El PROVEEDOR deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme al tercer párrafo del artículo 73 de la LAASSP. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CETI”.

Cabe hacer mención que, el pago quedará condicionado proporcionalmente al pago que el PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales.

  - Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera (Nafin)

De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del punto I numeral VI de DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERAN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2010.  Se acompaña a la presente convocatoria la información relativa al programa de cadenas productivas que Nafin ha proporcionado a esta Entidad, así como la solicitud para que los proveedores se afilien a dicho programa.

PROMOCIÓN A PROVEEDORES SOBRE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

Programa de Cadenas Productivas del Gobierno Federal

El programa de Cadenas Productivas es una solución integral que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de los micros, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, con herramientas que les permitan incrementar su capacidad productiva y de gestión. Al incorporarte a cadenas productivas tendrás acceso sin costo a los siguientes beneficios: - Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te realizarán las dependencias o entidades con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres sobre tus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes y servicios. Si requieres capital de trabajo podrás acceder a los programas de financiamiento a través de crédito pyme que nacional financiera instrumenta a través de los bancos. - Incrementa tus ventas, al pertenecer al directorio de proveedores del gobierno federal, mediante el cual las dependencias y/o entidades u otras empresas podrán consultar tu oferta de productos y servicios en el momento que lo requieran, al mismo tiempo, conocerás otras empresas con la posibilidad de ampliar tu base de proveedores. - Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitación en línea o presenciales, sobre temas relacionados al proceso de compra del gobierno federal que te ayudarán a ser más efectivo al presentar tus propuestas. - Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del gobierno federal a través de nuestros boletines electrónicos.

Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al 555089-6107 o al 800 623-4672 sin costo desde el interior de la república o bien a través de la página de internet www.nafin.com.

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS. - Carta requerimiento de afiliación, fallo o pedido. (Debidamente firmada por el área usuaria compradora). - **Copia simple del acta constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa). Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y debe anexarse completa y legible en todas las hojas. - **Copia Simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa) cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc., estar debidamente inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio. Debe anexarse completa y legible en todas las hojas - **Copia Simple de la Escritura Pública mediante la cual se haga constar los poderes y facultades del representante legal para actos de dominio. Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio y debe anexarse completa y legible en todas las hojas. - Comprobante de domicilio fiscal vigencia no mayor a 2 meses. - comprobante de domicilio oficial (recibo de agua, luz, teléfono fijo, predio) debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato. - Identificación oficial vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio (credencial de elector; pasaporte vigente ó fm2 (para extranjeros) la firma deberá coincidir con la del convenio. - Alta en Hacienda y sus modificaciones - Formato R-1 Ó R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal) en caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT. - Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, hoja azul) - Estado de cuenta bancario donde se depositarán los recursos, sucursal, plaza, clabe Interbancaria Vigencia no mayor a 2 meses - Estado de cuenta que emite la institución financiera y llega su domicilio. La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente: Contrato de descuento automático cadenas productivas firmado por el representante legal con poderes de dominio. 2 convenios con firmas originales Contratos originales de cada intermediario financiero. Firmado por el representante legal con poderes de dominio. (** únicamente, para personas morales) Usted podrá contactarse con la promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) ó al 50-89-61-07; ó acudir a las oficinas de nacional financiera en: Av. Insurgentes Sur no. 1971, col Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en el edificio anexo, nivel jardín, área de Atención a Clientes. Estimado Proveedor del Gobierno Federal: Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a la cadena productiva, es importante que me proporcione la información abajo indicada; con lo anterior, estaré en posibilidad de generar los contratos y convenios, mismos que a la brevedad le enviaré vía correo electrónico.

- Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) y al Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos.

El (Los) Licitante(s) que resulte ganador del presente procedimiento y con quien(es) este Centro de Enseñanza Técnica Industrial formalice la contratación pública, deberá realizar su inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC).

Lo anterior, para que esta Entidad, se encuentre en posibilidades de realizar las evaluaciones a los contratos formalizados con ustedes y tengan las posibilidades de seguir participando en los diferentes procedimientos a realizar en los ejercicios fiscales subsecuentes.

Así mismo, si desea, apoyo y asesoría en el registro e inscripción, solicitamos acuda a estas oficinas del Departamento de Servicios Generales y Obra Pública, ubicadas en la planta baja del edificio “O” del Centro de Enseñanza Técnica Industrial, calle Nueva Escocia número 1885, Colonia Providencia 5ta sección, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44638, o en los teléfonos 36-41-32-50 ext. 213.

Para estar inscrito en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), es necesario cumplir con los cuatro puntos que a continuación se describen:

- Registro en COMPRAS MX: Una vez que la empresa esté registrada en COMPRAS MX deberá requisitar los distintos formularios disponibles en el propio sistema con la información aplicable.

- Formalización de contrato: Formalizar un contrato con alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal o con una entidad federativa o municipio que realice la contratación con cargo total o parcial a recursos federales.

- Solicitar a la Unidad Compradora (UC) la inscripción al RUPC: La UC validará la información capturada por el proveedor o contratista en los distintos formularios de COMPRAS MX y, a partir de que la información requisitada sea correcta, lo inscribirá en el RUPC en un plazo de dos días hábiles, de lo contrario, le indicará lo conducente.

- Generación de folio y constancia de inscripción al RUPC: Una vez que la UC inscribió al proveedor o contratista en el RUPC, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno generará el folio y la constancia de inscripción a dicho registro, mismos que podrán ser consultados en https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/rec-rupc-hc/#/ Su inscripción al Registro Único de Proveedores y de Contratistas (RUPC) tiene entre otros los siguientes beneficios:

- Gran difusión de su empresa a través del Registro Único de Proveedores y Contratista que se publica en el portal de COMPRAS MX, el cual recibe más de 35,000 visitas diarias. El RUPC permite a las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno identificar a las empresas que cuentan con la experiencia en vender o prestar servicios al gobierno.

- Posibilidad de ser sujeto a la reducción en el porcentaje de garantías de cumplimiento cuando el proveedor o contratista tenga antecedentes de cumplimiento favorables.

- Obtener la constancia RUPC, con la cual no será necesario presentar la información certificada que acredite la existencia legal de la empresa para la suscripción de contratos, bastará únicamente con exhibir la constancia RUPC o citar el número de su inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el RUPC la información se encuentra completa y actualizada.

La inscripción al RUPC se realiza en una sola ocasión y la información deberá ser actualizada por el proveedor o contratista cuando así se requiera.

- Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos,

Así mismo de conformidad a lo Solicitado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se requiere que el licitante que resulte adjudicado realice la formalización de los contratos de manera electrónica, para lo cual es necesario que realice su incorporación al Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, para lo cual se anexa la liga correspondiente y que contiene información para su alta y acreditación.

https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/mfij

En caso de que una vez realizado el fallo correspondiente y el licitante no se encuentre registrado, de conformidad al artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que con  la  notificación  del  fallo  serán  exigibles  los  derechos  y  obligaciones  establecidos  en  el modelo  de  contrato  del  procedimiento  de  contratación  y  obligará a  la dependencia o  entidad y  a  la persona a  quien  se  haya  adjudicado,  a  firmar el  contrato  en  la fecha, hora y  lugar previstos  en  el  propio fallo,  o bien en  la  convocatoria  a  la  licitación  pública  y  en  defecto  de  tales  previsiones,  dentro  de  los  quince  días naturales  siguientes  al  de  la  citada  notificación.

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, la dependencia o entidad, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.

- Penas convencionales y deducciones.

Las penas convencionales se aplicarán de acuerdo a lo estipulado en los artículos 75 y 76 de la LAASSP, 131 segundo párrafo, 141, 142 y 143 de su Reglamento y demás normatividad aplicable.

El porcentaje que “EL CETI” aplicará como pena convencional por atraso en la entrega del servicio por causas imputables a “EL PROVEEDOR” será del 1% diario determinado únicamente en función del servicio no realizado; el cual, en ningún caso podrá ser superior en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento.

El pago de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL PROVEEDOR” deberá realizarse en un plazo que no exceda de 03 (tres) días hábiles a partir de que éstas le sean notificadas y podrá ser mediante cualquiera de las siguientes opciones:

- En la factura, el monto al que asciendan las penas convencionales deberá ser restada al subtotal de la factura antes de I.V.A., y deberá indicar que el monto corresponde a la penalización por atraso en la prestación del servicio objeto de la contratación.

- Nota de crédito afectando a la factura que el Licitante que resulte ganador presente por conceptos del servicio prestado.

El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales.

- Rescisión administrativa del contrato.

“EL CETI” podrá rescindir administrativamente el contrato objeto de esta licitación cuando “EL PROVEEDOR” no cumpla con la entrega de las fianzas requeridas, incumpla con el servicio contratado o incurra en cualquiera de las causales señaladas en los artículos 77 de la LAASSP, 144 y 145 del RLAASSP y conforme a lo dispuesto en la LFPA, aplicada supletoriamente en lo que corresponda conforme lo establecido en el artículo 13 de la LAASSP.

La convocante podrá dar por terminado el contrato cuando concurran causas de interés general en los términos de lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la LAASSP y 148 del RLAASSP.

- Sanciones.

La convocante se abstendrá de adjudicar contratos con las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos de lo establecido en el artículo 90 de la LAASSP.

- Solicitud de prórrogas.

Sólo en caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles a EL CETI, se considerará el otorgamiento de prórroga dejando constancia que acredite el supuesto en el expediente de contratación respectivo; la cual, deberá ser solicitada por escrito y demostrada ante la Subdirección de Administración. Dicha prorroga podrá ser otorgada por una sola ocasión.

En ningún caso se considerará como caso fortuito o fuerza mayor la suspensión o cese de actividades de la empresa PROVEEDORA, ordenada por autoridades judiciales o administrativas, cualquiera que sea la causa o motivo.

- Terminación anticipada del contrato.

Las partes convienen en que EL CETI podrá dar por terminado anticipadamente el contrato mediante aviso por escrito que dirija a el PROVEEDOR, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio contratado, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen a este contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública de conformidad con lo previsto por el artículo 78 de la LAASSP.

Asimismo, las partes convienen en que EL CETI dará por terminado anticipadamente el presente contrato con motivo de las acciones de contratación consolidada de los servicios objeto del mismo que realice la “LA SEP” o la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o quien ésta designe para tales efectos, mediante el aviso señalado en el párrafo anterior, por lo que la conclusión de su vigencia estará condicionada a las determinaciones, acuerdos o la concreción de las acciones de consolidación referidas, sin que, en su caso, dicha terminación anticipada origine responsabilidad alguna para EL CETI.

- Del procedimiento de conciliación.

De conformidad a lo señalado en los artículos 109, 111 y 112 de la LAASSP, y 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 y 196 de su Reglamento, en cualquier momento “EL PROVEEDOR” o “EL CETI” podrán presentar ante la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno la solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del contrato que se suscriba derivado de la presente licitación.

- Calidad de los servicios.

“EL PROVEEDOR” quedará obligado ante EL CETI a responder por la calidad y los vicios ocultos del servicio contratado, así como de cualquier otra responsabilidad en que incurra en los términos señalados en la CONVOCATORIA de la presente licitación, sus anexos, la junta de aclaraciones, el contrato respectivo y la legislación vigente y aplicable en la materia.

- Facultad de supervisión de los servicios.

La Convocante a través del área responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato que se suscriba, realizará supervisiones continuas durante la vigencia del contrato por sí mismos o por conducto de cualquier otra persona que dicha área designe con la finalidad de asegurar la calidad y la ejecución de los servicios contratados.

En caso de considerarse oportuno se dará vista a la Oficina de Representación en EL CETI para que proceda conforme a la legislación aplicable.

- Impuestos.

Con excepción del Impuesto al Valor Agregado que será cubierto por EL CETI, todos los demás impuestos y derechos que se deriven del contrato que se suscriba serán cubiertos por el PROVEEDOR, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.

- Cesión de Derechos y Obligaciones.

De conformidad con el último párrafo del artículo 67 de la LAASSP, los derechos y obligaciones que se deriven del presente procedimiento no podrán ser transferidos en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona con excepción de los derechos de cobro, para lo cual, “EL PROVEEDOR” deberá solicitar por escrito el consentimiento de EL CETI especificando la persona física o moral a la cual se pretenden ceder los derechos de cobro, así como, si la cesión es parcial o total determinando en su caso el monto y período de la misma.

EL CETI una vez recibido el escrito analizará la solicitud y en caso de considerarlo procedente otorgará su consentimiento mediante oficio, no obstante, lo anterior la factura deberá ser emitida por “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la solicitud mencionada en el párrafo anterior diez días previos a la presentación de la factura que se pretenda cobrar a efecto de que, al momento de presentar la factura para su cobro se anexe a la misma el oficio por medio del cual EL CETI otorga su consentimiento para la cesión de los derechos de cobro. La información generada durante la prestación del servicio será clasificada como “CONFIDENCIAL” por lo que el PROVEEDOR no podrá hacer uso de la misma bajo ninguna circunstancia.

Se exceptúa de lo anterior en el caso de fusión, escisión o transformación de sociedades, siempre que la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al adjudicarse el contrato, cumpla con lo dispuesto en el RLAASSP y no se encuentre en los supuestos de impedimento previstos en esta Ley. En cualquier caso, se deberá contar con la autorización previa de “EL CETI”.

- OBLIGACIONES DE LOS LICITANTES.

Para esta licitación, se da por hecho que los licitantes que presenten ofertas se obligan a cumplir todos los requerimientos incluidos en el presente documento, sus anexos y los que se desprendan de sus Juntas de Aclaraciones y que éstos han sido comprendidos en su totalidad. En consecuencia, los licitantes no podrán argumentar que en su propuesta técnica o económica no incluyeron algún requerimiento solicitado por desconocimiento del mismo.

El licitante deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en la convocatoria de la presente Licitación y en las Actas de sus Juntas de Aclaraciones, ya que si omite alguna parte de información indispensable requerida o presenta una proposición que no cumpla con los requerimientos solicitados en la convocatoria y las que se desprendan de sus Juntas de Aclaraciones, “EL CETI” desechará dicha proposición.

Para el envío de las proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica COMPRAS MX, los licitantes deberán utilizar exclusivamente COMPRAS MX.

- INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 96 de la LAASSP, los interesados podrán inconformarse por cualquier acto del presente procedimiento de contratación que contravenga a las disposiciones establecidas en la legislación de la materia.

Toda inconformidad será presentada a elección del promovente por escrito o a raves de los medios remotos de comunicación electrónica en las siguientes instancias:

| Instancia | Datos de contacto |
| --- | --- |
| Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno | Insurgentes Sur N° 1735, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, Tel. 01 55 2000-3000, Atención Ciudadana |
| Oficina de Representación en EL CETI | Calle Nueva Escocia Número 1885, Edificio “A” Primer Nivel, Colonia Providencia 5ª Sección, Guadalajara, Jalisco, Código Postal 44638 Tel. 33 3640 2646 ó 3641 3250 extensión 254. Correo electrónico: oic@ceti.mx |

- CONTROVERSIAS.

En concordancia con lo dispuesto por los artículos 24 fracción VI, 100, 111, 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable, los LICITANTES participantes podrán señalar aquella información contenida en su proposición que deba considerarse como reservada, comercial reservada o confidencial, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables.

En caso afirmativo, deberá señalar los documentos o las secciones de estos que contengan la información confidencial, reservada o comercial reservada, así como el fundamento por el cual consideran que tenga ese carácter. En el entendido que la omisión en la presentación del escrito antes referido no será motivo de desechamiento.

- LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.

Con fundamento en el artículo 65 fracción XXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es obligación de “EL CETI” publicar en la Plataforma Nacional de Trasparencia la información de los resultados de los procedimientos de contratación pública incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados.

En concordancia con lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable y dicha información confidencial que proporcionen los licitantes sólo podrá tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

- ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN.

A los actos de carácter público de las licitaciones podrá asistir cualquier persona que sin haber adquirido la convocatoria manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos. De la misma manera podrán asistir representantes de las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras organizaciones no gubernamentales.

De conformidad con el Capítulo Segundo. De los Testigos Sociales de la LAASSP y al CAPÍTULO CUARTO DE LOS TESTIGOS SOCIALES del RLAASSP, se hace saber a todos los licitantes que en este procedimiento podrán participar, en cualquier momento, Testigos Sociales con derecho a voz, a los cuales se deberán proporcionar todas las facilidades y documentación que soliciten, salvo la considerada como reservada o confidencial en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, estos testigos sociales podrán participar en la formulación y revisión previa de la convocatoria de licitación pública y de las convocatorias, las juntas de aclaraciones, las visitas a los sitios de instalación y edificación, en su caso, el acto de presentación y apertura de proposiciones, a la emisión del fallo correspondiente y a la formalización del contrato respectivo.

- COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

Se hace del conocimiento de los licitantes que de conformidad con lo establecido en la ley General Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas dispone en el capítulo III “De los actos de los particulares con faltas administrativas graves”, que los particulares que incurran en soborno, tráfico de influencia, colusión, utilización de información falsa, uso indebido de los recursos entre otras, cuando los particulares, participan de manera ilícita en los procedimientos, tratando de ofrecer, prometer o entregar cualquier beneficio indebido a los servidores públicos que participan en los procesos de contratación pública, o que realicen actos u omisiones en nombre propio, pero en interés de otras personas que se encuentren impedidas para participar en las mismas; así como utilicen información o documentación falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas con el propósito de resultar adjudicado. Además, señala que serán responsables los particulares que utilicen sus influencias con el propósito de obtener para sí o un tercero beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal.

De igual forma, en el numeral 3 Reglas de Integridad para el ejercicio del Servicio Público, señala las conductas en las que podrían incurrir los servidores públicos que participen en contrataciones públicas, que traen consigo la falta de trasparencia, imparcialidad y legalidad en el servicio público.

Por lo que cualquiera de estos supuestos se presentará las denuncias correspondientes ante la autoridad competente señalada en el apartado de “inconformidades”, o en las oficinas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Planta Baja, Módulo 3, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01020, México, Distrito Federal.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la referida Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y el Título Quinto “De las Infracciones y Sanciones”, Capítulo Único, de la LAASSP, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aplicará las sanciones que procedan a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de la LAASSP, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; por lo cual los licitantes se encuentran en aptitud de presentar sus denuncias en torno las presuntas infracciones de que tengan conocimiento, mediante escrito presentado en las oficinas del Oficina de Representación de forma presencial o por correo convencional, o en el correo electrónico quejas.oic@ceti.mx, o bien, vía telefónica al número 33-36-40-26-46.

- RELACIONES LABORALES.

“EL PROVEEDOR” que resulte adjudicado  como responsable del personal que ocupa con motivo de la prestación del servicio materia de este contrato, ratifica que cuenta con todos los recursos humanos, materiales y económicos para suministrar los mismos, por lo que se obliga a asignar al personal especializado para la prestación de los mismos, responsabilizándose e instruyéndoles, para cumplir eficazmente con los trabajos encomendados y para observar la legislación, reglamentación y normatividad aplicable.

“EL CETI” no será considerado por ningún motivo como patrón sustituto o solidario, en relación al objeto de la convocatoria y del presente contrato, por lo que “EL PROVEEDOR” que resulte adjudicado  deslinda expresamente a “EL CETI”, de cualquier reclamación que derive de las relaciones laborales que se dieran entre “EL PROVEEDOR” que resulte adjudicado  y sus trabajadores, y en el caso de que “EL CETI” tuviera que pagar cualquier cantidad bajo cualquier concepto ya fuera del orden laboral, administrativo y/o fiscal que procediera de dichas relaciones laborales, le deberá ser totalmente reembolsado por “EL PROVEEDOR” que resulte adjudicado  más los intereses que se pactan a la tasa estipulada en el código fiscal de la federación para los créditos fiscales.

Así mismo, “EL PROVEEDOR” que resulte adjudicado  se obliga a que para el caso de que alguna de las personas designadas para la prestación del servicio entable demanda laboral en contra de “EL CETI”, dentro del término legal concedido para la contestación de la demanda comparecerá ante la autoridad competente a deslindar de toda responsabilidad y prestaciones reclamadas a “EL CETI”; lo que deberá comprobar a “EL CETI” con la entrega del acuse de recibo original del escrito que hubiese presentado ante la autoridad competente para asumir toda la responsabilidad, o con la actuación de la autoridad laboral de la que así se desprenda. Para el caso de que no lo haga dentro del término o etapa referidos, ni dentro de los 15 días naturales siguientes a su vencimiento o verificación, “EL CETI” podrá rescindir el contrato, sin perjuicio de que también pueda reclamar en la vía jurisdiccional el pago del total de las entregas reclamadas que se lleguen a ocasionar por este motivo. de igual forma “EL PROVEEDOR” que resulte adjudicado se obliga a responsabilizarse de las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de la interposición de alguna demanda de cualquier índole que sus empleados pudiesen llegar a interponer en contra de “EL CETI” y que resarcirá a “EL CETI” de todo daño o perjuicio que ésta pudiera sufrir por tal situación.

- CONFLICTO DE INTERÉS

“EL PROVEEDOR”, adoptará todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación de conflicto de intereses. Esta situación se produce cuando como consecuencia de intereses económicos, afinidades políticas o nacionales, vínculos familiares o afectivos, o cualquier otro interés compartido, se ve comprometida la ejecución imparcial y objetiva del contrato.

Cualquier situación constitutiva de un conflicto de intereses o que pueda conducir a un conflicto de intereses durante la ejecución del contrato deberá informarse mediante escrito dirigido a la Subdirección de Administración de manera inmediata. “EL PROVEEDOR”se reserva el derecho a verificar la adecuación de tales medidas y podrá exigir que se adopten medidas adicionales en un plazo concreto.

“EL PROVEEDOR” declara que no ha concedido ni concederá, no ha buscado ni buscará, no ha intentado obtener ni lo intentará, y no ha aceptado ni aceptará ningún tipo de ventaja, financiera o en especie, a nadie ni de nadie, cuando tal ventaja constituya una práctica ilegal o implique corrupción, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa relacionada con la ejecución del contrato.

“EL PROVEEDOR” transmitirá por escrito todas las obligaciones pertinentes a sus empleados y a toda persona física autorizada a representarle o a tomar decisiones en su nombre y velará por evitar cualquier situación que pueda dar lugar a conflictos de intereses.

Asimismo, “EL PROVEEDOR”, transmitirá por escrito todas las obligaciones pertinentes a los terceros implicados en la ejecución del contrato.

El lenguaje utilizado en el presente instrumento, se emplea para referirse a hombres y mujeres sin hacer distinciones de genero u otras formas de discriminación.

ANEXO NO. 1

PROPUESTA TÉCNICA

Población a, __ de______ de 2026.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y OBRA PÚBLICA

DEL CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

PRESENTE

NOTA: La propuesta técnica del licitante deberá cumplir con las especificaciones técnicas proporcionadas por “EL CETI” en el presente anexo.

“EL CETI” requiere contar con el “Servicio de Mantenimiento a las Instalaciones de los Planteles Colomos y Tonalá del CETI” por conducto de un tercero, persona física o moral que será responsable directo de las relaciones laborales con sus trabajadores, el cual será de prestación continua durante la vigencia del contrato que se suscriba.

El Servicio de Mantenimiento a las Instalaciones de los Planteles Colomos y Tonalá del CETI es un servicio básico e importante para la Entidad, el cual será prestado en los dos planteles (Colomos y Tonalá).

      - Lugar y Fecha de prestación del servicio.

Para el presente procedimiento de contratación número LA-11-L3P-011L3P001-N-54-2026, para dar cumplimiento a lo señalado en el numeral III, punto 1 y apartado 1.1, así como numeral VII, punto 1, apartados 1.1 y 1.2; así como a lo contenido en el presente Anexo 1 “Propuesta Técnica” de la convocatoria de la licitación antes referida, manifiesto que en caso de resultar con adjudicación, prestaré el servicio a partir del 5 de junio de 2026 y hasta el 31 de agosto de 2026, comprometiéndome a prestar el servicio conforme al presente anexo, para lo cual concertaré una cita con cada responsable de la recepción del servicio en el lugar de prestación, a más tardar el día hábil siguiente a la notificación del fallo.

- Lugar, Domicilios y datos de contacto para la prestación del servicio

| Partida | Plantel | Dirección y Teléfono | Contacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plantel Colomos | Nueva Escocia No. 1885 col. Providencia 5a Sección Guadalajara, Jalisco C.P. 44638. | Germán Almeida Reynoso Departamento de Servicios Generales y Obra Pública servicios.obra@ceti.mx 3641 3250 ext. 213 |
| 2 | Plantel Tonalá | Circuito Loma Norte no. 8962 Col. Loma Dorada, Tonalá, Jalisco C.P. 45402. |  |

El servicio objeto de la presente licitación deberá prestarse de manera ininterrumpida durante la vigencia del contrato.

2. Descripción y Condiciones del servicio.

NOTA: La propuesta técnica del licitante deberá cumplir con las especificaciones técnicas proporcionadas por “EL CETI” en la presente Propuesta Técnica.

“EL CETI” requiere contar con el “Servicio de Mantenimiento a las Instalaciones de los Planteles Colomos y Tonalá del CETI”, por conducto de un tercero, persona física o moral que será responsable directo de las relaciones laborales con sus trabajadores, el cual será de manera continua durante la vigencia del contrato y de acuerdo a los días y horarios señalados en el presente Anexo, el cual se detalla a continuación:

| SERVICIO REQUERIDO: | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EDIFICIOS DEL CETI 2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UBICACIÓN SERVICIOS REQUERIDOS: | CETI PLANTEL COLOMOS: NUEVA ESCOCIA #1885, COL. PROVIDENCIA 5TA. SECCIÓN, C.P. 44638, GUADALAJARA, JALISCO. CETI PLANTEL TONALÁ: LOMA DORADA CIRCUITO LOMA NORTE #8962, COL. LOMA DORADA, C.P. 45418, TONALÁ, JALISCO. |  |  |
| PARTIDA 1. REPARACIÓN DE BAJANTE EN AZOTEA SOBRE OFICINA DE REPRESENTACIÓN |  |  |  |
| NO. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN |
| OIC 01 | DEMOLICIÓN DE NICHO DE BAJANTE SOBRE LADO NORTE DE AZOTEA DEL EDIFICIO "A" DEL PLANTEL COLOMOS HASTA DEJAR EXPUESTA LA BOCA DEL TUBO BAJANTE EXISTENTE. INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN DE LADRILLO DE AZOTEA Y SU MORTERO Y, RETIRO DE ELEMENTOS DE BAJANTE EXISTENTES DESDE NIVEL DE LOSA HACIA ARRIBA EN UN ÁREA DE 1.00X1.00 METROS.HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A PRIMERA ESTACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL Y ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA PLÁSTICA DE PROTECCIÓN. | M2 | 1.00 |
| OIC 02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA DE CÚPULA SIMILAR A MODELO 444 O 444 X DE LA MARCA HELVEX. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PLOMO DE 1.00m X 1.00m X 1.50mm ASENTADO EN CEMENTO PULIDO Y SELLADO CON MORTERO PROPORCION 4:1 ARENA DE RÍO-CEMENTO GRIS, SOLDADO DE MALLA POLLERA PARA MEJORAR LA ADHERENCIA DEL MORTERO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LADRILLO DE AZOTEA, INCLUYE, JUNTEADO, LECHADEADO E IMPERMEABILIZADO CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO 10 AÑOS. DEBERÁ REALIZAR LOS CORTES Y ADA´PTACIONES NECESARIAS EN EL TUBO BAJANTE Y EN LA COLUMNA QUE LO ALBERGA PARA ASENTAR LA NUEVA COLADERA. | LOTE | 1.00 |
| OIC 03 | DESCONEXIÓN Y RETIRO CON RECUPERACIÓN SOBRE LA MISMA AZOTEA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS. | LOTE | 6.00 |
| OIC 04 | REPARACIÓN DE PASOS EXISTENTES MEDIANTE COLADO DE MORTERO ARENA CEMENTO PROPORCIÓN 3-1. CON TERMINADOS SIMILARES A LOS EXISTENTES. | LOTE | 6.00 |
| OIC 05 | APERTURA DE PASOS MEDIANTE USO DE BARRENA DE 60mm ENCASQUILLANDO LOS CITADOS PASOS CON TUBO PVC DE 2" CEDULA 40, INCLUYE: SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS, SELLADO DE BARRENOS CONTRA LOSA EXISTENTE EN AMBOS LECHOS DE LA LOSA CON SELLADOR INDUSTRIAL SIMILAR A SIKAFLEX A1 O DURETÁN, TERMINADOS SIMILARES A LOS EXISTENTES. | LOTE | 6.00 |
| OIC 06 | PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO.INCLUYE: RETIRO POR CUALQUIER MEDIO DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE MAL ADHERIDO, POROSO O QUEBRADO, RETIRO DE LADRILLO DE AZOTEA SUELTO O QUEBRADO EN UN ÁREA MÁXIMA DE 20 METROS CUADRADOS, RETIRO DE JUNTA PLÁSTICA EN JUNTAS DE CONTRACCIÓN, LIMPIEZA DE JUNTAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS, CORTES Y DESPERDICIOS, RETIRO DE MATERIALES PRODEUCTO DE DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA A PRIMERA ESTACIÓN. | M2 | 150.00 |
| OIC 07 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO COLOR BLANCO A 10 AÑOS SIMILAR A LÍNEA ACUAFLEX DE LA MARCA ACUARIO A TRES MANOS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL FABRICANTE. INCLUYE: ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, APLICACIÓN DE CEMENTO PLÁSTICO EN JUNTAS DE CONTRACCIÓN, APLICACIÓN DE BANDA DE MEMBRANA DE NYLON DE REFUERZO DE 15CM SOBRE LÍNEAS DE CONTRACCIÓN YA TRATADAS PARA EVITAR INTEMPERIZACIÓN, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN TODO EL DESARROLLO DEL PRETIL HASTA SU CARA EXTERIOR. | M2 | 150.00 |
| PARTIDA 2. MANTENIMIENTO CUARTO DE MAQUINAS SUBESTACION PLANTEL COLOMOS. |  |  |  |
| NO. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN |
| SUB 01 | DESMONTAJE DE HERRERÍA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | LOTE | 1.00 |
| SUB 02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE EMERGENCIA CON BARRAS DE PÁNICO DE 32" DE LARGO PARA PUERTAS DE SALIDA. BARRA DE EMPUJE DE SALIDA DE EMERGENCIA COMERCIAL CON BORDE DE PALANCA EXTERIOR (CERRADURA) PARA PUERTA DE METAL O MADERA DE 32 A 48 PLG, CON 1.80m DE ANCHO X 3.10 m DE ALTO (CONSIDERAR INSTALAR MEDIDA COMERCIAL INMEDIATA A LO ANCHO Y UN ANTEPECHO MÓVIL A LO ALTO CON BISAGRAS EN EL AJUSTE DE LA ALTURA). | PZA | 2.00 |
| SUB 03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA FABRICADA A BASE DE PERFILES DE HERRERÍA COMO SON: PTR DE 1 1/2" CAL 11 (VERDE), DUELA DOBLE, SOLERA DE 3/16" X 1 1/4", PTR 1 1/4" CAL 12 (BLANCO), PICAPORTES, PASADOR CON PORTACANDADO, CORREDERAS, CARRITOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN MEDIDAS 4.50m DE ANCHO X 3.10m DE ALTO A DOS HOJAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, CORTES Y DESPERDICIOS, ESCUADRES | PZA | 1.00 |
| SUB 04 | REPARACIÓN DE SARDINEL EXISTENTE DE 0.10 X 0.30m FABRICADO A BASE DE LADRILLO DE LAMA EN SOGA. INCLUYE: SUMINSTROS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, CORTES Y DESPERDICIOS, SARPEADO INTERIOR CON MORTERO ARENA-CEMENTO 4-1, PLOMEO Y LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA. | ML | 10.00 |
| SUB 05 | FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO TERMINADO PULIDO FC=200 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA DE REFUERZO 6-6/10-10. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARAREOS, DESPERDICIOS, REGLEADO, TERMINADO CON DOBLADOR EN UNIONES Y LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA. | M2 | 6,50 |
| SUB 06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS EXISTENTES EN EL ÁREA, ASENTADAS A NIVEL DE PISO TERMINADO SIN BORDES, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 4.00 |
| SUB 07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR AXIAL DE 500mm DE 1/2 HP, 1550 RPM, 127 V CON INTERRUPTOR CON SENSOR DE TEMPERATURA. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, CABLEADO Y DUCTEADO, DESDE EL CENTRO DE CARGA A CADA EXTRACTOR, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 2.00 |
| SUB 08 | REPARACIÓN DE JUNTAS EN MURO DE BLOCK TIPO SANTA JULIA, MEDIANTE SELLADO DE TODA LA SUPERFICIE, TRATANDO AGUJEROS, FISURAS, BLOCK QUEBRADOS, RETIRO DE TORNILLOS, ANCLAS Y TODO TIPO DE ELEMENTOS SALIENTES QUE PUEDAN GENERAR UN RIESGO PARA LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE AGUA SIMILAR A ACQUA 100 TOTAL DE LA MARCA COMEX, EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. | M2 | 95.00 |
| SUB 09 | SUSTITUCIÓN DE CANALÓN PLUVIAL PERIMETRAL EXISTENTE A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA POR CANALÓN HECHO A BASE DE LÁMINA PINTRO LISA CAL 18 CON UN DESARROLLO SIMILAR AL EXISTENTE (0.60m), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, TRASLAPES DE 0.10m ENTRE SECCIONES, PENDIENTE NEGATIVA HACIA PUNTO DE BAJANTE EN FACHADA PONIENTE DEL MÓDULO, MENSULAS A CADA 0.75m PARA SOPORTAR EL CANALÓN EVITANDO ASÍ QUE SE "CUELGUE" CON EL PESO DEL AGUA, APLICACIÓN DE SELLADOR INDUSTRIAL SIMILAR A DURETÁN O SIKAFLEX A1 ANTES DE EJECUTAR CADA TRASLAPE, ASEGURAR EL SELLADO ENTRE EL NUEVO CANALÓN Y EL LADRILLO GOTERO EXISTENTE, BAJANTE DE TUBO DE CPVC CED 40, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS. | LOTE | 1.00 |
| SUB 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER INDUSTRIAL DE 50CM (ANCHO) X 40CM(ALTO) X 2 PLG PARA CUBRIR UNA LONGITUD DE 3.00 m x 0.40 m DE ALTO. INCLUYE: DESMONTAJE DE LOUVER EXISTENTE HECHO A BASE DE BLOCK TIPO SANTA JULIA ACOSTADO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS O ANDAMIOS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, SELLADO CON SELLADOR INDUSTRIAL ENTRE MÓDULOS Y ENTRE MÓDULOS Y MURO | LOTE | 1.00 |
| SUB 11 | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TOPES DE CONCRETO PARA ESTACIONAMIENTO SIMILARES A LOS EXISTENTES EN LA ZONA. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACORDONAMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJO. | PZA | 12.00 |
| SUB 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE TECHO LED RECARGABLES DE EMERGENCIA DE 1000 LUMEN | PZA | 3.00 |
| SUB 13 | CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARRREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS REPARACIONES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CETI EN LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO | VIAJE | 1.00 |
| PARTIDA 3. LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO BAÑOS EDIFICIO J (LOBBY) |  |  |  |
| NO. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN |
| SANJ 01 | EXCAVACIÓN Y SONDEO A LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE BAÑOS EXISTENTES EN LOBBY DEL EDIFICIO J LADO SUR. MEDIANTE CORTE A LA SALIDA DEL EDIFICIO PARA PODER UTILIZAR SONDA MECÁNICA. EN CASO DE NO PODER LIBERAR CON LA SONDA, SE DEBERÁ CONSIDERAR LA SUSTITUCIÓN DE HASTA 10 METROS DE LONGITUD DE TUBO SANITARIO POR OTRO DE LA MISMA MEDIDA EN PVC SANITARIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, TUBERÍA CONEXIONES, ADHESIVOS MANIOBRAS Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD | LOTE | 1.00 |
| SANJ 02 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA. | LOTE | 1.00 |
| PARTIDA 4. REPARACIÓN DE BAJANTES PLUVIALES EDIFICIO L COLOMOS |  |  |  |
| NO. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN |
| BAJL 01 | REPARACIÓN DE BAJANTE EN PARTE SUPERIOR DE EDIFICIO L DEL PLANTEL COLOMOS.EN CONEXIÓN DE TUBO DE FOFO CON TUBO DE PVC DE 6". DEBERÁ CONSIDERAR EL CAMBIO DE COPLE ADAPTADOR DE FOFO A PVC, COPLES DE PVC, NIPLES, CODOS, PEGAMENTOS, CORTES, DESPERDICIOS. ESCALERAS O ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ETC. Y QUE LA MANIOBRA PARA EL CAMBIO DE 2 DE ESTOS CONJUNTOS SE ENCUENTRAN EN EL VANO DEL CUBO DE ESCALERAS DE UN EDIFICO DE 4 NIVELES ENCONTRÁNDOSE ÉSTE JUNTO A UN VENTANAL, POR LO QUE DEBERÁ PORTAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL NECESARIO PARA ESTE TIPO DE MANIOBRAS. | LOTE | 8.00 |
| BAJL 02 | SUSTITUCIÓN DE PLACA PLAFOND TIPO RADAR DE 61X61 CM CON SOMBRA MARCA USG, DAÑADAS POR FILTRACIONES EN ZONAS DE REPARACIÓN DE BAJANTES (CONSIDERAR EL CAMBIO DE MÁXIMO 8 PIEZAS POR LOTE). INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, CORTES O DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ESCALERAS O ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS. | LOTE | 8.00 |
| BAJL 03 | APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO COLOR BLANCO SIMILAR A MARCA ACUARIO LÍNEA ACUAFLEX 10 AÑOS CON APLICACIÓN DE MEMBRANA DE NYLON DE REFUERZO EN CUADRO DE 60 X 60 cm EN PERÍMETRO DE BAJANTES. INCLUYE: TRATAMIENTO DE FISURAS CON SELLADOR INDUSTRIAL SIMILAR A DURETÁN O SIKAFLEX A1. HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS O ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, ACARREOS, DESPERDICIOS | LOTE | 8.00 |
| PARTIDA 5. REPARACION DE FACHADA PONIENTE E IMPERMEABILIZADO DE CUBIERTA DE BAÑOS DE EDIFICIO O COLOMOS |  |  |  |
| NO. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN |
| IMPO 01 | PREPARACION DE LA SUPERFICIE MEDIANTE RETIRO DE PINTURA DAÑADA O MAL ADHERIDA, LIMPIEZA CON CEPILLO O CARDA DE TODA LA SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE FISURAS CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR Y/O SELLADOR ELASTOMÉRICO SIMILAR A DURETÁN O SIKAFLEX A1 DE ACUERDO A LA AMPLITUD ENCONTRADA, APLICACIÓN DE SELLADOR 3 EN 1 EN TODA LA SUPERFICIE, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS. DEBERÁ REALIZAR LAS MANIOBRAS NECESARIAS Y USAR PELÍCULA PLÁSTICA PARA NO DAÑAR LA VEGETACIÓN DEL BOSQUE COLOMOS EXISTENTE JUNTO AL MURO INTERVENIDO. | M2 | 300.00 |
| IMPO 02 | APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE AGUA SIMIILAR A LÍNEA ACQUA 100 TOTAL DE LA MARCA COMEX EN COLOR CÓDIGO TIZA 014-03 A DOS MANOS, TANTO EN MUROS COMO EN HERRERÍA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS, PELÍCULA PLÁSTICA PARA PROTEGER VEGETACIÓN DEL BOSQUE, PISOS E INSTALACIONES NO INTERVENIDAS. | M2 | 300.00 |
| IMPO 03 | PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, INCLUÍDO EL PRETIL DEL LADO NORTE JUNTO A LA ESCALERA MARINA, MEDIANTE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETIRO POR CUALQUIER MEDIO DE MATERIAL MAL ADHERIDO, POROSO O EN MAL ESTADO, INCLUYE: TRATAMIENTO DE FISURAS Y RESANES MEDIANTE APLICACIÓN DE CEMENTO BLANCO Y SELLADOR Y/O APLICACIÓN DE SELLADOR SIMILAR A DURETÁN O SIKAFLEX A1, ACARREO DE MATERIALES A PRIMERA ESTACIÓN, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS. | M2 | 20.00 |
| IMPO 04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO A 10 AÑOS, SIMILAR A LÍNEA ACUAFLEX DE LA MARCA ACUARIO A 3 MANOS DE ACUERDO AL MANUAL DE APLICACIÓN DE FABRICANTE DEL PRODUCTO. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE PROTECCION NECESARIOS, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO. APLICAR TAMBIÉN EN EL PRETIL TRATADO. | M2 | 20.00 |
| PARTIDA 6. REHABILITACIÓN DE FACHADA NORTE DE EDIFICIO "E" EN SUS TRES NIVELES (EJES 9-13) DEL PLANTEL COLOMOS |  |  |  |
| NO. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN |
| EDIFE 01 | RETIRO DE PASTA TEXTURI EN AREAS DAÑADAS POR HUMEDAD DE RECUBRIMIENTO DE MUROS DE DUROCK, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 9.50 MTS, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIALES A PRIMERA ESTACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 110.00 |
| EDIFE 02 | PREPARACION DE SUPERFICIE PARA APLICACIÓN DE PASTA TEXTURI EN MURO DUROCK, REPARACION Y/O REEMPLAZO DE PANELES YA SEA POR HUMEDAD O DETERIORO, APLICACIÓN DE SELLADOR BASE 2 EN 1, HASTA UNA ALTURA DE 9.50 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |
| EDIFE 03 | APLICACIÓN DE PASTA TEXTURI TERMINADO TEXTURIZADO (ACTUAL ACABADO), HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 9:50 MTS, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 68.00 |
| EDIFE 04 | APLICACIÓN DE PASTA TEXTURI TERMINADO REMETIDO APALILLADO (ACTUAL ACABADO), HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 9.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 27.00 |
| EDIFE 05 | APLICACIÓN DE PASTA TEXTURI TERMINADO APALILLADO FINO (ACTUAL ACABADO), HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 9:50 MT, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 16.00 |
| EDIFE 06 | MANTENIMIENTO A LOUVER DE ALUMINIO ACABADO NATURA; LIMPIEZA GENERAL CON MATERIAL A BASE DE AGENTES PARA ELIMINAR, SUCIEDAD, GRASA Y MANCHAS PROVOCADAS POR LA EXPOSICIÓN NATURAL, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 9.50 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 22.00 |
| EDIFE 07 | MANTENIMIENTO A ALUCUBON COLOR NEGRO BRILLANTE; RETIRO DE JUNTA SELLADORA DAÑADA ENTRE PANELES, LIMPIEZA EN UNION ENTRE PANELES, COLOCACIÓN DE JUNTA SELLADORA NUEVA ENTRE PANELES A BASE DE SOLICON YA SEA CON PISTOLA O APLICACIÓN EN TUBO, LIMPIEZA GENERAL, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 11.00 |
| EDIFE 08 | MANTENIMIENTO A ALUCUBON DE ALUMINIO COLOR NATURA; RETIRO DE JUNTA SELLADORA DAÑADA ENTRE PANELES, LIMPIEZA EN UNION ENTRE PANELES, COLOCACIÓN DE JUNTA SELLADORA NUEVA ENTRE PANELES A BASE DE SOLICON YA SEA CON PISTOLA O APLICACIÓN EN TUBO, LIMPIEZA GENERAL, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 21.00 |
| EDIFE 09 | REEMPLAZO DE JUNTA ELASTOMERICA EN AZOTEA, UNION ENTRE ALUCUBON Y AZOTEA, HASTA UNA ALTURA DE 9.50 MTS, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 21.00 |
| EDIFE 10 | MANTENIMIENTO A CUBIERTA DE CRISTAL CON ESTRUCTURA METALICA EN CANTILIVER, UBICADA EN PLANTA BAJA, INCLUYE: RETIRO DE JUNTA DE SILICON ENTRE CADA PANEL DE CRISTAL, AJUSTE DE TIRANTES, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ACRILICA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO SIMILAR A AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, SUSTITUCION DE JUNTA "H" A LO LARGO DE LA CUBIERTA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |
| EDIFE 11 | APLICACIÓN DE PINTURA A 2 (DOS) MANOS TIPO ESMALTE ANTICORROSIVA BASE AGUA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISOIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO EN MUROS DE DUROCK, HASTA UNA ALTURA DE 9.50 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA PALICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 110.00 |
| EDIFE 12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADO DE VENTANERIA DE ALUMINIO POR EXTERIOR DE FACHADA A BASE DE SILICON DE POLIURETANO NP-1, DURETAN O SIMILAR. HASTA 9.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE SILICON EXISTENTE, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA INSTALACIÓN ADECUADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y PRODUCTO DEL RETIRO DEL SILICON. | ML | 120.00 |
| EDIFE 13 | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE VINIL TIPO PEINE No. 11-15 EN VENATANALES EXTERIORES HASTA 9.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE VINIL EXISTENTE, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA INSTALACIÓN ADECUADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y PRODUCTO DEL RETIRO DEL EMPAQUE DE VINIL. | ML | 74.00 |
| EDIFE 14 | LIMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y PRODUCTOS ESPECIALES PARA CRISTALES EN FACHADA HASTA UNA ALTURA DE 9.50 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA INSTALACIÓN ADECUADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 22.00 |
| EDIFE 15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA DE REMATE EXTERIOR MURO-CUBIERTA DE VIDRIO A BASE DE LAMINA PINTRO CAL 24 COLOR ARENA CON DESARROLLO DE 0.25 M, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RECORTES Y DESPERDICIOS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA INSTALACIÓN ADECUADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 21.00 |
| EDIFE 16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FIBRATADO A 10 AÑOS SIMILAR A LINEA ACRITERM ACUAFLEX DE LA MARCA ACUARIO, APLICACIÓN A TRES (3) MANOS APEGADO A INDICASIONES DE APLICACIÓN DEL FABRICANTE, REALIZAR LA APLICACIÓN EN UNA FRANJA DE HASTA 0.60 CMS ENTRE AZOTEA Y REMATE DE ALUCUBOND, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA INSTALACIÓN ADECUADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 21.00 |
| PLANTEL TONALÁ |  |  |  |
| PARTIDA 7. REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO "M" CASETA 1, ACCESO PRINCIPAL AL PLANTEL TONALÁ |  |  |  |
| No. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN |
| CV1EDIFM 01 | RETIRO DE RECUBRIMIENTO DE PISO CERAMICO ACTUAL AL INTERIOR DE CASETA 1. INCLUYE: CORTE CON DISCO DE JUNTAS EN PISO PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE LOSETAS ADYACENTES, RETIRO DE PEGAPISO, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN Y PLASTICOS Y TAPIALES PROVISIONALES PARA EVITAR DISPERSION DE POLVO DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |
| CV1EDIFM 02 | CAMBIO DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO OBSTRUÍDA, DESDE EL INTERIOR DEL BAÑO DE CASETA HASTA ENTRONCAR CON LINEA PRINCIPAL (5.00 ML APROX). INCLUYE: APERTURA DE CEPA DE 0 A 2.00m, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES EXISTENTES POR TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 4", CORTE Y RETIRO DE LOSETA TIPO ADOQUIN Y/O CONCRETO FUERA DE CASETA, REPARACIÓN DE PISO CERAMICO AL INTERIOR DE CASETA Y DE LOSETA TIPO ADOQUÍN RETIRADO, MEDIANTE APLICACIÓN DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR EN COLOR Y TERMINADO SIMILAR AL EXISTENTE RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 5.00 |
| CV1EDIFM 03 | DESMONTAJE Y RETIRO DE MOBILIARIO SANITARIO SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: 1 MUEBLE WC, 1 LAVABO CON LLAVES, CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| CV1EDIFM 04 | RETIRO DE RECUBRIMIENTO EN MURO DE AREA DE REGADERA; INCLUYE: DESPRENDIMIENTO POR MEDIOS MANUALES DEL TOTAL DEL MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |
| CV1EDIFM 05 | CANCELACION DE SALIDA HIDRAULICA EN AREA DE REGADERA, (MANERALES Y CEBOLLA); INCLUYE: RETIRO DE ACCESORIOS VISIBLES(CEBOLLA, BRAZO Y MANERALES), PICADO CONTROLADO DE MURO EN ZONA DE VALVULAS Y TUBERIA PARA PERMITIR LA DESCONEXION, CORTE DE TUBERIA Y COLOCACIÓN DE TAPONES CAPA-FIJA (SOLDABLES O DE ROSCA SEGUN EL MATERIAL EXISTENTE) VERIFICACION PARA ASEGURAR AUSENCIA DE FUGAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 1.00 |
| CV1EDIFM 06 | TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 2" Y 4" DE NORMA CON CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA 1 MUEBLE WC Y PARA 1 LAVABO CADA UNO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, SOPORTES, COLGANTES, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 5.00 |
| CV1EDIFM 07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA DE ALTA RESISTENCIA PVC CON SALIDA LATERAL DE 2" PARA REGADERA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| CV1EDIFM 08 | RETIRO DE PASTA TEXTURI EN AREAS DAÑADAS POR HUMEDAD DE RECUBRIMIENTO DE MUROS DE DUROCK, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 7.00 MTS, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIALES A PRIMERA ESTACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 92.00 |
| CV1EDIFM 09 | APLICACIÓN DE SELLO EN UNIONES DE PANELES DUROCK EN CARA EXTERIOR DE MURO SUR EN MAL ESTADO; INCLUYE: APLICACIÓN DE JUNTA DE CONTROL, SELLADOR IMPERMEABLE EN LAS ORILLAS O PERMIETROS DE LAS UNIONES DE CADA PANEL. | M2 | 15.00 |
| CV1EDIFM 10 | PREPARACION DE SUPERFICIE PARA APLICACIÓN DE PASTA TEXTURI EN MURO DUROCK, REPARACION Y/O REEMPLAZO DE PANELES YA SEA POR HUMEDAD O DETERIORO, APLICACIÓN DE SELLADOR BASE 2 EN 1, HASTA UNA ALTURA DE 9.50 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |
| CV1EDIFM 11 | APLICACIÓN DE PASTA TEXTURI TERMINADO TEXTURIZADO (ACTUAL ACABADO), HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 7:00 MTS, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 215.60 |
| CV1EDIFM 12 | MANTENIMIENTO A VENTANERIA DE CRISTAL UBICADA EN PLANTA BAJA Y ALTA HASTA UNA ALTURA DE 7:00 MTS, INCLUYE: RETIRO DE JUNTA DE SILICON ENTRE CADA PANEL DE CRISTAL Y COLOCACIÓN DE JUNTA NUEVA, RETIRO DE HULE EN JUNTA DE CRISTAL Y COLOCACIÓN DE NUEVO, LIMPIEZA EN AREA ACRISTALADA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |
| CV1EDIFM 13 | APLICACIÓN DE PINTURA A 2 (DOS) MANOS TIPO ESMALTE ANTICORROSIVA BASE AGUA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO EN MUROS DE DUROCK, HASTA UNA ALTURA DE 9.50 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA PALICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 92.00 |
| CV1EDIFM 14 | MANTENIMIENTO A PLAFON DE ILUMINACIÓN EN BOVEDA DE 4.00 X 4.00 MTS APROX. A DOBLE ALTURA; INCLUYE: NIVELACIÓN Y REVISIÓN DE PUNTOS DE SUJECIÓN A LA BOVEDA, COLOCACIÓN DE MALLA METALICA DE 6 MM EN SU PERIMETRO, APLICACIÓN DE PINTURA EN SU SUPERFICIE LA QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |
| CV1EDIFM 15 | RETIRO POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE MAL ADHERIDO O DAÑADO. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CETI A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADOPOR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. | M2 | 58.00 |
| CV1EDIFM 16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FIBRATADO A 10 AÑOS SIMILAR A LINEA ACRITERM ACUAFLEX DE LA MARCA ACUARIO, INSTALACION A ATRES (3) MANOS DEACUERDO A INDICACIONES DE APLICACIÓN DEL FABRICANTE. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS. MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA APLICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO. | M2 | 58.00 |
| CV1EDIFM 17 | MANTENIMIENTO A MURO SUR (INTERIOR CUBOS EN RELIEVE); INCLUYE: LIMPIEZA, DELINEADO, SELLADO A BASE DE CEMENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA A 2 (DOS) MANOS TIPO ESMALTE ANTICORROSIVA BASE AGUA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO EN MUROS DE DUROCK, HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS, LIMPIEZA DE PIEZAS DE CENEFA QUE ENMARCAN LOS CUBOS EN RELIEVE; INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA APLICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO CON CINTA AMARILLA EN TODO MOMENTO DE LA OBRA, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | LOTE |
| CV1EDIFM 19 | CAMBIO DE LUMINARIA TIPO LED DE EMPOTRAR, DIRIGIBLE, LUZ BLANCA, 3000K, 16W, COLOR SATIN, 350 lm, PARA TECHO EN BOVEDA A UNA ALTURA MAXIMA DE 7.50 MTS DE ALTURA; INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA INSTALACIÓN ADECUADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 19.00 |
| PARTIDA 8. REHABILITACIÓN DE CASETA DOS DE VIGILANCIA DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO, PLANTEL TONALÁ |  |  |  |
| No. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN |
| CVIG2 TNL 01 | RETIRO DE RECUBRIMIENTO DE PISO CERAMICO ACTUAL AL INTERIOR DE CASETA 1. INCLUYE: CORTE CON DISCO DE JUNTAS EN PISO PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE LOSETAS ADYACENTES, RETIRO DE PEGAPISO, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN Y PLASTICOS Y TAPIALES PROVISIONALES PARA EVITAR DISPERSION DE POLVO DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |
| CVIG2 TNL 02 | CAMBIO DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO OBSTRUÍDA, DESDE EL INTERIOR DEL BAÑO DE CASETA HASTA ENTRONCAR CON LINEA PRINCIPAL (10.00 ML APROX). INCLUYE: APERTURA DE CEPA DE 0 A 2.00m, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES EXISTENTES POR TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 4", CORTE Y RETIRO DE LOSETA TIPO ADOQUIN Y/O CONCRETO FUERA DE CASETA, REPARACIÓN DE PISO CERAMICO AL INTERIOR DE CASETA Y DE LOSETA TIPO ADOQUÍN RETIRADO, MEDIANTE APLICACIÓN DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR EN COLOR Y TERMINADO SIMILAR AL EXISTENTE RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 10.00 |
| CVIG2 TNL 03 | DESMONTAJE Y RETIRO DE MOBILIARIO SANITARIO SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: 1 MUEBLE WC, 1 LAVABO CON LLAVES, CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| CVIG2 TNL 04 | RETIRO DE RECUBRIMIENTO EN MURO DE AREA DE REGADERA; INCLUYE: DESPRENDIMIENTO POR MEDIOS MANUALES DEL TOTAL DEL MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |
| CVIG2 TNL 05 | CANCELACION DE SALIDA HIDRAULICA EN AREA DE REGADERA, (MANERALES Y CEBOLLA); INCLUYE: RETIRO DE ACCESORIOS VISIBLES(CEBOLLA, BRAZO Y MANERALES), PICADO CONTROLADO DE MURO EN ZONA DE VALVULAS Y TUBERIA PARA PERMITIR LA DESCONEXION, CORTE DE TUBERIA Y COLOCACIÓN DE TAPONES CAPA-FIJA (SOLDABLES O DE ROSCA SEGUN EL MATERIAL EXISTENTE) VERIFICACION PARA ASEGURAR AUSENCIA DE FUGAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 1.00 |
| CVIG2 TNL 06 | TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 2" Y 4" DE NORMA CON CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA 1 MUEBLE WC Y PARA 1 LAVABO CADA UNO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, SOPORTES, COLGANTES, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 10.00 |
| CVIG2 TNL 07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA DE ALTA RESISTENCIA PVC CON SALIDA LATERAL DE 2" PARA REGADERA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| CVIG2 TNL 08 | APLICACIÓN DE PINTURA A 2 (DOS) MANOS TIPO ESMALTE ANTICORROSIVA BASE AGUA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISOIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO EN MUROS DE DUROCK, HASTA UNA ALTURA DE 9.50 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA PALICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 40.00 |
| CVIG2 TNL 09 | RETIRO POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE MAL ADHERIDO O DAÑADO. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CETI A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADOPOR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. | M2 | 16.00 |
| CVIG2 TNL 10 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FIBRATADO A 10 AÑOS SIMILAR A LINEA ACRITERM ACUAFLEX DE LA MARCA ACUARIO, INSTALACION A ATRES (3) MANOS DEACUERDO A INDICACIONES DE APLICACIÓN DEL FABRICANTE. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS. MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA APLICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO. | M2 | 16.00 |
| CVIG2 TNL 11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED INDUSTRIAL PARA EXTERIOR EN MARQUESINA; INCLUYE: LAMPARA LED INDUSTRIAL HEEQinn 150W TIPO UFO MULTIVOLTAJE 110V 220V, COLOR RPOPROCIONADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESCALERAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO. | PZA | 5.00 |
| PARTIDA 9. REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EDIFICIO "K" A CASETA DOS (2), PLANTEL TONALÁ |  |  |  |
| No. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN |
| DRENEDIFK 01 | APERTURA DE CEPA DE 0 A 2.00m DE PROFUNDIDAD PARA TENDIDO DE TUBERÍA HIDROSANITARIA EN MATERIAL TIPO I, DESDE LOS ESPACIOS DE BAÑOS HASTA SU CONEXIÓN CON RAMAL SANITARIO LOCALIZADO A 40 CM APROX. DE LA FACHADA PONIENTE DEL EDIFICIO BAJO JARDINERA. INCLUYE: CORTE DE LOSA DE CONCRETO EN PISO MEDIANTE CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, TRAZO Y NIVELACION HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 120.00 |
| DRENEDIFK 02 | RETIRO DE LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL SIN RECUPERACIÓN OBSTRUÍDA POR RAÍCES DEL ARBOLADO EXISTENTE EN JARDINERAS DE AREA DE ESTACIONAMIENTO, DESDE EL REGISTRO EXISTENTE ANEXO A EDIFICIO "K" (NAVE INDUSTRIAL) HASTA ENTRONCAR CON LINEA PRINCIPAL (120.00 ML APROX). INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE RAÍCES DEL ARBOLADO QUE CRUCEN EL TRAZO DE LA TUBERÍA, REPARACIÓN DE TAPAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES EXISTENTES POR TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 8", EMBOQUILLADO DE PASOS DE TUBOS EN REGISTROS, REPARACIÓN DE REGISTROS, CORTE CON DISCO Y RETIRO DE ADOQUIN (10m X 0.50m), REPARACIÓN DE ADOQUÍN RETIRADO MEDIANTE APLICACIÓN DE CONCRETO F¨C=150KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR EN COLOR Y TERMINADO SIMILAR AL EXISTENTE RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR. | ML | 120.00 |
| DRENEDIFK 03 | TENDIDO DE TUBERÍA HIDROSANITARIA DE ALTA DENSIDAD DE PVC SERIE 20 DE 8" DE NORMA CON CONEXIONES. INCLUYE: LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL FONDO DE LA ZANJA, SUMINISTRO Y APISONADO DE CAMA DE ARENA O MATERIAL FINO PARA APOYO DEL TUBO, INSTALACION DE TUBO, BAJADA A ZANJA, ALINEACION, JUNTEO CON ANILLO DE EMPAQUE ELASTOMERICO Y LUBRICANTE, RELLENO PRIMARIO Y SECUNDARIO CON MATERIAL DE BANCO(TEPETATE) COMPACTADO CON PISON, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 120.00 |
| DRENEDIFK 04 | FORJADO DE REGISTRO SANITARIO DE 60X60 CM SECCION INTERIOR Y PROFUNDIDAD VARIABLE, BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA f´ç=150kg/cm2 DE 10 CMS DE ESPESOR, MUROS FORJADOS A BASE LADRILLO ROJO O BLOCK DE JALCRETO ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA DE RÍO PROPORCIÓN 1:4,ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO DE ARENA FINA Y ACABDO "MEDIA CAÑA" EN EL FONDO PARA DIRECCIONAR EL FLUJO, TAPA DE CONCRETO HECHA DE F´C=150KG/CM2 REFORZADA, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 3/16" X 2", RECIBIDO Y EMBOQUILLADO DE PASOS DE TUBERÍAS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| PARTIDA 10. BAÑOS DE EDIFICIO "K "(NAVE INDUSTRIAL), PLANTEL TONALÁ |  |  |  |
| No. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN |
| BEDIF K-N 01 | RASPADO Y RETIRO DE PINTURA VINILICA O ESMALTE DESPRENDIDA, DESCASCARADA O AMPOLLADA DE MUROS INTERIORES DE BAÑOS MEDIANTE MEDIOS MANUALES O MECANICOS DEBIDO A PRESENCIA DE HUMEDADES; INCLUYE: RETIRO DE PELICULA DE PINTURA DEGRADADA SOBRE SUPERFICIE DE MUROS DE AREAS HUMEDAS POR MEDIOS MANUALES CON USO DE ESPATULA O CEPILLO DE ALAMBRE O LIJA PARA ELIMINAR EL MATERIAL SUELTO O MAL ADHERIDO HASTA LLEGAR A BASE FIRME, PROTECCION DE MUEBLES SANITARIOS, ACCESORIOS, PISOS Y CANCELERIA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE INTERVENIDA, RETIRO DE POLVO, RESTOS DE MATERIAL Y CONTAMINANTES RESULTANTES DEL RASPADO, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACORDONAMIENTO Y BALIZAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPACIALIZADA GARANTIZANDO TRABAJO UNIFORME, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE SEGURIDAD PERSONAL, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 56.00 |
| BEDIF K-N 02 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO ELASTICO (TIPO COMEX O SIMILAR) LIMEPIEZA DE POLVO Y MATERIAL SUELTOAPLICACIÓN DE PRIMARIO, RELLENO CON SELLADOR, ACABADO SIMILAR AL ACTUAL PARA RECIBIR PINTURA, ACORDONAMIENTO Y BALIZAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPACIALIZADA GARANTIZANDO TRABAJO UNIFORME, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE SEGURIDAD PERSONAL, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 56.00 |
| BEDIF K-N 03 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN MUROS DE PINTURA VINIL-ACRILICA BASE AGUA DE ALTA CALIDAD A DOS (2) MANOS EN MUROS, ACABADO MATE O SATINADO Y COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, HASTA UNA ALTURA DE 2.5 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, ESCALERAS Y ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA GARANTIZANDO UNA APLICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL , BALIZAMIENTO, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 56.00 |
| BEDIF K-N 04 | RASPADO Y RETIRO DE PINTURA VINILICA O ESMALTE DESPRENDIDA DE MUROS INTERIORES DE BAÑOS MEDIANTE MEDIOS MANUALES O MECANICOS DEBIDO A PRESENCIA DE HUMEDADES; INCLUYE: RETIRO DE PELICULA DE PINTURA DEGRADADA SOBRE SUPERFICIE DE MUROS DE AREAS HUMEDAS POR MEDIOS MANUALES CON USO DE ESPATULA O CEPILLO DE ALAMBRE O LIJA PARA ELIMINAR EL MATERIAL SUELTO O MAL ADHERIDO HASTA LLEGAR A BASE FIRME, PROTECCION DE MUEBLES SANITARIOS, ACCESORIOS, PISOS Y CANCELERIA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE INTERVENIDA, RETIRO DE POLVO, RESTOS DE MATERIAL Y CONTAMINANTES RESULTANTES DEL RASPADO, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACORDONAMIENTO Y BALIZAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPACIALIZADA GARANTIZANDO TRABAJO UNIFORME, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE SEGURIDAD PERSONAL, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 48.00 |
| BEDIF K-N 05 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO ELASTICO (TIPO COMEX O SIMILAR) LIMEPIEZA DE POLVO Y MATERIAL SUELTOAPLICACIÓN DE PRIMARIO, RELLENO CON SELLADOR, ACABADO SIMILAR AL ACTUAL PARA RECIBIR PINTURA, ACORDONAMIENTO Y BALIZAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPACIALIZADA GARANTIZANDO TRABAJO UNIFORME, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE SEGURIDAD PERSONAL, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 48.00 |
| BEDIF K-N 06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN BOVEDA DE PINTURA VINIL-ACRILIICA BASE AGUA DE ALTA CALIDAD A DOS (2) MANOS, ACABADO MATE O SATINADO Y COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, HASTA UNA ALTURA DE 2.5 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, ESCALERAS Y ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA GARANTIZANDO UNA APLICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL , BALIZAMIENTO, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 48.00 |
| BEDIF K-N 07 | APLICACIÓN DE REMOVEDOR DE PINTURA EN MAMPARAS METALICAS DIVISORIAS DE BAÑOS; INCLUYE: RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CETI A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADOPOR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTE DE MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACORDONAMIENTO Y BALIZAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO TRABAJO UNIFORME, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |
| BEDIF K-N 08 | APLICACIÓN DE PINTURA A 2 (DOS) MANOS TIPO ESMALTE ANTICORROSIVA BASE AGUA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO EN MUROS DE DUROCK, HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA PALICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL , BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |
| BEDIF K-N 09 | RASPADO Y RETIRO DE PINTURA VINILICA O ESMALTE DESPRENDIDA, DESCASCARADA O AMPOLLADA DE MUROS EXTERIORES DE AREA DE CUARTO DE SERVICIO, ESCALERAS Y BAÑOS A UNA ALTURA MAXIMA DE 7.00 MTS; INCLUYE: RETIRO DE CAPA DE PINTURA DE MUROS, CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CETI A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADOPOR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTE DE MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, ACORDONAMIENTO Y BALIZAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO TRABAJO UNIFORME, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 140.00 |
| BEDIF K-N 10 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN MUROS DE PINTURA VINIL-ACRILIICA BASE AGUA DE ALTA CALIDAD A DOS (2) MANOS, ACABADO MATE O SATINADO Y COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, ESCALERAS Y ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA GARANTIZANDO UNA APLICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS , ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 140.00 |
| BEDIF K-N 11 | DESMONTE DE PUERTAS DE INGRESO A BAÑOS SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: RETIRO DE MARCO Y PUERTAS DE INGRESO, REPARACION DE BOQUILLA APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS BASE AGUA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CETI A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADOPOR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTE DE MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACORDONAMIENTO Y BALIZAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO TRABAJO UNIFORME, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| PARTIDA 11. REHABILITACIÓN DE ESPACIO AUDIOVISUAL EDIFICIO "B" DEL PLANTEL TONALÁ |  |  |  |
| No. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN |
| AUDEDIFB 01 | RETIRO MANUAL DE PISO LAMINADO EXISTENTE DE ESCENARIO EN MAL ESTADO, INCLUYE: RETIRO DE ZOCLOS (RODAPIES) MOLDURAS DE TRANSICION, NARICES DE ESCALON, BAJO PISO, RASPADO DE RESIDUOS DE PEGAMENTO O RESTOS DE MATERIAL ADHERIDOS AL FIRME PARA DEJAR LA SUPERFICIE LIBRE DE IMPUREZAS, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 57.00 |
| AUDEDIFB 02 | PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA INSTALACION DE PISO CERAMICO, MEDIANTE ELIMINACIÓN CON COA O ESPATULAS DE RESTOS DE ADHESIVOS, POLVOS O CUALQUIER OTRO AGENTE CONTAMINANTE QUE IMPIDA LA ADHERENCIA. ELIMINACIÓN DE PROTUBERANCIAS EN EL FIRME. OQUEDADES O DESNIVELES MAYORES A 5 MM RESANAR CON MORTERO DE NIVELACIÓN. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CETI A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 57.00 |
| AUDEDIFB 03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELÁMICO SIMILAR A DUELA DE MADERA FORMATO 18X60 CMS., ASENTADO CON ADHESIVO DE ALTA ADHERENCIA ACORDE A LA NORMA (CLASE C2) SIMILAR A MARCA INTERCERAMIC, BOQUILLA CON JUNTEADOR SIN ARENA COLOR PROPORCIONADO POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: CORTES Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, RETIRO DE MATERIAL, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 57.00 |
| AUDEDIFB 04 | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE 10 CMS. DE ALTURA, PISO PORCELANATO CERAMICO SIMILAR A DUELA DE MADERA, FORMATO 18X60 CMS,ASENTADO CON ADHESIVO DE ALTA ADHERENCIA ACORDE A LA NORMA (CLASE C2) SIMILAR A MARCA INTERCERAMIC; INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES , ACARREOS, CORTES Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 26.00 |
| AUDEDIFB 05 | DESMONTAJE DE MARCO, PUERTA Y GUIA CORREDIZA DE MADERA DE 3.00 X 2.50 m, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |
| AUDEDIFB 06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE ALTA RESISTENCIA SERIE 150 (CUATRO HOJAS) DE ALUMINIO DE 3" ACABADO MADERA COLOR NOGAL CON DUELA A DOBLE CARA , CON MEDIDAS 3.0 DE ANCHO Y 2.50 MTS APROX DE ALTURA . INCLUYE: CUATRO (4) HOJAS, DOS (2) HOJAS LATERALES FIJAS CADA UNA, Y DOS (2) CENTRALES MOVILES DE 0.75 X 2.50 MTS(ANCHO POR ALTO) CADA UNA CON APERTURA LIBRE DE 1.50 MTS. SE ANEXA CROQUIS. CERRADURA ANTICOLISION CON LLAVES Y MANIJA DE LA MARCA SIMILAR HERRALUM CON PERILLA DE BLOQUEO POR LA PARTE INTERIOR COLOR NEGRO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, ACARREOS, CORTES Y DESPERDICIOS, REPARACIONES Y MANIOBRAS NECESARIAS EN LOS MUROS, TRABES Y COLUMNAS, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| AUDEDIFB 07 | REHABILITACIÓN CUARTO DE CONTROL, INCLUYE: RETIRO DE PUERTAS DE MADERA, GUIAS, MARCOS Y REPISAS INTERIORES ACTUALES EN MAL ESTADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, GUIAS, MARCOS Y REPISAS INTERIORES DE 2.50 MTS DE ANCHO POR 1.20 MTS DE ALTO(SE ANEXA CROQUIS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y BOVEDA A DOS(2) MANOS TIPO ESMALTE ANTICORROSIVA BASE AGUA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, CORTES Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |
| PARTIDA 12. REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL DE ALMACEN DE SERVICIOS EDIFICIO "J", DEL PLANTEL TONALÁ |  |  |  |
| No. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN |
| CPSERVICIOS 01 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CANALETA PLUVIAL DE LAMINA GALVANIZADA EN CUBIERTA DE LAMINA PINTRO EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE 14.5 MTS DE LONGITUD EN EDIFICIO "J" (ALMACEN DE SERVICIOS) A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 MTS, PERFIL 40X20X14 CMS, INCLUYE: RETIRO DE PIJAS, TORNILERRIA, SOPORTES METALICOS (ABRAZADERAS) Y SELLADORES EXISTENTES EN EMPALMES, MANIOBRAS DE DESCENSO A NIVEL DE PISO, ACARREO DE ESCOMBRO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO Y MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CETI, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y ESCALERAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPACIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL(ARNES Y LINEAS DE VIDA), GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 14.50 |
| CPSERVICIOS 02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PLUVIAL CON LAMINA LISA PINTRO CALIBRE 18. CON UN PERFIL DE 0.40 CMS x 0.20 CMS x 0.14 CMS. CEJAS LATERALES DE 0.10 CMS., TAPA DE EXTREMO Y BOQUILLA DE DESCARGA, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES, NIVELACIÓN PARA PENDIENTE PLUVIAL A BAJANTE VIGENTE, FIJACION CON TORNILLOS GALVANIZADOS CON PUNTA BROCA Y RONDANA DE NEOPRENO, SELLADO CON APLICACIÓN DE SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA EN JUNTAS Y TRASLAPES ENTRE LAMINAS PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DEL PLANTEL, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 14.50 |

De igual forma me comprometo a la prestación del servicio en las cantidades determinadas que “EL CETI” solicite y del tiempo de prestación establecido en las partidas que me sean adjudicadas para el presente procedimiento, a partir del día natural siguiente de que me sea notificada dicha solicitud por parte del área responsable de administrar y verificar el cumplimiento al contrato, la cual acepto se realice a través de la dirección de correo electrónico de mi representada manifestada en el Anexo 5 “Formato de Acreditación” de mi proposición.

Me comprometo bajo protesta de decir verdad, que, en caso de resultar con adjudicación en el presente procedimiento, prestaré los servicios descritos, en el lugar y en las fechas señaladas en el presente Anexo 1 “Propuesta Técnica” de la presente convocatoria.

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA EMPRESA

FECHA

Anexo 2

“PROPUESTA ECONÓMICA”

“MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES COLOMOS Y TONALÁ DEL CETI”

Población a, __ de______ de 20__.

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

P R E S E N T E

Para la presente licitación número __________________ y de acuerdo a los servicios requeridos por la convocante, manifiesto que mi oferta económica, la cual considera los servicios por los que tengo interés de realizar mi oferta económica es:

| SERVICIO REQUERIDO: | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EDIFICIOS DEL CETI 2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBICACIÓN SERVICIOS REQUERIDOS: | CETI PLANTEL COLOMOS: NUEVA ESCOCIA #1885, COL. PROVIDENCIA 5TA. SECCIÓN, C.P. 44638, GUADALAJARA, JALISCO. CETI PLANTEL TONALÁ: LOMA DORADA CIRCUITO LOMA NORTE #8962, COL. LOMA DORADA, C.P. 45418, TONALÁ, JALISCO. |  |  |  |  |  |
| PARTIDA 1. REPARACIÓN DE BAJANTE EN AZOTEA SOBRE OFICINA DE REPRESENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| NO. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN | PRECIO UNITARIO CON NÚMERO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE |
| OIC 01 | DEMOLICIÓN DE NICHO DE BAJANTE SOBRE LADO NORTE DE AZOTEA DEL EDIFICIO "A" DEL PLANTEL COLOMOS HASTA DEJAR EXPUESTA LA BOCA DEL TUBO BAJANTE EXISTENTE. INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN DE LADRILLO DE AZOTEA Y SU MORTERO Y, RETIRO DE ELEMENTOS DE BAJANTE EXISTENTES DESDE NIVEL DE LOSA HACIA ARRIBA EN UN ÁREA DE 1.00X1.00 METROS.HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A PRIMERA ESTACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL Y ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA PLÁSTICA DE PROTECCIÓN. | M2 | 1.00 |  |  |  |
| OIC 02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA DE CÚPULA SIMILAR A MODELO 444 O 444 X DE LA MARCA HELVEX. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PLOMO DE 1.00m X 1.00m X 1.50mm ASENTADO EN CEMENTO PULIDO Y SELLADO CON MORTERO PROPORCION 4:1 ARENA DE RÍO-CEMENTO GRIS, SOLDADO DE MALLA POLLERA PARA MEJORAR LA ADHERENCIA DEL MORTERO (SE ANEXA CROQUIS), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LADRILLO DE AZOTEA, INCLUYE, JUNTEADO, LECHADEADO E IMPERMEABILIZADO CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO 10 AÑOS. DEBERÁ REALIZAR LOS CORTES Y ADA´PTACIONES NECESARIAS EN EL TUBO BAJANTE Y EN LA COLUMNA QUE LO ALBERGA PARA ASENTAR LA NUEVA COLADERA. | LOTE | 1.00 |  |  |  |
| OIC 03 | DESCONEXIÓN Y RETIRO CON RECUPERACIÓN SOBRE LA MISMA AZOTEA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS. | LOTE | 6.00 |  |  |  |
| OIC 04 | REPARACIÓN DE PASOS EXISTENTES MEDIANTE COLADO DE MORTERO ARENA CEMENTO PROPORCIÓN 3-1. CON TERMINADOS SIMILARES A LOS EXISTENTES. | LOTE | 6.00 |  |  |  |
| OIC 05 | APERTURA DE PASOS MEDIANTE USO DE BARRENA DE 60mm ENCASQUILLANDO LOS CITADOS PASOS CON TUBO PVC DE 2" CEDULA 40, INCLUYE: SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS, SELLADO DE BARRENOS CONTRA LOSA EXISTENTE EN AMBOS LECHOS DE LA LOSA CON SELLADOR INDUSTRIAL SIMILAR A SIKAFLEX A1 O DURETÁN, TERMINADOS SIMILARES A LOS EXISTENTES. | LOTE | 6.00 |  |  |  |
| OIC 06 | PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO.INCLUYE: RETIRO POR CUALQUIER MEDIO DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE MAL ADHERIDO, POROSO O QUEBRADO, RETIRO DE LADRILLO DE AZOTEA SUELTO O QUEBRADO EN UN ÁREA MÁXIMA DE 20 METROS CUADRADOS, RETIRO DE JUNTA PLÁSTICA EN JUNTAS DE CONTRACCIÓN, LIMPIEZA DE JUNTAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS, CORTES Y DESPERDICIOS, RETIRO DE MATERIALES PRODEUCTO DE DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA A PRIMERA ESTACIÓN. | M2 | 150.00 |  |  |  |
| OIC 07 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO COLOR BLANCO A 10 AÑOS SIMILAR A LÍNEA ACUAFLEX DE LA MARCA ACUARIO A TRES MANOS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL FABRICANTE. INCLUYE: ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, APLICACIÓN DE CEMENTO PLÁSTICO EN JUNTAS DE CONTRACCIÓN, APLICACIÓN DE BANDA DE MEMBRANA DE NYLON DE REFUERZO DE 15CM SOBRE LÍNEAS DE CONTRACCIÓN YA TRATADAS PARA EVITAR INTEMPERIZACIÓN, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN TODO EL DESARROLLO DEL PRETIL HASTA SU CARA EXTERIOR. | M2 | 150.00 |  |  |  |
| PARTIDA 2. MANTENIMIENTO CUARTO DE MÁQUINAS SUBESTACIÓN COLOMOS |  |  |  |  |  |  |
| NO. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN | PRECIO UNITARIO CON NÚMERO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE |
| SUB 01 | DESMONTAJE DE HERRERÍA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | LOTE | 1.00 |  |  |  |
| SUB 02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE EMERGENCIA CON BARRAS DE PÁNICO DE 32" DE LARGO PARA PUERTAS DE SALIDA. BARRA DE EMPUJE DE SALIDA DE EMERGENCIA COMERCIAL CON BORDE DE PALANCA EXTERIOR (CERRADURA) PARA PUERTA DE METAL O MADERA DE 32 A 48 PLG, CON 1.80m DE ANCHO X 3.10 m DE ALTO (CONSIDERAR INSTALAR MEDIDA COMERCIAL INMEDIATA A LO ANCHO Y UN ANTEPECHO MÓVIL A LO ALTO CON BISAGRAS EN EL AJUSTE DE LA ALTURA). | PZA | 2.00 |  |  |  |
| SUB 03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA FABRICADA A BASE DE PERFILES DE HERRERÍA COMO SON: PTR DE 1 1/2" CAL 11 (VERDE), DUELA DOBLE, SOLERA DE 3/16" X 1 1/4", PTR 1 1/4" CAL 12 (BLANCO), PICAPORTES, PASADOR CON PORTACANDADO, CORREDERAS, CARRITOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN MEDIDAS 4.50m DE ANCHO X 3.10m DE ALTO A DOS HOJAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, CORTES Y DESPERDICIOS, ESCUADRES | PZA | 1.00 |  |  |  |
| SUB 04 | REPARACIÓN DE SARDINEL EXISTENTE DE 0.10 X 0.30m FABRICADO A BASE DE LADRILLO DE LAMA EN SOGA. INCLUYE: SUMINSTROS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, CORTES Y DESPERDICIOS, SARPEADO INTERIOR CON MORTERO ARENA-CEMENTO 4-1, PLOMEO Y LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA. | ML | 10.00 |  |  |  |
| SUB 05 | FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO TERMINADO PULIDO FC=200 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA DE REFUERZO 6-6/10-10. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARAREOS, DESPERDICIOS, REGLEADO, TERMINADO CON DOBLADOR EN UNIONES Y LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA. | M2 | 6,50 |  |  |  |
| SUB 06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS EXISTENTES EN EL ÁREA, ASENTADAS A NIVEL DE PISO TERMINADO SIN BORDES, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 4.00 |  |  |  |
| SUB 07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR AXIAL DE 500mm DE 1/2 HP, 1550 RPM, 127 V CON INTERRUPTOR CON SENSOR DE TEMPERATURA. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, CABLEADO Y DUCTEADO, DESDE EL CENTRO DE CARGA A CADA EXTRACTOR, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| SUB 08 | REPARACIÓN DE JUNTAS EN MURO DE BLOCK TIPO SANTA JULIA, MEDIANTE SELLADO DE TODA LA SUPERFICIE, TRATANDO AGUJEROS, FISURAS, BLOCK QUEBRADOS, RETIRO DE TORNILLOS, ANCLAS Y TODO TIPO DE ELEMENTOS SALIENTES QUE PUEDAN GENERAR UN RIESGO PARA LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE AGUA SIMILAR A ACQUA 100 TOTAL DE LA MARCA COMEX, EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. | M2 | 95.00 |  |  |  |
| SUB 09 | SUSTITUCIÓN DE CANALÓN PLUVIAL PERIMETRAL EXISTENTE A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA POR CANALÓN HECHO A BASE DE LÁMINA PINTRO LISA CAL 18 CON UN DESARROLLO SIMILAR AL EXISTENTE (0.60m), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, TRASLAPES DE 0.10m ENTRE SECCIONES, PENDIENTE NEGATIVA HACIA PUNTO DE BAJANTE EN FACHADA PONIENTE DEL MÓDULO, MENSULAS A CADA 0.75m PARA SOPORTAR EL CANALÓN EVITANDO ASÍ QUE SE "CUELGUE" CON EL PESO DEL AGUA, APLICACIÓN DE SELLADOR INDUSTRIAL SIMILAR A DURETÁN O SIKAFLEX A1 ANTES DE EJECUTAR CADA TRASLAPE, ASEGURAR EL SELLADO ENTRE EL NUEVO CANALÓN Y EL LADRILLO GOTERO EXISTENTE, BAJANTE DE TUBO DE CPVC CED 40, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS. | LOTE | 1.00 |  |  |  |
| SUB 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER INDUSTRIAL DE 50CM (ANCHO) X 40CM (ALTO) X 2 PLG PARA CUBRIR UNA LONGITUD DE 3.00 m x 0.40 m DE ALTO. INCLUYE: DESMONTAJE DE LOUVER EXISTENTE HECHO A BASE DE BLOCK TIPO SANTA JULIA ACOSTADO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS O ANDAMIOS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, SELLADO CON SELLADOR INDUSTRIAL ENTRE MÓDULOS Y ENTRE MÓDULOS Y MURO | LOTE | 1.00 |  |  |  |
| SUB 11 | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TOPES DE CONCRETO PARA ESTACIONAMIENTO SIMILARES A LOS EXISTENTES EN LA ZONA. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACORDONAMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJO. | PZA | 12.00 |  |  |  |
| SUB 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE TECHO LED RECARGABLES DE EMERGENCIA DE 1000 LUMEN | PZA | 3.00 |  |  |  |
| SUB 13 | CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARRREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS REPARACIONES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CETI EN LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO | VIAJE | 1.00 |  |  |  |
| PARTIDA 3. LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO BAÑOS EDIFICIO J (LOBBY) |  |  |  |  |  |  |
| NO. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN | PRECIO UNITARIO CON NÚMERO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE |
| SANJ 01 | EXCAVACIÓN Y SONDEO A LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE BAÑOS EXISTENTES EN LOBBY DEL EDIFICIO J LADO SUR. MEDIANTE CORTE A LA SALIDA DEL EDIFICIO PARA PODER UTILIZAR SONDA MECÁNICA. EN CASO DE NO PODER LIBERAR CON LA SONDA, SE DEBERÁ CONSIDERAR LA SUSTITUCIÓN DE HASTA 10 METROS DE LONGITUD DE TUBO SANITARIO POR OTRO DE LA MISMA MEDIDA EN PVC SANITARIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, TUBERÍA CONEXIONES, ADHESIVOS MANIOBRAS Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD | LOTE | 1.00 |  |  |  |
| SANJ 02 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA. | LOTE | 1.00 |  |  |  |
| PARTIDA 4. REPARACIÓN DE BAJANTES PLUVIALES EDIFICIO L COLOMOS |  |  |  |  |  |  |
| NO. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN | PRECIO UNITARIO CON NÚMERO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE |
| BAJL 01 | REPARACIÓN DE BAJANTE EN PARTE SUPERIOR DE EDIFICIO L DEL PLANTEL COLOMOS.EN CONEXIÓN DE TUBO DE FOFO CON TUBO DE PVC DE 6". DEBERÁ CONSIDERAR EL CAMBIO DE COPLE ADAPTADOR DE FOFO A PVC, COPLES DE PVC, NIPLES, CODOS, PEGAMENTOS, CORTES, DESPERDICIOS. ESCALERAS O ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ETC. Y QUE LA MANIOBRA PARA EL CAMBIO DE 2 DE ESTOS CONJUNTOS SE ENCUENTRAN EN EL VANO DEL CUBO DE ESCALERAS DE UN EDIFICO DE 4 NIVELES ENCONTRÁNDOSE ÉSTE JUNTO A UN VENTANAL, POR LO QUE DEBERÁ PORTAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL NECESARIO PARA ÉSTE TIPO DE MANIOBRAS. | LOTE | 8.00 |  |  |  |
| BAJL 02 | SUSTITUCIÓN DE PLACA PLAFOND TIPO RADAR DE 61X61 CM CON SOMBRA MARCA USG, DAÑADAS POR FILTRACIONES EN ZONAS DE REPARACIÓN DE BAJANTES (CONSIDERAR EL CAMBIO DE MÁXIMO 8 PIEZAS POR LOTE). INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, CORTES O DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ESCALERAS O ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS. | LOTE | 8.00 |  |  |  |
| BAJL 03 | APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO COLOR BLANCO SIMILAR A MARCA ACUARIO LÍNEA ACUAFLEX 10 AÑOS CON APLICACIÓN DE MEMBRANA DE NYLON DE REFUERZO EN CUADRO DE 60 X 60 cm EN PERÍMETRO DE BAJANTES. INCLUYE: TRATAMIENTO DE FISURAS CON SELLADOR INDUSTRIAL SIMILAR A DURETÁN O SIKAFLEX A1. HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS O ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, ACARREOS, DESPERDICIOS | LOTE | 8.00 |  |  |  |
| PARTIDA 5. REPARACION DE FACHADA PONIENTE E IMPERMEABILIZADO DE CUBIERTA DE BAÑOS DE EDIFICIO O COLOMOS |  |  |  |  |  |  |
| NO. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN | PRECIO UNITARIO CON NÚMERO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE |
| IMPO 01 | PREPARACION DE LA SUPERFICIE MEDIANTE RETIRO DE PINTURA DAÑADA O MAL ADHERIDA, LIMPIEZA CON CEPILLO O CARDA DE TODA LA SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE FISURAS CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR Y/O SELLADOR ELASTOMÉRICO SIMILAR A DURETÁN O SIKAFLEX A1 DE ACUERDO A LA AMPLITUD ENCONTRADA, APLICACIÓN DE SELLADOR 3 EN 1 EN TODA LA SUPERFICIE, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS. DEBERÁ REALIZAR LAS MANIOBRAS NECESARIAS Y USAR PELÍCULA PLÁSTICA PARA NO DAÑAR LA VEGETACIÓN DEL BOSQUE COLOMOS EXISTENTE JUNTO AL MURO INTERVENIDO. | M2 | 300.00 |  |  |  |
| IMPO 02 | APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BASE AGUA SIMIILAR A LÍNEA ACQUA 100 TOTAL DE LA MARCA COMEX EN COLOR CÓDIGO TIZA 014-03 A DOS MANOS, TANTO EN MUROS COMO EN HERRERÍA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS, PELÍCULA PLÁSTICA PARA PROTEGER VEGETACIÓN DEL BOSQUE, PISOS E INSTALACIONES NO INTERVENIDAS | M2 | 300.00 |  |  |  |
| IMPO 03 | PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, INCLUÍDO EL PRETIL DEL LADO NORTE JUNTO A LA ESCALERA MARINA, MEDIANTE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETIRO POR CUALQUIER MEDIO DE MATERIAL MAL ADHERIDO, POROSO O EN MAL ESTADO, INCLUYE: TRATAMIENTO DE FISURAS Y RESANES MEDIANTE APLICACIÓN DE CEMENTO BLANCO Y SELLADOR Y/O APLICACIÓN DE SELLADOR SIMILAR A DURETÁN O SIKAFLEX A1, ACARREO DE MATERIALES A PRIMERA ESTACIÓN, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS. | M2 | 20.00 |  |  |  |
| IMPO 04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO A 10 AÑOS, SIMILAR A LÍNEA ACUAFLEX DE LA MARCA ACUARIO A 3 MANOS DE ACUERDO AL MANUAL DE APLICACIÓN DE FABRICANTE DEL PRODUCTO. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE PROTECCION NECESARIOS, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO. APLICAR TAMBIÉN EN EL PRETIL TRATADO. | M2 | 20.00 |  |  |  |
| PARTIDA 6. REHABILITACIÓN DE FACHADA NORTE DE EDIFICIO "E" EN SUS TRES NIVELES (EJES 9-13) DEL PLANTEL COLOMOS |  |  |  |  |  |  |
| NO. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN | PRECIO UNITARIO CON NÚMERO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE |
| EDIFE 01 | RETIRO DE PASTA TEXTURI EN AREAS DAÑADAS POR HUMEDAD DE RECUBRIMIENTO DE MUROS DE DUROCK, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 9.50 MTS, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIALES A PRIMERA ESTACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, ESCALERAS, NDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 110.00 |  |  |  |
| EDIFE 02 | PREPARACION DE SUPERFICIE PARA APLICACIÓN DE PASTA TEXTURI EN MURO DUROCK, REPARACION Y/O REEMPLAZO DE PANELES YA SEA POR HUMEDAD O DETERIORO, APLICACIÓN DE SELLADOR BASE 2 EN 1, HASTA UNA ALTURA DE 9.50 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |  |  |  |
| EDIFE 03 | APLICACIÓN DE PASTA TEXTURI TERMINADO TEXTURIZADO (ACTUAL ACABADO), HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 9:50 MTS, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 68.00 |  |  |  |
| EDIFE 04 | APLICACIÓN DE PASTA TEXTURI TERMINADO REMETIDO APALILLADO (ACTUAL ACABADO), HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 9.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 27.00 |  |  |  |
| EDIFE 05 | APLICACIÓN DE PASTA TEXTURI TERMINADO APALILLADO FINO (ACTUAL ACABADO), HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 9:50 MT, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 16.00 |  |  |  |
| EDIFE 06 | MANTENIMIENTO A LOUVER DE ALUMINIO ACABADO NATURA; LIMPIEZA GENERAL CON MATERIAL A BASE DE AGENTES PARA ELIMINAR, SUCIEDAD, GRASA Y MANCHAS PROVOCADAS POR LA EXPOSICIÓN NATURAL, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 9.50 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 22.00 |  |  |  |
| EDIFE 07 | MANTENIMIENTO A ALUCUBON COLOR NEGRO BRILLANTE; RETIRO DE JUNTA SELLADORA DAÑADA ENTRE PANELES, LIMPIEZA EN UNION ENTRE PANELES, COLOCACIÓN DE JUNTA SELLADORA NUEVA ENTRE PANELES A BASE DE SOLICON YA SEA CON PISTOLA O APLICACIÓN EN TUBO, LIMPIEZA GENERAL, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 11.00 |  |  |  |
| EDIFE 08 | MANTENIMIENTO A ALUCUBON DE ALUMINIO COLOR NATURA; RETIRO DE JUNTA SELLADORA DAÑADA ENTRE PANELES, LIMPIEZA EN UNION ENTRE PANELES, COLOCACIÓN DE JUNTA SELLADORA NUEVA ENTRE PANELES A BASE DE SOLICON YA SEA CON PISTOLA O APLICACIÓN EN TUBO, LIMPIEZA GENERAL, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 21.00 |  |  |  |
| EDIFE 09 | REEMPLAZO DE JUNTA ELASTOMERICA EN AZOTEA, UNION ENTRE ALUCUBON Y AZOTEA, HASTA UNA ALTURA DE 9.50 MTS, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 21.00 |  |  |  |
| EDIFE 10 | MANTENIMIENTO A CUBIERTA DE CRISTAL CON ESTRUCTURA METALICA EN CANTILIVER, UBICADA EN PLANTA BAJA, INCLUYE: RETIRO DE JUNTA DE SILICON ENTRE CADA PANEL DE CRISTAL, AJUSTE DE TIRANTES, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ACRILICA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO SIMILAR A AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, SUSTITUCION DE JUNTA "H" A LO LARGO DE LA CUBIERTA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |  |  |  |
| EDIFE 11 | APLICACIÓN DE PINTURA A 2 (DOS) MANOS TIPO ESMALTE ANTICORROSIVA BASE AGUA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISOIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO EN MUROS DE DUROCK, HASTA UNA ALTURA DE 9.50 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA PALICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 110.00 |  |  |  |
| EDIFE 12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADO DE VENTANERIA DE ALUMINIO POR EXTERIOR DE FACHADA A BASE DE SILICON DE POLIURETANO NP-1, DURETAN O SIMILAR. HASTA 9.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE SILICON EXISTENTE, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA INSTALACIÓN ADECUADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y PRODUCTO DEL RETIRO DEL SILICON. | ML | 120.00 |  |  |  |
| EDIFE 13 | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE VINIL TIPO PEINE No. 11-15 EN VENATANALES EXTERIORES HASTA 9.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE VINIL EXISTENTE, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA INSTALACIÓN ADECUADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y PRODUCTO DEL RETIRO DEL EMPAQUE DE VINIL. | ML | 74.00 |  |  |  |
| EDIFE 14 | LIMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y PRODUCTOS ESPECIALES PARA CRISTALES EN FACHADA HASTA UNA ALTURA DE 9.50 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA INSTALACIÓN ADECUADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 22.00 |  |  |  |
| EDIFE 15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA DE REMATE EXTERIOR MURO-CUBIERTA DE VIDRIO A BASE DE LAMINA PINTRO CAL 24 COLOR ARENA CON DESARROLLO DE 0.25 M, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RECORTES Y DESPERDICIOS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA INSTALACIÓN ADECUADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 21.00 |  |  |  |
| EDIFE 16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FIBRATADO A 10 AÑOS SIMILAR A LINEA ACRITERM ACUAFLEX DE LA MARCA ACUARIO, APLICACIÓN A TRES (3) MANOS APEGADO A INDICASIONES DE APLICACIÓN DEL FABRICANTE, REALIZAR LA APLICACIÓN EN UNA FRANJA DE HASTA 0.60 CMS ENTRE AZOTEA Y REMATE DE ALUCUBOND, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA INSTALACIÓN ADECUADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 21.00 |  |  |  |
| PLANTEL TONALÁ |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA 7. REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO "M" CASETA 1, ACCESO PRINCIPAL AL PLANTEL TONALÁ |  |  |  |  |  |  |
| No. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN | PRECIO UNITARIO CON NÚMERO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE |
| CV1EDIFM 01 | RETIRO DE RECUBRIMIENTO DE PISO CERAMICO ACTUAL AL INTERIOR DE CASETA 1. INCLUYE: CORTE CON DISCO DE JUNTAS EN PISO PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE LOSETAS ADYACENTES, RETIRO DE PEGAPISO, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN Y PLASTICOS Y TAPIALES PROVISIONALES PARA EVITAR DISPERSION DE POLVO DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |  |  |  |
| CV1EDIFM 02 | CAMBIO DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO OBSTRUÍDA, DESDE EL INTERIOR DEL BAÑO DE CASETA HASTA ENTRONCAR CON LINEA PRINCIPAL (5.00 ML APROX). INCLUYE: APERTURA DE CEPA DE 0 A 2.00m, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES EXISTENTES POR TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 4", CORTE Y RETIRO DE LOSETA TIPO ADOQUIN Y/O CONCRETO FUERA DE CASETA, REPARACIÓN DE PISO CERAMICO AL INTERIOR DE CASETA Y DE LOSETA TIPO ADOQUÍN RETIRADO, MEDIANTE APLICACIÓN DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR EN COLOR Y TERMINADO SIMILAR AL EXISTENTE RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 5.00 |  |  |  |
| CV1EDIFM 03 | DESMONTAJE Y RETIRO DE MOBILIARIO SANITARIO SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: 1 MUEBLE WC, 1 LAVABO CON LLAVES, CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| CV1EDIFM 04 | RETIRO DE RECUBRIMIENTO EN MURO DE AREA DE REGADERA; INCLUYE: DESPRENDIMIENTO POR MEDIOS MANUALES DEL TOTAL DEL MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |  |  |  |
| CV1EDIFM 05 | CANCELACION DE SALIDA HIDRAULICA EN AREA DE REGADERA, (MANERALES Y CEBOLLA); INCLUYE: RETIRO DE ACCESORIOS VISIBLES(CEBOLLA, BRAZO Y MANERALES), PICADO CONTROLADO DE MURO EN ZONA DE VALVULAS Y TUBERIA PARA PERMITIR LA DESCONEXION, CORTE DE TUBERIA Y COLOCACIÓN DE TAPONES CAPA-FIJA (SOLDABLES O DE ROSCA SEGUN EL MATERIAL EXISTENTE) VERIFICACION PARA ASEGURAR AUSENCIA DE FUGAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 1.00 |  |  |  |
| CV1EDIFM 06 | TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 2" Y 4" DE NORMA CON CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA 1 MUEBLE WC Y PARA 1 LAVABO CADA UNO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, SOPORTES, COLGANTES, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 5.00 |  |  |  |
| CV1EDIFM 07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA DE ALTA RESISTENCIA PVC CON SALIDA LATERAL DE 2" PARA REGADERA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| CV1EDIFM 08 | RETIRO DE PASTA TEXTURI EN AREAS DAÑADAS POR HUMEDAD DE RECUBRIMIENTO DE MUROS DE DUROCK, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 7.00 MTS, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIALES A PRIMERA ESTACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 92.00 |  |  |  |
| CV1EDIFM 09 | APLICACIÓN DE SELLO EN UNIONES DE PANELES DUROCK EN CARA EXTERIOR DE MURO SUR EN MAL ESTADO; INCLUYE: APLICACIÓN DE JUNTA DE CONTROL, SELLADOR IMPERMEABLE EN LAS ORILLAS O PERMIETROS DE LAS UNIONES DE CADA PANEL. | M2 | 15.00 |  |  |  |
| CV1EDIFM 10 | PREPARACION DE SUPERFICIE PARA APLICACIÓN DE PASTA TEXTURI EN MURO DUROCK, REPARACION Y/O REEMPLAZO DE PANELES YA SEA POR HUMEDAD O DETERIORO, APLICACIÓN DE SELLADOR BASE 2 EN 1, HASTA UNA ALTURA DE 9.50 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |  |  |  |
| CV1EDIFM 11 | APLICACIÓN DE PASTA TEXTURI TERMINADO TEXTURIZADO (ACTUAL ACABADO), HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 7:00 MTS, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 215.60 |  |  |  |
| CV1EDIFM 12 | MANTENIMIENTO A VENTANERIA DE CRISTAL UBICADA EN PLANTA BAJA Y ALTA HASTA UNA ALTURA DE 7:00 MTS, INCLUYE: RETIRO DE JUNTA DE SILICON ENTRE CADA PANEL DE CRISTAL Y COLOCACIÓN DE JUNTA NUEVA, RETIRO DE HULE EN JUNTA DE CRISTAL Y COLOCACIÓN DE NUEVO, LIMPIEZA EN AREA ACRISTALADA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |  |  |  |
| CV1EDIFM 13 | APLICACIÓN DE PINTURA A 2 (DOS) MANOS TIPO ESMALTE ANTICORROSIVA BASE AGUA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO EN MUROS DE DUROCK, HASTA UNA ALTURA DE 9.50 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA PALICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 92.00 |  |  |  |
| CV1EDIFM 14 | MANTENIMIENTO A PLAFON DE ILUMINACIÓN EN BOVEDA DE 4.00 X 4.00 MTS APROX. A DOBLE ALTURA; INCLUYE: NIVELACIÓN Y REVISIÓN DE PUNTOS DE SUJECIÓN A LA BOVEDA, COLOCACIÓN DE MALLA METALICA DE 6 MM EN SU PERIMETRO, APLICACIÓN DE PINTURA EN SU SUPERFICIE LA QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |  |  |  |
| CV1EDIFM 15 | RETIRO POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE MAL ADHERIDO O DAÑADO. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CETI A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADOPOR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. | M2 | 58.00 |  |  |  |
| CV1EDIFM 16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FIBRATADO A 10 AÑOS SIMILAR A LINEA ACRITERM ACUAFLEX DE LA MARCA ACUARIO, INSTALACION A ATRES (3) MANOS DEACUERDO A INDICACIONES DE APLICACIÓN DEL FABRICANTE. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS. MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA APLICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO. | M2 | 58.00 |  |  |  |
| CV1EDIFM 17 | MANTENIMIENTO A MURO SUR (INTERIOR CUBOS EN RELIEVE); INCLUYE: LIMPIEZA, DELINEADO, SELLADO A BASE DE CEMENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA A 2 (DOS) MANOS TIPO ESMALTE ANTICORROSIVA BASE AGUA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO EN MUROS DE DUROCK, HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS, LIMPIEZA DE PIEZAS DE CENEFA QUE ENMARCAN LOS CUBOS EN RELIEVE; INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA APLICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO CON CINTA AMARILLA EN TODO MOMENTO DE LA OBRA, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | LOTE |  |  |  |
| CV1EDIFM 19 | CAMBIO DE LUMINARIA TIPO LED DE EMPOTRAR, DIRIGIBLE, LUZ BLANCA, 3000K, 16W, COLOR SATIN, 350 lm, PARA TECHO EN BOVEDA A UNA ALTURA MAXIMA DE 7.50 MTS DE ALTURA; INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA INSTALACIÓN ADECUADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 19.00 |  |  |  |
| PARTIDA 8. REHABILITACIÓN DE CASETA DOS DE VIGILANCIA DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO, PLANTEL TONALÁ |  |  |  |  |  |  |
| No. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN | PRECIO UNITARIO CON NÚMERO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE |
| CVIG2 TNL 01 | RETIRO DE RECUBRIMIENTO DE PISO CERAMICO ACTUAL AL INTERIOR DE CASETA 1. INCLUYE: CORTE CON DISCO DE JUNTAS EN PISO PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE LOSETAS ADYACENTES, RETIRO DE PEGAPISO, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN Y PLASTICOS Y TAPIALES PROVISIONALES PARA EVITAR DISPERSION DE POLVO DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |  |  |  |
| CVIG2 TNL 02 | CAMBIO DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO OBSTRUÍDA, DESDE EL INTERIOR DEL BAÑO DE CASETA HASTA ENTRONCAR CON LINEA PRINCIPAL (10.00 ML APROX). INCLUYE: APERTURA DE CEPA DE 0 A 2.00m, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES EXISTENTES POR TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 4", CORTE Y RETIRO DE LOSETA TIPO ADOQUIN Y/O CONCRETO FUERA DE CASETA, REPARACIÓN DE PISO CERAMICO AL INTERIOR DE CASETA Y DE LOSETA TIPO ADOQUÍN RETIRADO, MEDIANTE APLICACIÓN DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR EN COLOR Y TERMINADO SIMILAR AL EXISTENTE RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 10.00 |  |  |  |
| CVIG2 TNL 03 | DESMONTAJE Y RETIRO DE MOBILIARIO SANITARIO SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: 1 MUEBLE WC, 1 LAVABO CON LLAVES, CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| CVIG2 TNL 04 | RETIRO DE RECUBRIMIENTO EN MURO DE AREA DE REGADERA; INCLUYE: DESPRENDIMIENTO POR MEDIOS MANUALES DEL TOTAL DEL MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |  |  |  |
| CVIG2 TNL 05 | CANCELACION DE SALIDA HIDRAULICA EN AREA DE REGADERA, (MANERALES Y CEBOLLA); INCLUYE: RETIRO DE ACCESORIOS VISIBLES(CEBOLLA, BRAZO Y MANERALES), PICADO CONTROLADO DE MURO EN ZONA DE VALVULAS Y TUBERIA PARA PERMITIR LA DESCONEXION, CORTE DE TUBERIA Y COLOCACIÓN DE TAPONES CAPA-FIJA (SOLDABLES O DE ROSCA SEGUN EL MATERIAL EXISTENTE) VERIFICACION PARA ASEGURAR AUSENCIA DE FUGAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 1.00 |  |  |  |
| CVIG2 TNL 06 | TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 2" Y 4" DE NORMA CON CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA 1 MUEBLE WC Y PARA 1 LAVABO CADA UNO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, SOPORTES, COLGANTES, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 10.00 |  |  |  |
| CVIG2 TNL 07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA DE ALTA RESISTENCIA PVC CON SALIDA LATERAL DE 2" PARA REGADERA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| CVIG2 TNL 08 | APLICACIÓN DE PINTURA A 2 (DOS) MANOS TIPO ESMALTE ANTICORROSIVA BASE AGUA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISOIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO EN MUROS DE DUROCK, HASTA UNA ALTURA DE 9.50 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA PALICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 40.00 |  |  |  |
| CVIG2 TNL 09 | RETIRO POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE MAL ADHERIDO O DAÑADO. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CETI A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADOPOR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. | M2 | 16.00 |  |  |  |
| CVIG2 TNL 10 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FIBRATADO A 10 AÑOS SIMILAR A LINEA ACRITERM ACUAFLEX DE LA MARCA ACUARIO, INSTALACION A ATRES (3) MANOS DEACUERDO A INDICACIONES DE APLICACIÓN DEL FABRICANTE. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS. MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA APLICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO. | M2 | 16.00 |  |  |  |
| CVIG2 TNL 11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED INDUSTRIAL PARA EXTERIOR EN MARQUESINA; INCLUYE: LAMPARA LED INDUSTRIAL HEEQinn 150W TIPO UFO MULTIVOLTAJE 110V 220V, COLOR RPOPROCIONADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESCALERAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO. | PZA | 5.00 |  |  |  |
| PARTIDA 9. REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EDIFICIO "K" A CASETA DOS (2), PLANTEL TONALÁ |  |  |  |  |  |  |
| No. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN | PRECIO UNITARIO CON NÚMERO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE |
| DRENEDIFK 01 | APERTURA DE CEPA DE 0 A 2.00m DE PROFUNDIDAD PARA TENDIDO DE TUBERÍA HIDROSANITARIA EN MATERIAL TIPO I, DESDE LOS ESPACIOS DE BAÑOS HASTA SU CONEXIÓN CON RAMAL SANITARIO LOCALIZADO A 40 CM APROX. DE LA FACHADA PONIENTE DEL EDIFICIO BAJO JARDINERA. INCLUYE: CORTE DE LOSA DE CONCRETO EN PISO MEDIANTE CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, TRAZO Y NIVELACION HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 120.00 |  |  |  |
| DRENEDIFK 02 | RETIRO DE LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL SIN RECUPERACIÓN OBSTRUÍDA POR RAÍCES DEL ARBOLADO EXISTENTE EN JARDINERAS DE AREA DE ESTACIONAMIENTO, DESDE EL REGISTRO EXISTENTE ANEXO A EDIFICIO "K" (NAVE INDUSTRIAL) HASTA ENTRONCAR CON LINEA PRINCIPAL (120.00 ML APROX). INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE RAÍCES DEL ARBOLADO QUE CRUCEN EL TRAZO DE LA TUBERÍA, REPARACIÓN DE TAPAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES EXISTENTES POR TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 8", EMBOQUILLADO DE PASOS DE TUBOS EN REGISTROS, REPARACIÓN DE REGISTROS, CORTE CON DISCO Y RETIRO DE ADOQUIN (10m X 0.50m), REPARACIÓN DE ADOQUÍN RETIRADO MEDIANTE APLICACIÓN DE CONCRETO F¨C=150KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR EN COLOR Y TERMINADO SIMILAR AL EXISTENTE RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR. | ML | 120.00 |  |  |  |
| DRENEDIFK 03 | TENDIDO DE TUBERÍA HIDROSANITARIA DE ALTA DENSIDAD DE PVC SERIE 20 DE 8" DE NORMA CON CONEXIONES. INCLUYE: LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL FONDO DE LA ZANJA, SUMINISTRO Y APISONADO DE CAMA DE ARENA O MATERIAL FINO PARA APOYO DEL TUBO, INSTALACION DE TUBO, BAJADA A ZANJA, ALINEACION, JUNTEO CON ANILLO DE EMPAQUE ELASTOMERICO Y LUBRICANTE, RELLENO PRIMARIO Y SECUNDARIO CON MATERIAL DE BANCO(TEPETATE) COMPACTADO CON PISON, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 120.00 |  |  |  |
| DRENEDIFK 04 | FORJADO DE REGISTRO SANITARIO DE 60X60 CM SECCION INTERIOR Y PROFUNDIDAD VARIABLE, BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA f´ç=150kg/cm2 DE 10 CMS DE ESPESOR, MUROS FORJADOS A BASE LADRILLO ROJO O BLOCK DE JALCRETO ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA DE RÍO PROPORCIÓN 1:4,ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO DE ARENA FINA Y ACABDO "MEDIA CAÑA" EN EL FONDO PARA DIRECCIONAR EL FLUJO, TAPA DE CONCRETO HECHA DE F´C=150KG/CM2 REFORZADA, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 3/16" X 2", RECIBIDO Y EMBOQUILLADO DE PASOS DE TUBERÍAS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| PARTIDA 10. BAÑOS DE EDIFICIO "K "(NAVE INDUSTRIAL), PLANTEL TONALÁ |  |  |  |  |  |  |
| No. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN | PRECIO UNITARIO CON NÚMERO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE |
| BEDIF K-N 01 | RASPADO Y RETIRO DE PINTURA VINILICA O ESMALTE DESPRENDIDA, DESCASCARADA O AMPOLLADA DE MUROS INTERIORES DE BAÑOS MEDIANTE MEDIOS MANUALES O MECANICOS DEBIDO A PRESENCIA DE HUMEDADES; INCLUYE: RETIRO DE PELICULA DE PINTURA DEGRADADA SOBRE SUPERFICIE DE MUROS DE AREAS HUMEDAS POR MEDIOS MANUALES CON USO DE ESPATULA O CEPILLO DE ALAMBRE O LIJA PARA ELIMINAR EL MATERIAL SUELTO O MAL ADHERIDO HASTA LLEGAR A BASE FIRME, PROTECCION DE MUEBLES SANITARIOS, ACCESORIOS, PISOS Y CANCELERIA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE INTERVENIDA, RETIRO DE POLVO, RESTOS DE MATERIAL Y CONTAMINANTES RESULTANTES DEL RASPADO, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACORDONAMIENTO Y BALIZAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPACIALIZADA GARANTIZANDO TRABAJO UNIFORME, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE SEGURIDAD PERSONAL, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 56.00 |  |  |  |
| BEDIF K-N 02 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO ELASTICO (TIPO COMEX O SIMILAR) LIMEPIEZA DE POLVO Y MATERIAL SUELTOAPLICACIÓN DE PRIMARIO, RELLENO CON SELLADOR, ACABADO SIMILAR AL ACTUAL PARA RECIBIR PINTURA, ACORDONAMIENTO Y BALIZAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPACIALIZADA GARANTIZANDO TRABAJO UNIFORME, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE SEGURIDAD PERSONAL, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 56.00 |  |  |  |
| BEDIF K-N 03 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN MUROS DE PINTURA VINIL-ACRILICA BASE AGUA DE ALTA CALIDAD A DOS (2) MANOS EN MUROS, ACABADO MATE O SATINADO Y COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, HASTA UNA ALTURA DE 2.5 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, ESCALERAS Y ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA GARANTIZANDO UNA APLICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL , BALIZAMIENTO, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 56.00 |  |  |  |
| BEDIF K-N 04 | RASPADO Y RETIRO DE PINTURA VINILICA O ESMALTE DESPRENDIDA DE MUROS INTERIORES DE BAÑOS MEDIANTE MEDIOS MANUALES O MECANICOS DEBIDO A PRESENCIA DE HUMEDADES; INCLUYE: RETIRO DE PELICULA DE PINTURA DEGRADADA SOBRE SUPERFICIE DE MUROS DE AREAS HUMEDAS POR MEDIOS MANUALES CON USO DE ESPATULA O CEPILLO DE ALAMBRE O LIJA PARA ELIMINAR EL MATERIAL SUELTO O MAL ADHERIDO HASTA LLEGAR A BASE FIRME, PROTECCION DE MUEBLES SANITARIOS, ACCESORIOS, PISOS Y CANCELERIA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE INTERVENIDA, RETIRO DE POLVO, RESTOS DE MATERIAL Y CONTAMINANTES RESULTANTES DEL RASPADO, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACORDONAMIENTO Y BALIZAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPACIALIZADA GARANTIZANDO TRABAJO UNIFORME, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE SEGURIDAD PERSONAL, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 48.00 |  |  |  |
| BEDIF K-N 05 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO ELASTICO (TIPO COMEX O SIMILAR) LIMEPIEZA DE POLVO Y MATERIAL SUELTOAPLICACIÓN DE PRIMARIO, RELLENO CON SELLADOR, ACABADO SIMILAR AL ACTUAL PARA RECIBIR PINTURA, ACORDONAMIENTO Y BALIZAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPACIALIZADA GARANTIZANDO TRABAJO UNIFORME, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE SEGURIDAD PERSONAL, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 48.00 |  |  |  |
| BEDIF K-N 06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN BOVEDA DE PINTURA VINIL-ACRILIICA BASE AGUA DE ALTA CALIDAD A DOS (2) MANOS, ACABADO MATE O SATINADO Y COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, HASTA UNA ALTURA DE 2.5 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, ESCALERAS Y ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA GARANTIZANDO UNA APLICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL , BALIZAMIENTO, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 48.00 |  |  |  |
| BEDIF K-N 07 | APLICACIÓN DE REMOVEDOR DE PINTURA EN MAMPARAS METALICAS DIVISORIAS DE BAÑOS; INCLUYE: RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CETI A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADOPOR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTE DE MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACORDONAMIENTO Y BALIZAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO TRABAJO UNIFORME, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |  |  |  |
| BEDIF K-N 08 | APLICACIÓN DE PINTURA A 2 (DOS) MANOS TIPO ESMALTE ANTICORROSIVA BASE AGUA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO EN MUROS DE DUROCK, HASTA UNA ALTURA DE 2.70 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO UNA PALICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL , BALIZAMIENTO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |  |  |  |
| BEDIF K-N 09 | RASPADO Y RETIRO DE PINTURA VINILICA O ESMALTE DESPRENDIDA, DESCASCARADA O AMPOLLADA DE MUROS EXTERIORES DE AREA DE CUARTO DE SERVICIO, ESCALERAS Y BAÑOS A UNA ALTURA MAXIMA DE 7.00 MTS; INCLUYE: RETIRO DE CAPA DE PINTURA DE MUROS, CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CETI A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADOPOR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTE DE MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, ACORDONAMIENTO Y BALIZAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO TRABAJO UNIFORME, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 140.00 |  |  |  |
| BEDIF K-N 10 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN MUROS DE PINTURA VINIL-ACRILIICA BASE AGUA DE ALTA CALIDAD A DOS (2) MANOS, ACABADO MATE O SATINADO Y COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, ESCALERAS Y ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA GARANTIZANDO UNA APLICACIÓN UNIFORME, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS , ACORDONAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 140.00 |  |  |  |
| BEDIF K-N 11 | DESMONTE DE PUERTAS DE INGRESO A BAÑOS SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: RETIRO DE MARCO Y PUERTAS DE INGRESO, REPARACION DE BOQUILLA APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS BASE AGUA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, CARGA, ACARREO Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CETI A TIRO DIRECTO EN LUGAR AUTORIZADOPOR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTE DE MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACORDONAMIENTO Y BALIZAMIENTO CON CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA CALIFICADA GARANTIZANDO TRABAJO UNIFORME, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| PARTIDA 11. REHABILITACIÓN DE ESPACIO AUDIOVISUAL EDIFICIO "B" DEL PLANTEL TONALÁ |  |  |  |  |  |  |
| No. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN | PRECIO UNITARIO CON NÚMERO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE |
| AUDEDIFB 01 | RETIRO MANUAL DE PISO LAMINADO EXISTENTE DE ESCENARIO EN MAL ESTADO, INCLUYE: RETIRO DE ZOCLOS (RODAPIES) MOLDURAS DE TRANSICION, NARICES DE ESCALON, BAJO PISO, RASPADO DE RESIDUOS DE PEGAMENTO O RESTOS DE MATERIAL ADHERIDOS AL FIRME PARA DEJAR LA SUPERFICIE LIBRE DE IMPUREZAS, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 57.00 |  |  |  |
| AUDEDIFB 02 | PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA INSTALACION DE PISO CERAMICO, MEDIANTE ELIMINACIÓN CON COA O ESPATULAS DE RESTOS DE ADHESIVOS, POLVOS O CUALQUIER OTRO AGENTE CONTAMINANTE QUE IMPIDA LA ADHERENCIA. ELIMINACIÓN DE PROTUBERANCIAS EN EL FIRME. OQUEDADES O DESNIVELES MAYORES A 5 MM RESANAR CON MORTERO DE NIVELACIÓN. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CETI A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 57.00 |  |  |  |
| AUDEDIFB 03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELÁMICO SIMILAR A DUELA DE MADERA FORMATO 18X60 CMS., ASENTADO CON ADHESIVO DE ALTA ADHERENCIA ACORDE A LA NORMA (CLASE C2) SIMILAR A MARCA INTERCERAMIC, BOQUILLA CON JUNTEADOR SIN ARENA COLOR PROPORCIONADO POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: CORTES Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, RETIRO DE MATERIAL, HERRAMIENTAS, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 57.00 |  |  |  |
| AUDEDIFB 04 | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE 10 CMS. DE ALTURA, PISO PORCELANATO CERAMICO SIMILAR A DUELA DE MADERA, FORMATO 18X60 CMS, ASENTADO CON ADHESIVO DE ALTA ADHERENCIA ACORDE A LA NORMA (CLASE C2) SIMILAR A MARCA INTERCERAMIC; INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 26.00 |  |  |  |
| AUDEDIFB 05 | DESMONTAJE DE MARCO, PUERTA Y GUIA CORREDIZA DE MADERA DE 3.00 X 2.50 m, SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL A LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |  |  |  |
| AUDEDIFB 06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE ALTA RESISTENCIA SERIE 150 (CUATRO HOJAS) DE ALUMINIO DE 3" ACABADO MADERA COLOR NOGAL CON DUELA A DOBLE CARA, CON MEDIDAS 3.0 DE ANCHO Y 2.50 MTS APROX DE ALTURA. INCLUYE: CUATRO (4) HOJAS, DOS (2) HOJAS LATERALES FIJAS CADA UNA, Y DOS (2) CENTRALES MOVILES DE 0.75 X 2.50 MTS (ANCHO POR ALTO) CADA UNA CON APERTURA LIBRE DE 1.50 MTS. SE ANEXA CROQUIS. CERRADURA ANTICOLISION CON LLAVES Y MANIJA DE LA MARCA SIMILAR HERRALUM CON PERILLA DE BLOQUEO POR LA PARTE INTERIOR COLOR NEGRO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, ACARREOS, CORTES Y DESPERDICIOS, REPARACIONES Y MANIOBRAS NECESARIAS EN LOS MUROS, TRABES Y COLUMNAS, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| AUDEDIFB 07 | REHABILITACIÓN CUARTO DE CONTROL, INCLUYE: RETIRO DE PUERTAS DE MADERA, GUIAS, MARCOS Y REPISAS INTERIORES ACTUALES EN MAL ESTADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, GUIAS, MARCOS Y REPISAS INTERIORES DE 2.50 MTS DE ANCHO POR 1.20 MTS DE ALTO(SE ANEXA CROQUIS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y BOVEDA A DOS(2) MANOS TIPO ESMALTE ANTICORROSIVA BASE AGUA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN SIMILAR A: AQUA 100 TOTAL MARCA COMEX, APEGO AL METODO DE APLICACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, CORTES Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |  |  |  |
| PARTIDA 12. REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL DE ALMACEN DE SERVICIOS EDIFICIO "J", DEL PLANTEL TONALÁ |  |  |  |  |  |  |
| No. | SERVICIO REQUERIDO | UNIDAD | VOLUMEN | PRECIO UNITARIO CON NÚMERO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE |
| CPSERVICIOS 01 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CANALETA PLUVIAL DE LAMINA GALVANIZADA EN CUBIERTA DE LAMINA PINTRO EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE 14.5 MTS DE LONGITUD EN EDIFICIO "J" (ALMACEN DE SERVICIOS) A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 MTS, PERFIL 40X20X14 CMS, INCLUYE: RETIRO DE PIJAS, TORNILERRIA, SOPORTES METALICOS (ABRAZADERAS) Y SELLADORES EXISTENTES EN EMPALMES, MANIOBRAS DE DESCENSO A NIVEL DE PISO, ACARREO DE ESCOMBRO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO Y MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CETI, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y ESCALERAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPACIALIZADA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL(ARNES Y LINEAS DE VIDA), GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 14.50 |  |  |  |
| CPSERVICIOS 02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PLUVIAL CON LAMINA LISA PINTRO CALIBRE 18. CON UN PERFIL DE 0.40 CMS x 0.20 CMS x 0.14 CMS. CEJAS LATERALES DE 0.10 CMS., TAPA DE EXTREMO Y BOQUILLA DE DESCARGA, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES, NIVELACIÓN PARA PENDIENTE PLUVIAL A BAJANTE VIGENTE, FIJACION CON TORNILLOS GALVANIZADOS CON PUNTA BROCA Y RONDANA DE NEOPRENO, SELLADO CON APLICACIÓN DE SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA EN JUNTAS Y TRASLAPES ENTRE LAMINAS PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD, ESCALERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A TIRO DIRECTO FUERA DEL PLANTEL, GARANTIZAR LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 14.50 |  |  |  |

Me comprometo bajo protesta de decir verdad, que la oferta estará vigente 60 (sesenta días) días naturales, contados a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, así como que los precios serán firmes hasta la total prestación del servicio y a entera satisfacción de EL CETI”, y que los precios cotizados son en moneda nacional, es decir en pesos mexicanos, fijos e incondicionados durante la vigencia del contrato que se suscriba, sin escalación.

Los precios expresados en mi propuesta económica en COMPRAS MX, como lo señalado en el presente escrito para efecto de la Licitación Pública Nacional No. LA-11-L3P-011L3P001-N-54-2026, están conforme a lo señalado en el Anexo 1 “Propuesta Técnica” “MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES COLOMOS Y TONALÁ DEL CETI” de la convocatoria de la presente licitación.

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA EMPRESA

Anexo 3

“FORMATO DE ESCRITO DE INTERÉS DE PARTICIPAR”

(DEBERÁ UTILIZAR EL FORMATO SEÑALADO EN EL SISTEMA COMPRAS MX)

ANEXO 4

“FORMATO PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES”

(DEBERÁ UTILIZAR EL FORMATO SEÑALADO EN EL SISTEMA COMPRAS MX Y EN SU CASO PODRÁ ANEXAR SI SE LO PERMITE EL ARCHIVO EN PDF)

Población a, __ de______ de 20__.

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

P R E S E N T E

Por medio del presente en mi carácter de representante legal de (nombre del licitante) y en relación a la Licitación Pública Nacional número LA-11-L3P-011L3P001-N-54-2026 referente a la contratación del MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES COLOMOS Y TONALÁ DEL CETI, me permito solicitar la aclaración de los siguientes cuestionamientos:

| No. | REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA |  |  | PREGUNTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NUMERAL | PUNTO / INCISO | APARTADO / INCISO |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Agradeciendo de antemano sus atenciones, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

___________________________________

(Nombre y firma)

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA EMPRESA

Anexo 5

“FORMATO DE ACREDITACIÓN”

Población a, __ de______ de 20__.

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

P R E S E N T E

(Nombre representante legal), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

- Que no me encuentro dentro de ninguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90 de la LAASSP.

- Que mí representada cuenta con facultades suficientes para comprometerse de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Reglamento de la LAASSP.

- Así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición para la presente Licitación Pública nacional número LA-11-L3P-011L3P001-N-54-2026 denominada Contratación del MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES COLOMOS Y TONALÁ DEL CETI”, a nombre y representación de:

| DATOS DEL LICITANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registró Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CURP (EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oBJETO SOCIAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOMICILIO FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calle y número: |  |  |  | Colonia: |  |  |  |  |  |  |
| Municipio o Delegación: |  |  |  | C.P.: |  |  |  |  |  |  |
| Entidad Federativa: |  |  |  | TELÉFONO: |  |  |  |  |  |  |
| correo ELECTRÓNICO: |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |
| se autoriza expresamente aL CETI para que todas las notificaciones que se practiquen durante el procedimiento de licitación pública, como aquéllas que sean necesarias durante el periodo de ejecución del contrato se realicen en el domicilio y/o correo ELECTRÓNICO señalado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DE ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL DE LA PERSONA MORAL (EN SU CASO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numero de escritura publica en la que consta su acta constitutiva: |  |  |  |  |  | Notaría Número: |  |  |  |  |
| Lugar de la Notaría: |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Notario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numero del Registro publico de la Propiedad: |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |
| Lugar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numero de ultima reforma constitutiva: |  |  | NOTARIA NÚMERO: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar de la Notaría: |  |  |  |  | FECHA: |  |  |  |  |  |
| Nombre del Notario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIóN DE ACCIONISTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  | RFC: |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: | *** AGREGAR O QUITAR TANTOS COMO ACCIONISTAS EXISTAN *** |  |  | RFC: |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL (EN SU CASO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre deL Apoderado o Representante Legal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCRITURA PÚBLICA mediante LA cual acredita su personalidad y facultades: |  |  |  | Notaría Número: |  |  |  |  |  |  |
| Lugar de la Notaría: |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Notario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

De igual forma manifiesto que de resultar con adjudicación en el presente procedimiento de contratación, asumo la responsabilidad total para el caso de que, durante la prestación del servicio, infrinja los derechos de terceros sobre patentes, marcas, o derechos de autor, así como que estoy de acuerdo con todo lo indicado en la convocatoria de esta Licitación Pública Nacional número LA-11-L3P-011L3P001-N-54-2026.

Asimismo, a criterio de EL CETI” y para efectos de lo dispuesto por el artículo 35 de la LFPA, autorizo expresamente que las notificaciones que se practiquen durante los procedimientos de otorgamiento de prórrogas, aplicación de penas convencionales y deducciones al pago, así como rescisión administrativa del contrato, se lleven a cabo en el domicilio o correo electrónico que para el efecto manifiesto en el presente escrito, así como en el que en su momento se establezca en el contrato que se suscriba. En el entendido de que las notificaciones que se practiquen vía correo electrónico a mi representada, acepto se consideren como legalmente practicadas, cuando “EL CETI” obtenga el acuse de envío que genera automáticamente el sistema de correo electrónico con el que cuenta ésta última.

ATENTAMENTE

-----------------------------------------------------------

(Nombre y firma)

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA EMPRESA

FECHA

### (EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ DE PRESENTARSE POR CADA PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN CONJUNTO, DE SER APLICABLE AL CASO)

ANEXO 6

“MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD

Población a, __ de______ de 20__.

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

P R E S E N T E

Me refiero a la Licitación Pública Electrónica Nacional número LA-11-L3P-011L3P001-N-54-2026 en la que mi representada, la empresa nombre de la empresa participa a través de la proposición que se contiene en el presente sobre.

(Aplica sólo para personas morales)

Sobre el particular, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta de decir verdad, que mi representada es originaria de los Estados Unidos Mexicanos, siendo una empresa nacional y se encuentra debidamente constituida conforme a la legislación aplicable en la materia.

(Aplica sólo para personas físicas)

Sobre el particular, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta de decir verdad, que soy originario de los Estados Unidos Mexicanos.

ATENTAMENTE

___________________________________

(Nombre y firma)

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA EMPRESA

(EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ DE PRESENTARSE POR CADA PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN CONJUNTO, DE SER APLICABLE AL CASO)

ANEXO 7

“MANIFESTACIÓN DE MIPYME”

Anexo al Oficio Circular No. UNCP/309/TU/ 00427 /2009

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

Población a, __ de______ de 20__. (1)

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

P R E S E N T E

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No. __________________________(4) en el que mi representada, la empresa ____________(5)___________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de bienes que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector ___(6)___, cuenta con ____(7)___ empleados de planta registrados antes el IMSS y con ____(8)____ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de ______(9)______ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa __(10)__, atendiendo a lo siguiente:

| Estratificación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño (10) | Sector (6) | Rango de Número de Trabajadores (7) + (8) | Rango de Monto de Ventas Anuales (mdp) (9) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta %100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta %100 | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $100.01 hasta %250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 hasta %250 | 250 |
| *Tope Máximo combinado = ((Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%) |  |  |  |  |
| (7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8) |  |  |  |  |

(10)	El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es _________(11)_________

ATENTAMENTE

___________________________________

(Nombre y firma)

REPRESENTANTE LEGAL (13)

NOMBRE DE LA EMPRESA

(EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ DE PRESENTARSE POR CADA PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN CONJUNTO, DE SER APLICABLE AL CASO)

INSTRUCTIVO DE LLENADO

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. |
| 3 | Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA o adjudicación directa. |
| 4 | Indicar el número respectivo del procedimiento. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 6 | Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios) |
| 7 | Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS. |
| 8 | En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. |
| 9 | Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. |
| 10 | Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación. |
| 11 | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. |
| 12 | Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta. |
| 13 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

### ANEXO 8

“CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA”

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

P R E S E N T E

Mediante este escrito, hago constar que el que suscribe en calidad de representante o apoderado legal de la persona física o moral denominada ________________________, con relación a la Licitación Pública Nacional número LA-11-L3P-011L3P001-N-54-2026, para la contratación del Servicio de Limpieza he leído íntegramente el contenido de la convocatoria de la referida licitación, sus anexos y el contenido de su(s) junta(s) de aclaraciones y acepto participar en esta licitación conforme a éstas, respetando y cumpliendo íntegra y cabalmente con el contenido de todos y cada uno de los requisitos establecidos en dichos documentos, los cuales rigen el citado procedimiento de contratación, lo anterior para los efectos que surtan en caso de adjudicación.

Asimismo, acepto que se tendrá como no presentada mi proposición y, en su caso, la documentación requerida por “EL CETI”, cuando opte por envío mediante COMPRAS MX y el archivo electrónico en el que se contenga la proposición y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a “EL CETI”.

ATENTAMENTE

___________________________________

(Nombre y firma)

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA EMPRESA

(EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ DE PRESENTARSE POR CADA PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN CONJUNTO, DE SER APLICABLE AL CASO)

### ANEXO 9

“ESCRITO DE LOS ARTÍCULOS 71 y 90 DE LA LAASSP”

(Aplica para personas físicas o morales)

Población a, __ de______ de 20__.

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

P R E S E N T E

Licitación Pública Nacional: LA-11-L3P-011L3P001-N-54-2026

Yo nombre del representante o apoderado legal como representante o apoderado legal de la empresa nombre de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que en la empresa que represento no participan personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

Asimismo, manifestó por mi conducto, que no participan en el presente procedimiento de contratación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del párrafo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

  - Que no participan personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del segundo párrafo de este escrito;

  - Que en el capital social de mi representada no participan personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del segundo párrafo de este escrito, y

  - Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

De igual forma, que mi representada no se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ATENTAMENTE

___________________________________

(Nombre y firma)

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA EMPRESA

(EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ DE PRESENTARSE POR CADA PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN CONJUNTO, DE SER APLICABLE AL CASO)

ANEXO 10

“DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Población a, __ de______ de 20__.

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

P R E S E N T E

Licitación Pública Nacional: LA-11-L3P-011L3P001-N-54-2026

Yo nombre del representante legal o persona física como representante legal del licitante nombre de la persona física o moral licitante manifiesto bajo protesta de decir verdad que por mí mismo o a través de interpósita persona me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de EL CETI” introduzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del presente procedimiento de contratación u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas a mi representada con relación a los demás licitantes.

ATENTAMENTE

___________________________________

(Nombre y firma)

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA EMPRESA

(EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ DE PRESENTARSE POR CADA PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN CONJUNTO, DE SER APLICABLE AL CASO)

ANEXO 11

“RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

(ARTÍCULO 32-D DEL CFF)”

Procedimiento que debe observarse para contrataciones con cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales.

2.1.28. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del CFF, cuando cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato hagan pública la opinión del cumplimiento en términos de la regla 2.1.24.

Tratándose de los contribuyentes que sean subcontratados por los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato tramitarán por su cuenta la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, de conformidad con la regla 2.1.36., o bien los sujetos señalados en el primer párrafo de esta regla podrán obtenerla a través del procedimiento establecido en la regla 2.1.37.

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ADR, enviándola al buzón tributario de este hasta que se haya celebrado el convenio de pago.

Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de quince días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales convocante, para que esta gestione ante la ADR la no aplicación del artículo 32-D del CFF. La autoridad fiscal revisará que no se actualiza el supuesto jurídico del mencionado artículo, por no existir créditos fiscales. CFF 32-D, 66, 66-A, 141, RMF 2026 2.1.24., 2.1.36., 2.1.37.

Procedimiento que debe observarse para hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

2.1.24. Para los efectos del artículo 32-D del CFF, los contribuyentes podrán autorizar al SAT a hacer público el resultado de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, para lo cual deberán realizar el siguiente procedimiento:

- Ingresar al Portal del SAT, en el apartado Trámites y servicios / Más trámites y servicios / Constancias, devoluciones y notificaciones / Opinión del cumplimiento / Haz público el resultado / Autoriza que el resultado de tu Opinión del cumplimiento sea público o deja sin efectos la autorización / Pasos a seguir / Ingresa con el RFC y Contraseña o e.firma, captura el captcha y da clic en el botón Enviar.

- Elegir la opción: “Autorizo hacer público el resultado de mi opinión del cumlimiento” en la pantalla de selección que se muestra.

- Seleccionar la opción guardar para registrar la autorización.

El resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes que autorizaron al SAT a hacerlo público, se podrá consultar a través de la ejecución en línea “Consulta la opinión del cumplimiento de los contribuyentes que autorizaron hacerla pública”, en el Portal del SAT para lo cual se debe ingresar la clave en el RFC o CURP a consultar.

Para los efectos del artículo 32-D, último párrafo del CFF, los proveedores de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales y cualquier ente público, deberán hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento a través del procedimiento anteriormente descrito.

Para cancelar la presente autorización, los contribuyentes deberán realizar el siguiente procedimiento:

- Ingresar al Portal del SAT, en el apartado Trámites y servicios / Más trámites y servicios / Constancias, devoluciones y notificaciones / Opinión del cumplimiento / Haz público el resultado / Autoriza que el resultado de tu Opinión del cumplimiento sea público o deja sin efectos la autorización / Pasos a seguir / Ingresa con el RFC y Contraseña o e.firma, captura el captcha y da clic en el botón Enviar.

- Seleccionar la opción: “No Autorizo hacer público el resultado de mi opinión del cumplimiento”.

- Seleccionar la opción guardar.

En el caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar alguna operación comercial no aparezcan en la “Consulta 32-D Público”, la opinión del cumplimiento la deberá generar el propio contribuyente en términos de lo establecido en la regla 2.1.36.

CFF 32-D, RMF 2.1.36.

ANEXO 12

“DECLARACIÓN DE DISCAPACIDAD

Población a, __ de______ de 20__.

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

P R E S E N T E

PERSONA FÍSICA

Nombre ___________________________________, con RFC________________, con domicilio en: __________________________________, declaro bajo protesta de decir verdad que soy discapacitado y tengo más de seis meses registrado en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Antigüedad que compruebo con digital de los siguientes documentos, los cuales adjunto al presente escrito.

- Aviso de alta de las personas con discapacidad al régimen obligatorio del IMSS (Documento que deberá ser legible).

- Constancia que acredita que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

- Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones del Seguro Social del bimestre previo al acto de presentación y apertura de proposiciones del presente ejercicio fiscal.

PERSONA MORAL

En mi carácter de representante legal o apoderado legal de la empresa (nombre o razón social), declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada cuenta en su plantilla de personal con un mínimo del 5% de empleados con discapacidad, con una antigüedad mayor de seis meses en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Antigüedad que compruebo con digital de los siguientes documentos, los cuales adjunto al presente escrito.

- Aviso de alta de las personas con discapacidad al régimen obligatorio del IMSS (Documento que deberá ser legible).

- Constancia que acredita que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

- Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones del Seguro Social del bimestre previo al acto de presentación y apertura de proposiciones del presente ejercicio fiscal.

ATENTAMENTE

___________________________________

(Nombre y firma)

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA EMPRESA

(EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ DE PRESENTARSE POR CADA PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN CONJUNTO, DE SER APLICABLE AL CASO)

ANEXO 13

Datos de la póliza

(AFIANZADORA O ASEGURADORA)

(DENOMINACIÓN SOCIAL) en lo sucesivo “LA AFIANZADORA o “LA ASEGURADORA”

(DOMICILIO)

Autorización del Gobierno Federal para operar: (Número de oficio y fecha)

(NÚMERO DE POLIZA)

Ante: CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL, en lo sucesivo “EL CETI”.

Domicilio: Nueva Escocia número 1885, Colonia Providencia 5ta Sección, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44638

La presente póliza podrá ser enviada de manera electrónica al correo servicios.obra@ceti.mx, adjuntando los archivos, .pdf y .xml

Para garantizar por: (nombre o denominación del “EL PROVEEDOR”), con domicilio en (domicilio de la persona física/moral), C.P. (XXXX) y RFC (XXXXXXXX), el CUMPLIMIENTO de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la CLAUSULA PRIMERA de la presente póliza de fianza, derivadas del CONTRATO número (número de contrato) de fecha (fecha de la firma del contrato), celebrado entre el Centro de Enseñanza Técnica Industrial y (nombre o denominación del “EL PROVEEDOR”) que importa la suma de (monto total del contrato, número y letra), sin incluir el IVA, moneda nacional, cuyo objeto consiste en  (descripción del contrato) detallados en el ANEXO 1 del Contrato.

Tipo: Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

El procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva se realizará conforme a lo previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, así como “EL CETI”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo y 49, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

La presente póliza podrá ser enviada de manera electrónica al correo servicios.obra@ceti.mx

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.xxx.org.mx .

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA AFIANZADORA O ASEGURADORA)

CLAUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONSE, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.

PRIMERA. - OBLIGACION GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato (NÚMERO DE CONTRATO) a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. MONTO AFIANZADO.

“LA AFIANZADORA”, se compromete a pagar a “EL CETI”, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el ____ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del Contrato (NÚMERO DE CONTRATO).

“LA AFIANZADORA” reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del Contrato (NÚMERO DE CONTRATO) indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, “LA AFIANZADORA” emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al contrato (NÚMERO DE CONTRATO) en monto fuera superior a los indicados, “LA AFIANZADORA” se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, previa solicitud del fiado, “LA AFIANZADORA” podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

“LA AFIANZADORA” acepta expresamente que, en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, “LA AFIANZADORA” pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

“LA AFIANZADORA”, se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del Contrato (NÚMERO DE CONTRATO) y continuará vigente en caso de que “EL CETI” otorgue prórroga o espera al cumplimiento del contrato (NÚMERO DE CONTRATO), en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. PRORROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a “LA AFIANZADORA”, la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

“LA AFIANZADORA”, acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

Para garantizar el cumplimiento del contrato (NUMERO DE CONTRATO), cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, “EL CETI” deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, “LA AFIANZADORA”, otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a “LA AFIANZADORA”, dichos documentos expedidos por “EL CETI”.

El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita “LA AFIANZADORA”, por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable a la póliza inicial.

SEPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

“LA AFIANZADORA” realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

“LA AFIANZADORA” deberá comunicar a “EL CETI” de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por “LA AFIANZADORA” por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

NOVENA. – CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

“LA AFIANZADORA” quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando “EL CETI” le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual, deberá presentar a “LA AFIANZADORA” la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el contrato (NÚMERO DE CONTRATO), “EL CETI” haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los servicios prestados y por el correcto funcionamiento de los mismos, respecto del contrato (NÚMERO DE CONTRATO) especificado en la caratula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

DECIMA. - PROCEDIMIENTOS.

“LA AFIANZADORA” acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DECIMA PRIMERA. - RECLAMACIÓN.

“EL CETI” podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DECIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

---------------------------------------------------------TERMINA EL TEXTO-------------------------------------------------------

VICIOS OCULTOS

Datos de la póliza

(AFIANZADORA O ASEGURADORA)

(DENOMINACIÓN SOCIAL) en lo sucesivo “LA AFIANZADORA o “LA ASEGURADORA”

(DOMICILIO)

Autorización del Gobierno Federal para operar: (Número de oficio y fecha)

(NÚMERO DE POLIZA)

Ante: CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL, en lo sucesivo “EL CETI”.

Domicilio: Nueva Escocia número 1885, Colonia Providencia 5ta Sección, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44638

La presente póliza podrá ser enviada de manera electrónica al correo servicios.obra@ceti.mx, adjuntando los archivos, .pdf y .xml

Para responder (nombre o denominación del proveedor), con domicilio en (domicilio de la persona física/moral), C.P. (XXX) y RFC (XXXX) por los DEFECTOS, VICIOS OCULTOS de los bienes entregados y por la calidad de los servicios prestados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el Fiado, en los términos señalados en el CONTRATO DE SERVICIOS número (número de contrato) de fecha (fecha de la firma del contrato) objeto de esta garantía, conforme a la CLAUSULA PRIMERA de la presente póliza de fianza, celebrado entre el Centro de Enseñanza Técnica Industrial y (nombre o denominación de ”EL PROVEEDOR”) que importa la suma de (monto total del contrato, número y letra) sin IVA, cuyo objeto consiste en (descripción de los servicios) detallados en el ANEXO 1 del mencionado contrato.

El procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva se realizará conforme a lo previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualquier otro obligado, así como “EL CETI”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La fianza se otorga de conformidad por lo dispuesto por los artículos 70, fracción II y 75, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La presente póliza podrá ser enviada de manera electrónica al correo servicios.obra@ceti.mx.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA AFIANZADORA O ASEGURADORA)

CLAUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASI COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza la obligación del Fiado de responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados por la calidad de los servicios prestados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás aplicables de su Reglamento.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(“LA AFIANZADORA" o “LA ASEGURADORA"), se compromete a pagar a “EL CETI”, hasta el monto afianzado indicado en la carátula de esta póliza, que es de ____ (con número y letra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(“LA AFIANZADORA" o “LA ASEGURADORA"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda, de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente por un periodo de ___________ meses contados a partir de la entrega de los bienes o terminación de la prestación de los servicios.

Asimismo, esta fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente, que haya causado ejecutoria.

La póliza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga o espera al Fiado para realizar las correcciones, reparaciones o reposiciones, así como para el cumplimiento a las demás responsabilidades que garantiza esta póliza de fianza.

En el caso de que se hayan ejecutado correcciones, reparaciones, reposiciones o acciones para dar cumplimiento a las demás responsabilidades que garantiza esta póliza, la fianza permanecerá vigente por el mismo plazo mencionado en el primer párrafo de la presente Cláusula, respecto de los bienes o servicios sujetos a dichas actividades.

QUINTA. - CORRECCIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS.

En caso de que se presenten defectos o vicios ocultos de los servicios entregados o en la calidad de los servicios prestados, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el Fiado en los términos señalados en el contrato y convenios modificatorios respectivos, “LA CONTRATANTE” le otorga un plazo de 30 días naturales para efectuar la corrección, reparación o reposición correspondiente o para atender cualquier otra responsabilidad, por lo que la fianza permanecerá vigente durante este tiempo.

En aquellos casos en que "LA CONTRATANTE" y el Fiado convengan un plazo mayor para las correcciones, reparaciones, reposiciones o para cumplir por cualquier otra responsabilidad, el Fiado deberá notificar a “LA INSTITUCIÓN” dicha circunstancia y ésta deberá otorgar la modificación a la póliza de fianza por escrito, para el solo efecto de hacer constar el referido supuesto, sin que ello afecte la continuidad de la vigencia de la póliza.

En el supuesto de que el Fiado no corrija, repare o reponga los bienes que funcionen incorrectamente o que los mismos continúen con defectos o vicios ocultos, o no atienda cualquier otra responsabilidad por los bienes entregados, o bien, no realice las acciones necesarias para corregir la inadecuada calidad de los servicios que le sean reportados por “LA CONTRATANTE” (“LA AFIANZADORA” o “LA ASEGURADORA”) se obliga a pagar los gastos en que incurra “LA CONTRATANTE" por dichas correcciones, reparaciones o reposiciones o por atender cualquier otra responsabilidad por la totalidad del monto afianzado.

En caso de que el monto de la corrección, reparación, reposición o atención de cualquier otra responsabilidad sea superior al afianzado, (“LA AFIANZADORA" o “LA ASEGURADORA") únicamente responderá hasta por el 100% del monto garantizado.

SEXTA. - SUBJUDICIDAD.

(“LA AFIANZADORA" o “LA ASEGURADORA") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el Fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(“LA AFIANZADORA" o “LA ASEGURADORA") deberá comunicar a “EL CETI” de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al Fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

SEPTIMA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (“LA AFIANZADORA" o “LA ASEGURADORA"), por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

OCTAVA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(“LA AFIANZADORA" o “LA ASEGURADORA") quedará liberada de su obligación Fiadora una vez transcurridos ________ meses a partir de la fecha en que conste por escrito la recepción física de los bienes o de los servicios prestados, siempre y cuando "LA CONTRATANTE" no haya identificado defectos o vicios ocultos en los bienes entregados o en la calidad de los servicios prestados, así como cualquier otra responsabilidad en los términos del contrato (NÚMERO DE CONTRATO) y convenios modificatorios respectivos.

En el caso de existir corrección, reparación o reposición por defectos o vicios ocultos de los bienes entregados, o acciones para corregir las deficiencias en la calidad de los servicios prestados, así como para cumplir cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el Fiado en los términos señalados en el contrato (NÚMERO DE CONTRATO) y convenios modificatorios respectivos, una vez transcurrido el plazo de 30 treinta días naturales, o el pactado entre el Fiado y “LA CONTRATANTE” para realizar dichas actividades, el Fiado deberá presentar ante (“LA AFIANZADORA” o “LA ASEGURADORA”) la manifestación por escrito de “LA CONTRATANTE” en la que señale su conformidad para cancelar la fianza, adjuntando la constancia de cumplimiento total de las obligaciones.

NOVENA. - PROCEDIMIENTOS.

(“LA AFIANZADORA" o “LA ASEGURADORA") acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía.

DECIMA. - RECLAMACIÓN.

“EL CETI” podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en cualquier de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DECIMA PRIMERA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

ANEXO 13-A

FORMATO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN CASO DE CHEQUE CERTIFICADO

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE, C.__________________________________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA__________________________, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO NÚMERO _____________________________DE FECHA_______________, POR UN IMPORTE TOTAL DE $_________________________________, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA (TIPO DE LICITACIÓN PÚBLICA) NÚMERO (NÚMERO DE LICITACIÓN), DENOMINADA (NOMBRE DE LA  LICITACIÓN),  PRESENTO EL CHEQUE CERTIFICADO NÚMERO_______________________ DE FECHA____________________ DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA______________________________, A FAVOR DEL CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL, A EFECTO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CITADO INSTRUMENTO JURÍDICO EN LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN,  SUS ANEXOS, LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EL CONTRATO ANTES MENCIONADO.

(APLICA SÓLO EN CASO DE QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO EN CADA EJERCICIO POR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE)

LA GARANTÍA QUE POR MEDIO DEL PRESENTE SE ENTREGA, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, RELATIVO AL EJERCICIO FISCAL (ESTABLECER EL EJERCICIO FISCAL QUE GARANTIZA), POR UN IMPORTE DE $(IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO EN NÚMERO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO AL EJERCICIO QUE SE TRATE)  (IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO EN LETRA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO AL EJERCICIO QUE SE TRATE PESOS 00/100 MN), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.

ATENTAMENTE

___________________________________

(Nombre y firma)

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA EMPRESA

ANEXO 14

“AFILIACIÓN A LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE NAFIN”

¿Cadenas Productivas?

Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes ó servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica.

¿Afiliarse?

Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una ó más Dependencias ó Entidades de la Administración Pública Federal.

Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema de Cadenas Productivas que corre en internet.  A través de Cadenas Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad ó cumplir con sus compromisos.

Cadenas Productivas ofrece:

- Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico

  - Obtener liquidez para realizar más negocios

  - Mejorar la eficiencia del capital de trabajo

  - Agilizar y reducir los costos de cobranza

  - Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, www.nafin.com.mx

  - Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y 01800 NAFINSA (62 34 672)

- Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita

- Recibir información

- Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal

Características descuento o factoraje electrónico:

- Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento)

- Descuento aplicable a tasas preferenciales

- Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales

- Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma electrónica y eligiendo al intermediario financiero de su preferencia

DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL

¿Qué es el directorio de compras?

Es una base de información de empresas como la suya que venden o desean vender a todas las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los compradores del Gobierno Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su empresa ofrece para la adquisición de bienes y contratación de servicios.

Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que requieren sus productos y/o bienes para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda enviar sus cotizaciones.

Dudas y comentarios vía telefónica,

Llámenos al teléfono 5089 6107 o al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Av. Insurgentes Sur 1971 – Col Guadalupe Inn – 01020, México, D.F.

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

- Carta Requerimiento de Afiliación.

- Debidamente firmada por el área usuaria compradora

- **Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa).

- Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

- Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

- **Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)

- Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.,

- Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

- Completa y legible en todas las hojas.

- **Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio.

- Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

- Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

- Comprobante de domicilio Fiscal

- Vigencia no mayor a 2 meses

- Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio)

- Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.

- Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio

- Credencial de elector; pasaporte vigente ó FM2 (para extranjeros)

- La firma deberá coincidir con la del convenio

- Alta en Hacienda y sus modificaciones

- Formato R-1 ó R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)

- En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.

- Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul)

- Estado de Cuenta Bancario donde se depositarán los recursos

- Sucursal, plaza, CLABE interbancaria

- Vigencia no mayor a 2 meses

- Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.

La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotora genere los contratos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:

- Contrato de descuento automático Cadenas Productivas firmado por el representante legal con poderes de dominio.

- Convenios con firmas originales

- Contratos Originales de cada Intermediario Financiero firmado por el representante legal con poderes de dominio.

(** Únicamente, para personas Morales)

Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) ó al 50-89-61-07; o acudir a las oficinas de Nacional Financiera en:

- Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.

ANEXO 15

“Designación obrero patronal”

JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES

DEL CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

P r e s e n t e.

Hago referencia al procedimiento de Contratación por Licitación Pública Electrónica Nacional número LA-11-L3P-011L3P001-N-54-2026 denominada MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES COLOMOS Y TONALÁ DEL CETI, para el cual manifiesto que designo en este acto como Representante Patronal de mi representada, para los efectos del contrato que se suscriba, a ________________________________; asimismo, designo como domicilio de dicha Representación Patronal en la ciudad de _________________, ________________ la finca marcada con el número ______________ de la Calle _______________, Colonia __________________, Código Postal  ___________, Teléfono ________________.

En caso de cambio de domicilio o de designación de un nuevo Representante Patronal, me comprometo a hacer de su conocimiento por escrito, dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes al cambio.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

___________________________________

(Nombre y firma)

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA EMPRESA

ANEXO 16.

MANIFIESTO DE NO CONFLICTO DE INTERESES

YO ___________________________, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ___________________________________ EN PLENO GOCE DE MIS DERECHOS Y BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

- TENER RELACIÓN PERSONAL CON ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO DEL CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL DE LA CUAL PUEDA OBTENER UN BENEFICIO:

- SI: ____ NO: ____

- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: _________________________________.

- CARGO: ___________________________________________________.

- TENER RELACIÓN FAMILIAR POR CONSANGUINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, AFINIDAD O CIVIL, CON ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO QUE LABORE PARA EL CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL:

- SI: ____ NO: ____

- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: __________________________________.

- CARGO: ____________________________________________________.

- TENER RELACIONES PROFESIONALES, LABORALES O DE NEGOCIOS FORMALES O INFORMALES CON ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO QUE LABORE PARA EL CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL, O CON SUS FAMILIARES POR CONSANGUINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, AFINIDAD O CIVILES, DURANTE LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS (O 6 MESES CONFORME A LA LEY DE ADQUISICIONES) ANTERIORES A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

- SI: ____ NO: ____

- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: __________________________________.

- CARGO: ___________________________________________________.

- SER SOCIO O HABER FORMADO PARTE DE UNA SOCIEDAD CON ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO QUE LABORE PARA EL CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL, O CON SUS FAMILIARES POR CONSANGUINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, AFINIDAD O CIVILES, DURANTE LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS (O 6 MESES CONFORME A LA LEY DE ADQUISICIONES) ANTERIORES A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

- SI: ____ NO: ____

- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: __________________________________.

- CARGO: ___________________________________________________.

- SER EMPLEADA O EMPLEADO ACTUAL DEL CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL:

- SI: ____ NO: ____

- CARGO: ____________________________________________________.

- CONTAR CON PODER O MANDATO PÚBLICO O PRIVADO QUE IMPLIQUE LA PARTICIPACIÓN DE ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO QUE LABORE EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL:

- SI: ____ NO: ____

- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: __________________________________.

- CARGO: ___________________________________________________.

- HABER REALIZADO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, ALGÚN TIPO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA O DE BIENES, FAVORES, GRATIFICACIONES, DONACIONES, SERVICIOS O CUALQUIER OTRA DÁDIVA DERIVADAS DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO QUE LABORE EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA OBTENER LA ASIGNACIÓN DE UN CONTRATO O ALGÚN OTRO BENEFICIO:

- SI: ____ NO: ____

- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: __________________________________.

- CARGO: ____________________________________________________.

- ESTAR SUJETA O SUJETO A ALGUNA INFLUENCIA DIRECTA POR ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO:

- SI: ____ NO: ____

- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: _________________________________.

- CARGO: ____________________________________________________.

- DEPENDENCIA: ______________________________________________.

- TENER RELACIÓN FAMILIAR CON ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO QUE LABORE EN ALGUNA DEPENDENCIA O ENTIDAD DISTINTA A LA CONTRATANTE:

- SI: ____ NO: ____

- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: __________________________________.

- CARGO: ____________________________________________________.

- DEPENDENCIA: ______________________________________________.

- TENER RELACIÓN PERSONAL CON ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO QUE LABORE EN ALGUNA DEPENDENCIA O ENTIDAD DISTINTA A LA CONTRATANTE:

- SI: ____ NO: ____

- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: __________________________________.

- CARGO: ____________________________________________________.

- DEPENDENCIA: ______________________________________________.

- TENER RELACIÓN LABORAL, PROFESIONAL O DE NEGOCIOS FORMALES O INFORMALES CON ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO QUE LABORE EN ALGUNA DEPENDENCIA O ENTIDAD DISTINTA A LA CONTRATANTE:

- SI: ____ NO: ____

- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: __________________________________.

- CARGO: ____________________________________________________.

- DEPENDENCIA: ______________________________________________.

- SER EMPLEADA O EMPLEADO ACTUAL EN ALGUNA DEPENDENCIA O ENTIDAD DISTINTA A LA CONTRATANTE:

- SI: ____ NO: ____

- CARGO: ____________________________________________________.

- DEPENDENCIA: ______________________________________________.

- CUENTO CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y ESPECÍFICA DE SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, O LA AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE EN SU CASO: ______________________________________.

- TENER CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, DEBIENDO CONOCER EL SIGNIFICADO DE CONFLICTO DE INTERÉS EN LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

- SI: ____ NO: ____

- QUE EN CASO DE EXISTIR UN CONFLICTO DE INTERÉS A FUTURO DEBO INFORMAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES A EFECTO DE QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES:

- SI: ____ NO: ____

- CONDUCIRME CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, HONRADEZ, IMPARCIALIDAD Y TRANSPARENCIA:

- SI: ____ NO: ____

A T E N T A M E N T E

_______________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA)

ANEXO 17

INFORMACIÓN: PÚBLICA

ASUNTO			CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO.

DEPENDENCIA			CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y OBRA PÚBLICA

NOMBRE DEL TRAMITE		LICITACIONES PÚBLICAS

RESPONSABLE			GERMÁN ALMEIDA REYNOSO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN			NUEVA ESCOCIA NO. 1885, COL. PROVIDENCIA 5TA. SECCIÓN

GUADALAJARA, JAL.

TELEFONO			33-36-41-71-47 Ext.213

CORREO ELECTRÓNICO     	servicios.obra@ceti.mx

ESTA CARTA ESTABLECE NUESTRO COMPROMISO DE ASEGURAR ABSOLUTA

TRANSPARENCIA EN EL PROCESO LICITATORIO

## FINALIDAD DEL TRÁMITE

ASEGURAR AL LICITANTE LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES EN LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS CONTRATADOS.

¿DÓNDE PUEDE REALIZAR EL TRÁMITE?

DEBERÁ ESTAR PENDIENTE DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN COMPRAS MX https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/ REVISAR QUE SEAN DE SU INTERÉS, Y EL REGISTRO DE LA MISMA.

RESPONSABILIDAD DEL LICITANTES

EN ESTE COMPROMISO SU PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE, PARA ELLO REQUERIMOS SU COLABORACIÓN EN:

- OFRECER PRECIOS Y CALIDAD PERTINENTES.

- GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO.

- DAR A CONOCER LOS SERVICIOS PREVIOS A LA LICITACIÓN DIRECTAMENTE CON LAS ÁREAS USUARIAS.

REQUISITOS

APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA PRESENTE DE CONVOCATORIA.

COMPROMISOS DEL SERVICIO

| OPORTUNO | EMITIR LA CONVOCATORIA DE A CUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| --- | --- |
| EFICAZ | LLEVARLA A CABO EN NO MÁS DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN LA LEY DESPUÉS DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. |
| AMABLE | EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y OBRA PÚBLICA, LO TRATARÁ CON CORTESÍA, CORDIALIDAD Y LE AYUDARÁ A ACLARAR CUALQUIER DUDA QUE TENGA QUE VER CON EL TRÁMITE. |
| HONESTO | NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO DE EL CETI”, LE SOLICITARÁ GRATIFICACIÓN, DÁDIVA O PAGO ALGUNO DIVERSO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO. |
| TRANSPARENTE | NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO DE EL CETI”, LE SOLICITARÁ REQUISITOS DISTINTOS A LOS QUE SE ESTABLECEN EN ESTA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PUBLICADA. |

COMPROMISO DE MEJORA

GARANTIZAR UN PROCESO HONESTO Y TRANSPARENTE.

A T E N T A ME N T E

GERMÁN ALMEIDA REYNOSO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y OBRA PÚBLICA